# 用电信息采集系统在电力营销中的应用陈颖芬

(福建电力职业技术学院福建省泉州市362000)

摘要：对于电力企业而言，开展用户信息采集系统建设是当代企业发展的必然要求，同时也是促成电力企业营销战略体系能够得以顺利实施最为重要的一项核心构成内容。因而，需要大力加强对用户信息采集系统的建设力度，以期能够将信息采集系统的作用价值充分的发挥出来，并由此来实现电力企业经济效益与社会效益和谐共赢，为电力企业的稳定、可持续发展提供动力支持。本文对用电信息采集系统在电力营销中的应用进行分析。

关键词：用电信息；采集系统；电力营销；应用

如何在实际应用过程中运用信息化对行业进行管理是一个重要的研究和应用目标，是电力系统在新时代的发展中不可或缺的一个重要组成部分。在电力系统的应用管理中，将电力管理信息信息化将会使得整个用电系统的运作更为方便。电力用户信息收集系统收集并分析该信息之后将其应用于电力营销管理。

1用电信息采集系统综述

1.1用电信息采集系统概述

用电信息采集系统是一套集合了计算机软硬件技术、现代数字通信技术等有关技术手段的用电需求侧综合性信息实时分析、采集处理系统，属于智能电网的重要组成部分，主要有3个核心部分，分别是中心主站、通信信道以及采集终端，采集终端安装在用户端，采集到数据之后，利用通信信道将数据信息传送到中心主站，由中心主站将其发送到计算机监测系统之中，从而集中监控、管理电力用户的用电情况。中心主站的软件系统由信息发布子系统、数据采集子系统、系统管理子系统等多个具有不同功能的子系统组成，它们相互协调配合最终完成数据的采集传输及统计工作。

1.2用电信息采集系统的功能

其主要功能包括：第一，数据采集。根据不同业务对采集数据的要求，编制自动采集任务，并管理各种采集任务的执行，检查任务执行情况；第二，数据管理。主要包括数据合理性检查、数据计算分析、数据存储管理等；第三，定值控制。主要是指通过远方控制方式实现系统功率定值控制、电量定值控制和费率定值控制功能；第四，综合应用。主要包括自动抄表管理、费控管理、有序用电管理、用电情况统计分析、异常用电分析、电能质量数据统计、线损分析、变损分析和增值服务；第五，运行维护管理。主要包括系统对时、权限和密码管理、档案管理、通信和路由管理、运行状况管理、维护及故障记录、报表管理等；第六，系统接口。完成与其他业务应用系统的连接功能。

2用电信息采集系统在电力营销中的应用

2.1远程抄表

随着近几年科学技术的发展和电力事业的不断进步，智能电网也得到了相应的建设。近些年，电力单位已普遍安装智能电表，如果依旧沿用传统的人工抄表方式来完成电能计量工作，无法改变抄表质量低下、抄表效率不高的现状，甚至还会严重影响电力企业电费结算工作的正常开展。相反，如果能够将用电信息采集系统有效应用于电力营销中，使用终端设备和网络通道技术等先进技术就可以有效实现自动化抄表和远程抄表。不仅可以提升抄表工作效率，还可以有效缩短抄表周期，从而在一定程度上提升抄表准确性。同时，远程抄表功能的实现还有利于各项电力营销管理工作的顺利开展，例如节约用电管理工作和电能损耗分析等等，可以说远程抄表在电力营销管理工作中发挥着十分重要的作用。

2.2电费管理技术

在电力营销过程中，电费管理至关重要，我国电力系统稳定运行，需要经费的支持。当前电力营销过程中，电费收缴直接决定着电能供应。电费是整个电力系统裕兴的关键点，是电网的生命。随着我国人口数量的不断增长，科学技术得到迅速发展，人们对电能需求量也不断增加，电费也不断增长。传统电费收集采取的是人力收集，难以保障数据的精准性。在电费管理过程中，用电信息采集系统能够为用户提供网上缴费，网上停复电操作，全面提升了人们缴纳电费的积极性，节省了人们的时间，可更好的顺应当前生活节奏。电力营销服务系统可依据不同时间与不同性质，完善用电检查流程表，借助定位系统随时掌握电表动态，参照各类计划与流程，及时反馈检查工作中的问题，依据系统给出的建议开展后续工作。最大程度减少漏查情况的出现，全面保障检查质量。

2.3在电能损耗分析中的应用

目前我国电能的供应主要依靠不可再生能源的使用，因此，对资源的保护至关重要。我国对电能的浪费现象十分严重，电能的浪费不同于其他资源的浪费，还有补救措施，电能的补救十分困难，不安全指数十分高，为人们带来了很多的不便。这种情况对于用电企业来说是经济浪费的重要原因，目前，相关企业正在寻找合理的方法减少浪费现象的发生。大多数企业主要采取的方法是通过网络终端对电能的供应来源进行控制，有效的减少了电能的浪费，此外，在电能的运输方面，也存在着一定的问题，不合理的导线以及宽细程度都造成了电能的大量浪费，对于我国可持续发展战略的落实造成不利影响。现在，如何减少电能的损耗也是相关的企业以及负责人员主要考虑的问题之一。对于这个问题，我国在今年提出了具体可行的解决方案，主要是要求政府加强对相关技术人员的培养力度，不断提升从业人员的整体素质，对材料的选择应该使用电阻率低的产品，对传输过程中损耗的电能进行收集，设置电能收集站，同时，对不同的地区设置不同的指标，对电能的使用进行合理的控制。

2.4用电信息采集系统在线损管理中的应用

线损是电网运行过程中不可避免的问题，线损的存在必然会导致电力能源的浪费，损害了电力企业的经济利益，电网运营过程中必须要采取适当的规划管理措施，尽可能降低线损。近年来，国家经济增长迅速，工业制造业的飞速发展，使得动力用电需求明显增加，许多电网区域都出现了低压线路无功补偿不足，线损增加的情况，影响了电力企业的经济效益。实际的运营管理过程中，电力企业可以对区域内不同片区、电压等级的电力用户的供电量、网损情况进行详细的分析，这一过程需要依赖用电信息采集系统及电力营销系统来完成。基础信息收集完成之后，利用用电信息采集系统的线损分析模块可以将数据信息进行进一步的处理，绘制出相应的图表，然后供电公司以此为基础开展线损分析工作，最终根据各用电区域的实际线损情况，制定科学合理的线损管理方法，降低电网的无功功率损失，保证电力企业的经济效益。

2.5在异常用电分析中的应用

近年来，我国的用电情况有了稳定的发展方向，然而，根据有关的资料显示，公民的整体素质有待提高，不少地区仍然会出现异常用电的情况，这主要是因为盗电现象的发生。自从我国颁布了相关的法律条文对这种情况进行控制之后，在一定程度上起到了有效的作用。一般来说，我国目前使用的系统已经可以依据传送来的信息判断用电是否正常，一旦发现异常用电的现象，就会在源头进行阻碍，停止对电能的供应。

结束语：

我国电力的迅速发展带动了整体水平的提升，对信息的采集可以有效的推动我国电力产业的发展。这篇文章以信息采集在电力系统营销方面的内容展开论述，结合多种情况展开分析，希望可以引起了人们对于用电情况的关注，促进我国电力产业的发展。

参考文献：

[1]王辉.对智能化用电信息采集系统的再思考[J].电子技术与软件工程，2016(12):187.

[2]陶庆军.电力用户用电信息采集系统设计与实现研究[J].建材与装饰，2016(25):214-215.

[3]何永明.电力信息系统建设项目风险识别与评估[D].华北电力大学(北京)，2016.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/27750ed9df26aa98005df9d2.html