# 自动氧化论文-王任,吴鸳鸯,程巧鸳,张丽媛,周明昊

导读:本文包含了自动氧化论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:过氧化氢,染发剂,高效液相色谱,柱前在线自动衍生

### 自动氧化论文文献综述

王任,吴鸳鸯,程巧鸳,张丽媛,周明昊[1]（2019）在《建立柱前在线自动衍生-高效液相色谱法快速测定染发剂中过氧化氢的含量》一文中研究指出目的:建立柱前在线自动衍生-高效液相色谱法快速测定染发剂中过氧化氢的含量,并与《化妆品安全技术规范》(2015年版)高效液相色谱柱前衍生法进行方法学比较。方法:对照品和样品在自动进样器中完成自动衍生反应后直接进入高效液相色谱系统进行分析(将被测样品中的过氧化氢与叁苯基膦进行衍生化反应,生成氧化叁苯基膦),由安捷伦ZORBAX SB-C18(4.6 mm×250 mm,5μm)色谱柱分离。结果:柱前在线自动衍生-高效液相色谱法和《化妆品安全技术规范》(2015年版)高效液相色谱柱前衍生法的线性范围分别为2.4～192.7μg·mL~(-1)和9.6～192.7μg·mL~(-1),线性回归方程分别为Y=39.19X-187.9(r=0.999 6)和Y=43.15X-160.8(r=0.999 7),加样回收率分别为92.7%～99.5%和91.4%～99.0%,精密度RSD分别为0.70%和0.30%(n=6),检测下限分别为18.1μg·g~(-1)和23.5μg·g~(-1)。柱前在线自动衍生-高效液相色谱法和《化妆品安全技术规范》(2015年版)高效液相色谱柱前衍生法测定3种不同品牌染发剂中过氧化氢的含量分别为5.83%～8.40%和5.68%～8.27%,RSD为1.6%～2.6%。结论:柱前在线自动衍生-高效液相色谱法快速测定化妆品中过氧化氢的重复性好,灵敏度高,且比《化妆品安全技术规范》(2015年版)检测方法操作简单,检出下限更低,适用于染发剂中过氧化氢的常规分析检测。(本文来源于《药物分析杂志》期刊2019年06期）

白莹,张小林[2]（2019）在《基于K_3[Fe(CN)_6]选择性氧化自动永停滴定法同时测定胱氨酸和半胱氨酸》一文中研究指出目的构建基于K_3[Fe(CN)_6]选择性氧化自动永停滴定法同时测定胱氨酸和半胱氨酸的新方法。方法以K_3[Fe(CN)_6]为滴定剂,永停滴定法同时测定药剂中半胱氨酸和胱氨酸,设定极化电压50 m V、电流计灵敏度10-9A、门限值60%。结果对仪器滴定参数、试样分解、滴定时酸度、试剂用量、测定范围、共存元素影响等分析条件进行了实验优化。该法滴定终点突跃明显,半胱氨酸和胱氨酸检出限为0. 01 mmol/L,平均回收率分别为97. 28%和98. 73%,RSD为0. 27%和0. 56%。结论 K_3[Fe(CN)_6]符合基准物质要求,可直接配制滴定液,安全可靠,易保存;方法简便、快捷、灵敏、准确。(本文来源于《中国卫生检验杂志》期刊2019年02期）

陈克武,赵尚宇,黄晟,陈美美[3]（2018）在《一氧化碳检测报警器自动检定系统的研制》一文中研究指出目前一氧化碳检测报警器的检定装置及方法较简单,主要由标气、流量计、秒表和相应的电气辅助设备组成。其检定效率低下,检定数据处理工作量大,检定流程管理繁杂。新研制的一氧化碳检测报警器自动检定系统,较好地解决这一问题。该系统包括检定收发管理、检定过程自动控制、视频图像采集及识别和检定流程管理,利用图像数据识别、自动控制技术和计算机技术,解决检测数据的采集、处理、调用和标准气自动分配,实现报警器的检前接收、检后发放、检定流程管理、证书管理与打印、报表管理并与设备管理信息系统对接,提高检定效率和实现检定流程信息化管理。(本文来源于《南方金属》期刊2018年06期）

芦志强,王凌睿[4]（2018）在《基于PLC和组态软件的二氧化碳自动灭火系统软件设计》一文中研究指出在新型干法水泥和生石灰生产过程中,煤粉制备是重要的一个环节,尽管采用了一系列的先进技术,但该环节仍然是事故多发点,轻则延误生产,重则危害生命。其中煤粉仓和袋收尘器是发生火灾爆炸的高危位置,所以需要通过监测其内部环境,联合二氧化碳灭火装置使用,以保证企业生产安全。鉴于以上分析提出一种二氧化碳自动灭火系统,实现高危位置实时在线监控与保护。该系统采用PC机+PLC的双机控制模式,将先进的计算机技(本文来源于《中国水泥》期刊2018年11期）

吴文东[5]（2018）在《304L薄板纵缝自动TIG焊焊缝表面氧化瘤分析》一文中研究指出304L薄板纵缝自动TIG焊焊缝表面存在氧化瘤,影响焊缝外观质量,增加修磨工序,影响生产进度和增加生产成本。因而提出解决焊缝表面产生氧化瘤问题并开展了焊接试验研究,原因分析和讨论,以保证304L薄板在高压组合电器膨胀节零部件波纹管中的使用。(本文来源于《膨胀节技术进展—第十五届全国膨胀节学术会议论文集》期刊2018-10-25）

田欣哲[6]（2018）在《氮氧物种催化或自动氧化条件下苄基C-H键需氧氧化的研究》一文中研究指出随着可持续和绿色化学的发展,C-H键的氧化官能化变得越来越重要,这是由于C-H键大量存在于有机物中,而且C-H键官能化后仅浪费一个氢原子,符合绿色化学的理念。另一方面,氧气是一种较为理想的氧化剂,它清洁、便宜易得,而且氧化后往往生成副产物水,对环境危害小。因此,利用氧气作为氧化剂进行C-H键的氧化,对绿色化学的发展有着重要的意义。苄基C-H键的需氧氧化反应,主要基于过渡金属催化、非过渡金属催化、光促进、自动需氧氧化等策略来完成。与过渡金属催化方法相比,非金属催化方面的报道较少,而且使用的催化剂体系往往较为复杂,不利于其应用。针对这一问题,本文以苄基C-H键需氧氧化为研究对象,以“发展简单有效的催化剂体系及阐明反应机理”为主要目标,开展研究工作。主要内容如下:(1)研究了氮氧物种对苄基C-H键需氧氧化的催化作用,发现HNO_3能够催化该类反应。考察了各种反应条件对C-H键氧化的影响,得到了最优反应条件。研究了一系列苄基C-H键向C=O键的转化,结果表明3,4-二氢-1H-2-苯并吡喃、氧杂蒽、芴及它们的衍生物都能顺利地进行需氧氧化,羰基产物的产率在40%-93%之间。利用自由基抑制、控制性实验等方法,对反应机理进行了研究,提出了NO_2作用下的机理路径,而以前文献报道氮氧物种通常用作助催化剂。本文的研究结果不仅为酮和酯的合成提供了一种新方法,而且发展了氮氧物种的催化新功能。(2)基于氮氧物种(TEMPO/HNO_3体系)对苄基醚C-H键需氧氧化的催化作用,通过氧化和氰化的串联,实现了苄基醚向芳腈的直接转化。对各种反应条件进行优化,并在最优条件下,考察了多种芳基醚底物的反应。得到的规律为:芳环上吸电子基团的存在对反应不利,多种给电子基团取代的苄基甲基醚能够顺利地进行反应,给出74-78%的目标产物。根据中间体检测、控制性实验等研究结果,提出了TEMPO~+/NO_x催化下的串联反应机理。该研究在芳腈制备、羟基脱保护等方面,有一定的理论和应用价值。(3)依靠苄基C-H键的自动需氧氧化,实现了苄基C-H键向C=O官能团的选择性转化。考察了各种因素对反应的影响,优化了反应条件,研究了一系列二苯基甲烷、9,10-二氢蒽、氧杂蒽、芴、3,4-二氢-1H-2-苯并吡喃及它们的衍生物中C-H键的氧化转化。结果表明,它们中的苄基C-H键都能够顺利地进行需氧氧化,得到相应的羰基化合物,产率在21%-94%之间。利用自由基捕捉、分子模拟计算、~(18)O-标记等手段,对反应机理进行了研究;阐明了π键对氧气激活作用下的自由基历程,发现OOH自由基的形成和目标产物的形成都是速决步骤。该研究为羰基化合物的合成提供了一种有效的新方法,加深了对C-H键自动需氧氧化机理的理解。(4)利用苄基C-H键的自动需氧氧化,实现了苯基丙酮及其衍生物中C-C键的断裂,得到苯甲醛或苯甲酸类化合物。考察了各种条件对反应的影响,得到最佳反应条件。在最优条件下,几个苯丙酮的衍生物有效地转化为目标产物。利用~(18)O-标记、中间体检测等手段,对氧化机理进行了考察,并提出了反应历程。将该方法用于木质素β-O-4类型关键化学键中C-C键的断裂,为木质素自动需氧化裂解为小分子化学品,提供了一些理论支持。(本文来源于《兰州大学》期刊2018-10-01）

董娜,戴兴德,张爱菊,白莹,张小林[7]（2018）在《基于K_2Cr_2O_7选择性氧化自动电位滴定法测定过氧化氢酶的活性》一文中研究指出目的采用自动电位滴定法测定过氧化氢酶(CAT)的活性。方法采用K_2Cr_2O_7滴定酶促反应前、后剩余的Fe~(2+),从而求得CAT的活度。结果 CAT加入前、后的△V决定CAT的活度,且活度测定不受Fe~(2+)、H_2O_2浓度准确性的影响;硫酸的加入既终结了酶促反应,又有利于后续的H_2O_2氧化和K_2Cr_2O_7滴定;0～3 g·L~(-1)CAT与滴定体积具良好的线性关系,标准曲线为:Y=0. 8840X+13. 42(r=0. 9982)。结论酶样品分析的RSD=3. 98%,测定结果与碘量法的基本一致。(本文来源于《华西药学杂志》期刊2018年05期）

刘飞舟,郑强,张明,赵鲁闽[8]（2018）在《医药中间体生产中氧化反应的自动控制和安全联锁》一文中研究指出医药中间体生产中的氧化反应属于精细化工生产过程,该生产过程具有小型化、间歇性特点,并且有一定的危险性。本文针对这些特点介绍了该生产过程的自动控制系统和安全联锁系统。(本文来源于《仪器仪表用户》期刊2018年09期）

彭金辉[9]（2018）在《自动称重在叁氧化二锑产品吨包装系统中的应用》一文中研究指出本文所介绍的自动称重系统是采用的真空脱气、自动包装称重计量方式,专为叁氧化二锑物料设计的垂直下料螺旋及花盘组合而成的给料装置,可对集装袋进行快速、精确的物料充填。保证了秤体高速高精度的运行,具有高稳定性、易操作、易维护。(本文来源于《中国设备工程》期刊2018年14期）

王玉,晁辉,戴兴德,张小林[10]（2018）在《基于K_2Cr_2O_7选择性氧化自动电位滴定法测定食盐中碘含量》一文中研究指出建立了碘酸钾-二价铁-重铬酸钾体系下测定食盐中碘的方法。在硫酸介质中,KIO_3和K_2Cr_2O_7均可与Fe~(2+)发生定量反应,采用自动电位滴定法测定KIO_3,对仪器滴定参数、试样分解、滴定时酸度、试剂用量、测定范围、共存元素影响等分析条件进行了实验优化。碘在0.1~5.0mg范围内与K_2Cr_2O_7标准溶液体积呈线性关系,相关系数r=0.9997,方法的检出限为37μg。用于测定食盐中微量的碘,回收率为96.67%~99.59%,此方法准确度较高,操作简便、快捷,是当前测定加碘食盐中碘含量的最好方法之一。(本文来源于《中国食品添加剂》期刊2018年03期）

### 自动氧化论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的构建基于K_3[Fe(CN)_6]选择性氧化自动永停滴定法同时测定胱氨酸和半胱氨酸的新方法。方法以K_3[Fe(CN)_6]为滴定剂,永停滴定法同时测定药剂中半胱氨酸和胱氨酸,设定极化电压50 m V、电流计灵敏度10-9A、门限值60%。结果对仪器滴定参数、试样分解、滴定时酸度、试剂用量、测定范围、共存元素影响等分析条件进行了实验优化。该法滴定终点突跃明显,半胱氨酸和胱氨酸检出限为0. 01 mmol/L,平均回收率分别为97. 28%和98. 73%,RSD为0. 27%和0. 56%。结论 K_3[Fe(CN)_6]符合基准物质要求,可直接配制滴定液,安全可靠,易保存;方法简便、快捷、灵敏、准确。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 自动氧化论文参考文献

[1].王任,吴鸳鸯,程巧鸳,张丽媛,周明昊.建立柱前在线自动衍生-高效液相色谱法快速测定染发剂中过氧化氢的含量[J].药物分析杂志.2019

[2].白莹,张小林.基于K_3[Fe(CN)_6]选择性氧化自动永停滴定法同时测定胱氨酸和半胱氨酸[J].中国卫生检验杂志.2019

[3].陈克武,赵尚宇,黄晟,陈美美.一氧化碳检测报警器自动检定系统的研制[J].南方金属.2018

[4].芦志强,王凌睿.基于PLC和组态软件的二氧化碳自动灭火系统软件设计[J].中国水泥.2018

[5].吴文东.304L薄板纵缝自动TIG焊焊缝表面氧化瘤分析[C].膨胀节技术进展—第十五届全国膨胀节学术会议论文集.2018

[6].田欣哲.氮氧物种催化或自动氧化条件下苄基C-H键需氧氧化的研究[D].兰州大学.2018

[7].董娜,戴兴德,张爱菊,白莹,张小林.基于K_2Cr_2O_7选择性氧化自动电位滴定法测定过氧化氢酶的活性[J].华西药学杂志.2018

[8].刘飞舟,郑强,张明,赵鲁闽.医药中间体生产中氧化反应的自动控制和安全联锁[J].仪器仪表用户.2018

[9].彭金辉.自动称重在叁氧化二锑产品吨包装系统中的应用[J].中国设备工程.2018

[10].王玉,晁辉,戴兴德,张小林.基于K_2Cr_2O_7选择性氧化自动电位滴定法测定食盐中碘含量[J].中国食品添加剂.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/29bdc364467c122014a84ef8.html