# 瑞奇康芒检验论文-林冬冬,胡明勇,李金鹏,丁耀芳

导读:本文包含了瑞奇康芒检验论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:测量,瑞奇-康芒检验,大口径平面镜,影响矩阵

### 瑞奇康芒检验论文文献综述

林冬冬,胡明勇,李金鹏,丁耀芳[1]（2018）在《大口径平面镜局部采样瑞奇-康芒检验》一文中研究指出为了提升大F数下瑞奇-康芒检验的面形恢复精度,提出局部采样影响矩阵法,对干涉仪采集到的压缩椭圆图样按各像素点实际入射角大小分别建立影响矩阵,恢复像素点的面形偏差。通过该方法遍历整个平面镜镜面,得到平面镜面形。利用仿真验证了局部采样影响矩阵法的精度并和传统影响矩阵法进行详细对比,结果表明相较传统影响矩阵法,局部采样影响矩阵法在离焦、像散、叁级彗差、叁级像散、叁级球差等因素下的精度提升十分明显,证明局部采样影响矩阵法更适合瑞奇-康芒检验的面形恢复。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2018年03期）

张宗[2]（2012）在《φ1.1m平面镜的瑞奇—康芒检验方法研究》一文中研究指出随着光学技术的不断发展,高精度、大口径光学平面镜在空间光学、强激光等光学领域得到了广泛的应用。大口径光学平面镜的加工需要有相应的高精度检验方法。本论文基于“Φ1.1m平面镜的瑞奇—康芒检验”的研究课题,研究了大口径光学平面镜的瑞奇—康芒检验方法。根据瑞奇-康芒检验的原理,对瑞奇角、平面面形偏差与系统波像差之间的关系进行了详细的推导。利用ZEMAX光学设计软件构建了Φ1.1m平面镜瑞奇—康芒检验的仿真实验装置,并模拟了常见的几种平面镜面形偏差对平面镜检测结果的影响,模拟了不同瑞奇角下的检测结果。在Zygo干涉仪上完成了一个Φ75mm平面镜瑞奇—康芒检验的实验,拟合后的平面镜面形与干涉仪直接测量的结果基本一致,验证了该方法的可行性。用4D动态干涉仪分别在40°和52°的瑞奇角下测得了Φ1.1m平面镜的波面,根据Ritchey-Common算法还原了平面镜的真实面形,检测结果中平面镜面形峰谷值(PV)为0.273λ,均方根值(RMS)为0.024λ,基本符合加工要求。实验结果表明瑞奇—康芒法在检测大口径光学平面镜领域是行之有效的。(本文来源于《南京理工大学》期刊2012-02-01）

孔小辉,樊学武,马臻,庞志海,余舜京[3]（2010）在《大口径平面镜的计算机辅助瑞奇-康芒检验》一文中研究指出在瑞奇-康芒检测中,被检平面本身所固有的像散和大曲率在被检系统波像差数据中都表现为像散。由于被检平面处于发散光路中,这就使得平面面形与系统波像差之间的关系(即影响函数)变得十分复杂,推导起来十分困难,只能进行定性或半定量检测。文中介绍了如何通过计算机光线追迹模拟瑞奇-康芒检验,在两个瑞奇角下得到两组影响函数,以此建立过定方程组,由干涉仪检测得到的两个不同瑞奇角下的系统波像差,通过最小二乘法解过定方程组,拟合得到被检平面镜的面形误差;实现了大口径平面镜的定量检测,并以平面镜直接检验的面形误差作为对比,检验结果的一致验证了该方法的准确性与可行性。(本文来源于《应用光学》期刊2010年06期）

赵兵[4]（2009）在《瑞奇—康芒检验与面形评价方法研究》一文中研究指出基于“近红外600 mm口径移相平面干涉仪”研究项目,研究了大口径平面面形检测方法、粗糙光学表面面形干涉测量方法、面形评价参数计算等方面的有关原理与技术。研究了瑞奇-康芒法的检测原理,对瑞奇角、表面面形误差、波前像差叁者之间的关系进行了详细的公式推导;采用将被测平面沿其法线旋转,在不同旋转角度下进行多次测量的方法,消除了面形误差对波像差的影响;分别用瑞奇-康芒法和直接检测法对100mm口径平面面形进行检测,两种方法取得了一致的测试结果,验证了瑞奇-康芒法的有效性。研究了入射角与粗糙的被测样品的干涉条纹对比度的关系,推导了入射角与粗糙表面条纹对比度的公式,进行了相应的算法分析与仿真计算,建立了在可见光干涉仪上检测粗糙表面面形的理论模型;在ZYGO干涉仪上测量了磨料编号为180~#,302(w40),303~(1/2)(w14),304(w10)和305(w7)五块毛玻璃样品的表面,通过移相干涉算法计算得到各样品在不同入射角下干涉条纹对比度值,测量结果值与理论曲线吻合。实验结果为采用瑞奇-康芒方法检验大口径的粗糙光学平面提供了测试条件、优化参数等关键技术参数。研究了ISO10110-5表面面形容差参数的计算方法,运用自编的波面拟合程序,完成了泽尼克系数、赛德像差系数、峰谷值、均方根值等常用评价参数和ISO10110-5中提出的弧矢误差、不规则误差、旋转对称不规则误差等容差参数的计算;通过对同一组波面数据的分析比较,自编程序的计算结果与ZYGO干涉仪的输出结果相比,误差为0.003λ。并讨论了ISO10110-5提出的面形容差参数与国家标准GB2832-81中面形偏差参数的关系。(本文来源于《南京理工大学》期刊2009-05-01）

曹根瑞,Anderson,DS,Parks,R,E,邵联贞[5]（1988）在《计算机辅助的瑞奇-康芒检验》一文中研究指出本文介绍如何通过计算机光线追迹模拟瑞奇-康芒(Ritchey-Common)检验,找出被检平面镜面形误差与检验系统波象差之间的相互关系,建立一组影响函数。根据分别在两个不同瑞奇角下求得的影响函数和测出的系统波象差,通过最小二乘法求解一组过定线性方程,即可求得被检平面镜的面形误差。文中给出了一块直径为1m的高精度平面镜的检测实例。(本文来源于《北京工业学院学报》期刊1988年04期）

### 瑞奇康芒检验论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着光学技术的不断发展,高精度、大口径光学平面镜在空间光学、强激光等光学领域得到了广泛的应用。大口径光学平面镜的加工需要有相应的高精度检验方法。本论文基于“Φ1.1m平面镜的瑞奇—康芒检验”的研究课题,研究了大口径光学平面镜的瑞奇—康芒检验方法。根据瑞奇-康芒检验的原理,对瑞奇角、平面面形偏差与系统波像差之间的关系进行了详细的推导。利用ZEMAX光学设计软件构建了Φ1.1m平面镜瑞奇—康芒检验的仿真实验装置,并模拟了常见的几种平面镜面形偏差对平面镜检测结果的影响,模拟了不同瑞奇角下的检测结果。在Zygo干涉仪上完成了一个Φ75mm平面镜瑞奇—康芒检验的实验,拟合后的平面镜面形与干涉仪直接测量的结果基本一致,验证了该方法的可行性。用4D动态干涉仪分别在40°和52°的瑞奇角下测得了Φ1.1m平面镜的波面,根据Ritchey-Common算法还原了平面镜的真实面形,检测结果中平面镜面形峰谷值(PV)为0.273λ,均方根值(RMS)为0.024λ,基本符合加工要求。实验结果表明瑞奇—康芒法在检测大口径光学平面镜领域是行之有效的。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 瑞奇康芒检验论文参考文献

[1].林冬冬,胡明勇,李金鹏,丁耀芳.大口径平面镜局部采样瑞奇-康芒检验[J].激光与光电子学进展.2018

[2].张宗.φ1.1m平面镜的瑞奇—康芒检验方法研究[D].南京理工大学.2012

[3].孔小辉,樊学武,马臻,庞志海,余舜京.大口径平面镜的计算机辅助瑞奇-康芒检验[J].应用光学.2010

[4].赵兵.瑞奇—康芒检验与面形评价方法研究[D].南京理工大学.2009

[5].曹根瑞,Anderson,DS,Parks,R,E,邵联贞.计算机辅助的瑞奇-康芒检验[J].北京工业学院学报.1988

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2acb7497b18c804a0d6e6fee.html