# 对绿色节能建筑施工技术的应用分析王永霞

山东鸿顺建工集团有限公司山东济宁272100

摘要：伴随中国社会经济迅速发展的脚步，国民的整体生活水平上了一个大台阶。现在我国建筑行业所需能源是日益增多，能源匮乏不但制约建筑行业的正常发展，也对人们的生活以及生活环境带来了极大的影响。只有将节能理念灵活运用到整个建筑行业中，才能使建筑行业更加快速、平稳、持续发展。因此必须将节能理念贯穿到整个建筑施工过程中，通过科学合理的应用，不断提升建筑施工技术水平，在保证质量的前提下，节约建筑材料及使用物品，达到节能环保的目的，使建筑物寿命持久，经济效益提高。

关键词：建筑施工技术；绿色节能；具体应用

引言

在经济飞速发展的今天，房地产业也成为我国当前的热门产业，人们随着生活水平的不断提高，对于住房的要求也在不断的增加。尤其是在经济建设和土木工程的相关建设中，由于人口的增加，人们对于住房的要求在提高这就需要相关的工作部门大量的建房，但是检方就会使用我国应有的资源，同时在建设房屋时候会对当地的生态环境造成很大的伤害，所以国家的有关部门积极鼓励各大企业节能减排。

1绿色建筑的概述

当今社会，随着经济的高速发展，人们生活水平也逐渐提高，人类的思想意识也随之发生改变，尤其是在能源资源短缺的今天，人们对建筑设计的要求愈来愈高，通过节约建筑能源，从而实现建筑行业的可持续发展。在此发展的大前提要求下，绿色建筑应运而生，此技术涵盖的内容非常广泛，属于综合类施工学科，力求全面运用新材料、新技术、新型管理思路，在有效保证不影响建筑现场周围居民身心健康的基础上，保证所在区域的传统文化和物质免受破坏，并且合理有效利用自然资源，使所建工程融入本土，与大自然浑然天成，实现自然与社会发展的和谐统一。我们需要努力的方向是：运用新工艺进行操作，以不破坏自然生态位前提，使建筑工程满足当地发展特色，运用绿色可再生能源，充分了解当地水文资质情况，并予以保护。

现阶段，我们国家和政府相关部门已经明文确定绿色建筑评价标准相关内容，在新的历史发展时期，运用绿色建筑思路，有效延长建筑整体使用年限，有效解决传统建设过程中存在的材料、能耗等问题，有效降低或避免对生态环境造成破坏，保证人们的居住环境健康、和谐。因此，我们可以推断出，现阶段受到人们普遍认可的绿色建筑，就是要实现人与自然和谐统一发展。

2建筑施工中绿色节能技术的应用要点

2.1绿色节能施工技术在工程门窗施工中的应用

将绿色节能施工技术应用于门窗施工中，可以将建筑物的能耗有效的降低。在门窗施工之前必须要注重门窗材料的选择，尽可能采用具有环保和节能型的玻璃门窗，外窗面积的选择也应该适宜。对于上述工程这种多层住宅的建筑物在选择外窗的时候必须是平开窗。在选择节能型玻璃材料的时候应该使用中空玻璃，从而保证建筑物能够具有良好的节能效果。施工单位必须根据相关的程序和规定确保该工程门窗材料的质量。例如，在采购塑钢门窗阶段必须实时评审塑钢门窗厂家的资质，严格的检查厂家的生产许可证，对于报告的物理性和力学也应该进行细致的审阅。在选择好的门窗材料进入施工现场的时候，专业的技术人员必须全面的检查门窗的规格、玻璃压条、外形、钢衬装配等方面，确保门窗材料的各方面都与之前选择的一致而且能够满足具体工程中的安装设计需求。

2.2绿色施工上的环保理念的应用

在我们常见的施工过程中最容易易造成的污染主要有灰尘的情况，废水的排放，废物的乱丢器，机器噪音的产生等相关的污染。绿色施工的目的就在于将这些常见的污染做到做大化的减少甚至是消灭，在施工的过程中对所施工的项目进行合理的分配和改进就会减少相应的污染物的出现和排放，最大限度上保护当地的环境。对于扬尘的控制主要是采用在密闭的环境中进行科学的施工等扬尘附着到地上了在进行仔细的打扫和清理，或者是使用一些先进的吸尘机器等在项目施工的过程中使用这样能大很大程度上减少扬尘的出现，对于废水的排放应该制定科学的排放计划，在经过相关化学家的改进对污水进行合理的分解和净化等措施，让派出的污水最环境的污染做到最小化。

2.3优化低碳节能设计技术

首先，在对建筑物的整体设计过程中，需要在大方向上坚持技能环保的发展理念，不但要运用新型的节能设备，要要加强对可再生能源的有效利用，在对房屋做到有效保暖通风的前提下，尽可能的降低空调的使用频率，尽量保证降低对自然环境的破坏程度。与此同时，在对建筑物展开绿色设计环节，首先要对建筑物所处的地理位置和风向进行把控，合理设置建筑的风冷系统，这样才能保证建筑的节能环保的实现。

其次，在对建筑进行绿色设计的环节，一定不能影响四周环境的正常运转，还要做到可以迅速融入这个大环境之中，要事先做好勘察工作，选择合适的位置，不要破坏周围的土壤和影响当地居民的正常作息。等到工程运作阶段，应该运用新型环保材料，对于所需水泥、混凝土的要求一定要符合相关指标，不能对人体产生任何副作用。此外，还应该了解当地的地理因素，避免出现因为破坏大气层而引起气候变暖的情况。

2.4建筑设备的绿色节能

（1）在公共区域，空调系统设备主要从以下方面进行电气节能：①对空调及新风机组等设备的风机状态、空气的温湿度、地下车库一氧化碳浓度等加大监控力度；②加强对空调和新风机组等设备的启停、变新风比焓值以及变风量时的变速的控制。

（2）给排水系统设备的电气节能措施：①监测生活给水、中央及排水系统的水泵、水箱（的水位及系统压力；②根据水位及压力状态的不同，使系统自动控制相应水泵的启停，以及系统主、备用泵的启停顺序；③加强预警系统，如果系统出现故障、超高低水位或超时间运行的情况，能够自动进行报警。

3结束语

随着人们环保意识的增强，对建筑行业的要求越来越严格，我们要在保护环境的前提下进行绿色建筑的建造。“可持续发展战略”是近几年来广泛关注和重视的问题，绿色建筑的发展需要建筑行业的精英们共同努力，在响应国家号召的前提下，满足节能环保要求。

参考文献：

［1］黄海．绿色节能建筑施工技术应用分析［J］．中国住宅设施，2015（z4）：124－125．

［2］袁文海．绿色节能建筑施工技术应用分析［J］．科学家，2016（01）：64-65.

［3］冯燕华．谈建筑工程绿色施工技术的现场实施及动态管理［J］．建筑安全，2012（11）．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2b5d57703d913307ea314c51.html