# 智能建筑电气节能设计分析黄明杰

身份证号码：4526221979******95广西南宁530000

摘要：在当前城市化建设快速发展的今天，人们的环保理念不断提升，环保节能理念被大力提倡，在这种情况下，智能建筑应运而生。为了达到节能环保的目标，对智能建筑电气节能提出了更高的要求。因此需要掌握智能建筑电气节能设计的要点，并将节能环保理念在具体设计中深入渗透，从而实现智能建筑电气设计的绿色化，满足具体的节能环保标准要求，更好的推动智能建筑的快速发展，为我国社会和经济的可持续发展奠定良好的基础。

关键词：智能建筑；电气节能；设计；分析

引言

对于智能化建筑而言，做好其相关的电气节能优化设计，在方便人们工作与生活的同时，能够更好的提升能源的使用效率，从而实现更好的智能建筑节能，这将对于我国的智能建筑行业的可持续发展起到至关重要的作用。所以，作为相关的电气设计人员，需要不断的学习相关的节能环保技术，在实际的设计过程当中，将节能环保的设计理念充分的落实到实处，从而实现智能化智能建筑电气节能效益的最大化。

1智能建筑电气节能设计原则

1.1满足智能建筑对于电气节能的要求

在智能建筑节能设计过程中，对于电气节能需要在满足经济指标要求下进行设计。在智能建筑照明系统中，要对光度、色温和显色指数进行充分考虑，在保证照明基本要求的基础上，全面提高照明的效果。在智能建筑空调设计时要遵循实用原则，确保空调使用过程中具有舒适的温度，而且能耗降低。合理对电气设施的管线进行规划，确保各个细节处的节能设计。

1.2减少不必要的能耗

智能建筑中电气设备数量较多，这就要求在电气设计时要对设计思路进行优化，通过简化设计程序，将与智能建筑功能无关的能耗全部抛弃掉，以此来减少不必的能耗。如在照明系统设计时，可以尽量使用自然光，需要选择照明设备时，也宜选择具有节能环保或是可以利用可再生能源的设备。

1.3保证智能建筑电气设计具有较好的经济效益

智能建筑设计具有较强的系统性，在电气设计上要采用综合性设计方法，并把握好电气设备投入使用后的实际效益，避免出现智能建筑成本增加的情况。因此在具体电气设计过程中，要对投入产出比进行详细计算，以此来保证设计方案的科学性和合理性，达到具体的节能目标。

2智能建筑电气节能设计中普遍存在的问题

由于我国在智能建筑电气节能方面的研究起步较晚，没有先进的理论基础支持，导致智能建筑电气节能设计中存在着许多问题，总结起来主要有以下问题：（1）智能建筑设计人员不重视节能设计。由于当前多数的智能建筑工程的设计周期很短，且设计的效果和设计人员的绩效没有挂钩，导致大多设计人员只重视设计数量，不重视质量，对节能设计更是不予重视。（2）照明控制方式以及光源的选择不合理。在设计中不能根据外部天气环境和气候等原因合理的控制智能建筑物的照明系统，导致大量照明用电损耗；同时在照明光源的选用上没有注意绿色环保的要求。

3智能建筑电气节能设计的要点分析

3.1供配电系统的节能设计

供配电系统作为智能建筑中非常重要的组成部分，在供配电系统节能设计过程中，要综合现场各因素，针对建筑的具体使用功能来考虑用电设备的情况，仔细研究和测算重要设备的布置和用电负荷容量，确保各项供配电设施都能够达到节能的标准要求。在具体设计过程中，要合理选择电压，即要结合电气设备的整体用电情况来对电压进行确定，通过科学选择供电电压，可以有效的降低损耗。电气系统在设计时要做到简单可靠，实际设计过程中还要对零散部件进行集成，确保其具有较好的整体性，即在同一电压等级状态下配电级数和变电要处于同一状态。另外，还要合理进行供配电布线，尽量做到短直，以此来降低能源的损失。变电所位置要与负荷中心位置接近，在建筑低压配电房附近设置电气竖井，这样可以有效的提高供电系统的工作效率，并确保供电的稳定性。

3.2提高对可再生资源的应用

我们在现在与未来需要提高对可再生资源的应用。比如：风能、太阳能、地热能等等。因此，我们进行智能化建筑电气节能优化设计工作需要加强对于这些能源的应用力度与水平，进一步提高智能化建筑电气节能优化设计工作的质量，使其更加的环保与安全，有利于其经济效益与社会效益的提高。

3.3空调系统的电气节能设计

首先，在智能建筑楼宇空调系统电气节能设计的过程中，对其负荷进行精确合理的统计与计算是首要前提。应该根据智能建筑楼宇的实际情况与节能设计的相关需求，对设计前的相对湿度、相对温度、用电功率、饱和度等进行精确的计算，从而制定出最合理的电气节能设计方案，在满足高效节能需求的同时，实现对空调系统的有效调度。其次，在选择空调系统电气设备的容量时，也应当为其预留一定的容量，使得空调系统在实际运行过程中出现容量调动或变化时能够有应对的空间，而不会由于供需不匹配而导致空调系统能耗大幅增加甚至设备出现故障的现象。第三，变频调速技术在当前的空调节能系统中已经使用得较为频繁，其能够根据人们日常生活与工作的时间分配，计算出实际的符合需求量，从而对空调的输出进行实时调控与分配，在保证最佳温湿度调节效果的前提下实现良好的电气节能要求。此外，电气节能设计固然是空调系统实现能耗节约的基础保障，但日常运行的管理才是决定空调系统是否能够按照设计需求实现高效节能目标的关键所在。在空调系统的日常运行过程中，应根据智能建筑楼宇及其空调系统设备的实际情况，执行科学合理的运行管理方法，通过对相关工作人员的定期培训，有效提升空调系统运行的管理水平，实现最佳的电气节能效果。

3.4建筑物照明部分的节能设计

由于建筑物的照明度比较广，因此，对照明节能进行设计时，一定要高度关注重点部位。照明节能设计必须符合照度和色温方面的基本要求，具体要求体现如下：一定要严格遵照建筑物方面的照明标准。必须采取合理的方法来设计具有不同使用功能的建筑物并且对其进行施工，就照明度要求较高的区域而言，应该采取混合照明的方法，突出主要部位，从而可以防止其它位置发生浪费的情况。

3.5充分利用太阳能光伏发电系统

由于我国的太阳能资源比较丰富，因此，为了有效缓解我国所面临的能源危机，必须充分地利用太阳能资源。太阳能光伏发电系统主要应用于部分建筑物的用电装置上、环境照明、道路照明以及体育场照明等。在对太阳能光伏发电系统进行节能设计时，应该充分考虑以下因素：用电负荷的性质、用电量的大小以及日常需要的工作时间；系统输出过程中电压的等级设计；雷电天气时，确保系统可以连续进行工作的设计；建筑物所在地的日照时间和太阳能辐射量等。

4结语

总而言之，随着人们对智能建筑的要求不断提高，智能建筑已成智能建筑行业未来的主要发展方向。在智能建筑中，电气设计作为非常关键的一个环节，在具体实施过程中，需要以节能作为设计的主要指标，确保智能建筑电气设计能够达到环保标准，以此来全面推动智能建筑的可持续发展。基于此，以上内容就智能建筑电气节能设计进行了分析。

参考文献：

[1]赵发院.浅析智能建筑电气设计与节能[J].绿色环保建材，2016（12）：43.

[2]陈全乐.浅析智能建筑电气设计的主要内容及节能的原则分析[J].门窗，2016（12）：32.

[3]严海.关于现阶段智能建筑节能电气设计的探讨[J].四川水泥，2016（12）：75+171.

[4]胡志成.关于智能建筑电气节能设计原则以及要点思考[J].建材与装饰，2016（42）：74-75.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2b653e7847de0060023cd38c.html