# 电力系统中自动化技术的应用及发展方向唐彩秀

广西博阳电力工程建设有限责任公司广西南宁530022

摘要：在我国发展过程中，电力在各行业中广泛应用。随着我国社会发展，电力行业发展速度也在不断加快，各种自动化技术逐渐应用于电力工程中。基于此，本文对电力自动化进行分析，同时探究了电力工程自动化技术的具体应用以及电力工程自动化技术应用的发展趋势，希望以此推动我国电力工程发展。

关键词：电力工程；自动化技术；应用

引言

在电力工程的运行、发展中，将电力自动化技术应用其中，能够在根本上提高其运行的安全性、稳定性。同时，借助电力自动化技术的优势，还可以进一步提高生产的高效性，为满足电力用户的需求提供基本保障。不仅如此，在电力行业的稳定发展中，电力自动化技术也不断得到创新、优化，促使电力工程系统向着智能化的方向发展。

1电力自动化技术

电力自动化技术主要运用在电力工程生产建设之中，目的是提升对电力企业工程生产技术的控制和监控，这种新型的技术运用了现代化智能监控系统、远程操控技术，因此能够帮助企业减少人力资源投入，提升企业操作安全性，减低事故风险。事实上，当代自动化建设全部都是依赖于网络化技术和信息化监控体系进行建设。可见，这种技术有着特殊的实践性和科学性。从具体运用，电力自动化技术在实践智能化监控的同时，也让监控管理人员对整个工作生产流程进行了创新改革。

2电力工程自动化技术的具体应用

2.1现场总线技术的应用

现场总线技术是自动化技术中的基础组成部分，同时也是构建完整的电力工程体系的核心技术，是推动电力工程自动化的重要技术支撑。现场总线技术在电力工程中的有效应用主要利用电力装置、工程仪表以及控制设备进行统一连接与综合安装，从而使各个组成部分的形成具备自动化、数字化能力的网络体系，真正实现电力工程系统信息在计算机与网络基础上实现一体化，确保电力工程稳定运行。现阶段，现场总线技术主要包括CAN、BUS、PROF等技术平台，通过几种技术平台将电力工程中设备技术参数以及运行信息进行传导至电力工程处理器上，从而对电力工程与电力设备进行全面控制，从而实现电力工程自动化。现场总线技术的主要优势就是在电力工程中应用现场总线技术有效节约工程建设成本，同时提高电力工程建设质量与建设效率，同时提高电力工程应用范围以及功能，进而提高电力工程市场竞争力，有效推动电力行业可持续发展。

2.2光互连技术

在电力系统中，光互连技术具有复杂性的特征，其组成部分根据常规方面来划分，可以把光互连技术分为光纤互连技术、波导光互连技术、自由空间光互连技术等多种光互连技术，具有非常显著的优势特征，在使用的过程中能够全面抵抗干扰，对传输能力进行大大提升，也能在很短的时间内确保强大的带宽，所以该技术得到了非常广泛的应用。同时利用光互联技术能够在本质上把数据收集的问题解决掉，让信息数据有效收集得以实现，很好的监控信息平台并且精准分析相关数据，让计算机结果的应用得以实现，也就是说利用人机界面来对系统的便利操作进行实现，让网络系统得以重组。

2.3自动化补偿技术的应用

应用在电力工程中传统的低压补偿技术主要利用单一信号与三相电容器，三相互补。但是传统低压补偿技术在单相负荷用户中的应用会导致三相负荷处于不平衡状态，甚至会造成补偿不足或补偿过多的情况出现，进而导致电力设备无法正常运转。同时，传统的低压补偿技术并未重视电压平衡关系，甚至并未具备配电检测功能，导致电力工程正常运行受阻。在电力工程中有效应用自动化补偿技术，通过将固定补偿与动态补偿进行有效结合，稳态补偿与快速补偿进行有效结合，以及三种共补与分相补偿进行有效结合的方式开展，打破传统补偿方式的束缚，改善传统补偿方式存在的问题，从而确保电力工程稳定运行。自动化补偿技术的主要优势就是适应范围广、状态稳定且补偿迅速，运用先进的科学技术对电容器投切进行智能控制，提高其精准度，同时具备良好的保护功能。

3电力工程中的电力自动化技术的应用方式

3.1在变电站中的应用

在电力工程中，变电站实际上发挥着重要的作用，是实现电力传递的关键。因此，将电力自动化技术应用在变电站中，其能够凭借处理技术、传输技术、控制技术等，对变电站内的各种情况、数据参数等，进行合理的监管。具体来说，对变电站进行监管，并不是对电气设备的运行进行管理，还应该保证其运行的安全性、稳定性。因此，将电力自动化技术应用在变电站的监管工作中，能够对其进行更加系统、全面的监管。从工作效率的角度分析，使用电力自动化技术可以打破传统人工监管的模式，提高工作的快捷性、简便性，进而提高变电站的工作效率。同时，在变电站的工作条件下，还能够利用电力自动化技术，以最快的速度、最科学的方法，对发生的问题进行处理，强化变电站运行的稳定性。

3.2在发电厂建设的应用

发电厂是电力建设核心，在当代自动化建设背景下，发电厂主要呈现以下特征：通过运用自动化监控系统，能够帮助电力工程现场设备数据监测管理；通过电力自动化网络通信技术，技术管理人员能够对现有电力系统设备进行数据监控，对其中含有危险风险建设部位，也能实现技术预警和数据分析；对于设备操控和监控方面，该技术有单元控制室和后备控制室两种模式，通过模式切换和分析能够实现企业电力技术相关管理。

3.3在电网调度中的应用

电网调度也是电气工程中，重要的环节之一，将电力自动化技术应用在其中，能够在很大程度上，说明电力自动化技术的应用范围，正在不断的扩大、优化，强化了电力系统运行的统一性，从而发挥了先进技术的优势。对于电网调动来说，应用电力自动化技术能够对其范围，进行准确的设定，提高电网运行的安全性、高速性。在这一前提下，如果其运行的实际不符合其设定的范围，电力自动化技术就可以进行及时的预测、报警，同时对负荷进行准确的运算，便于工作人员及时制定解决方案，保证电力工程运行的稳定性。

4电力工程自动化技术应用的发展趋势

随着电力行业不断改革，电力工程建设需要各个部门之间的有效协调，并且将电力工程信息以及资源整合，进行形成电力工程自动化技术平台。通过在电力工程应用自动化技术，将电力工程资源进行数字化与信息化处理，以自动化技术为载体，将电力工程中各网络、结构、系统进行有效整合，从而构建具有综合功能以及自动化控制的体系，使电力工程内部平台具有良好的开放性，实现电力工程信息资源共享。随着时代不断进步，在电力工程中应用自动化技术应重视以战略性角度开展，从而构建电力工程自动化运行机制与策略，从而实现电力工程自动化技术的跟踪与实际应用，有效实现电力工程健康发展。由此可见，将自动化技术应用在电力工程中是发展的必然趋势。

结语

综上所述，在当代智能化电力建设背景影响下，电力工程逐渐呈现出科学化、可操作化、人性化、经济性的特点。通过自动化技术的不断引入，电力工程的建设日渐成熟，为我国电力企业规范化发展提供了重要途径。希望在今后有更多的企业将电力自动化技术运用到自身建设管理中，完善技术型、安全型、管理型电力企业的发展。

参考文献

[1]岑兴泽.电力系统及其自动化技术的安全控制问题及对策[J].技术与市场，2018，25（03）：82~83.

[2]于晓斌.电气自动化技术在电力系统中的应用[J].装备制造技术，2016（03）：214-215.

[3]田丹.电力系统运行中的电气工程自动化技术应用研究[J].价值工程,2018,37(33):231-232.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2bac48b9eb83f39b9c0680ba.html