# 谈房建土建工程中高支模的施工技术

关键词：房建工程；土建工程；施工技术；高支模技术

目前，高支撑技术在各大工程中得到广泛应用，引领了房建建设的新发展。然而，高支模板技术还处于初级阶段，在实际应用中还存在许多问题。因此，施工队伍必须根据相关要求合理施工，全面发展高支模技术。

一、高支模的施工规范

1.1材料质量的相关要求

作为建筑用的支撑钢管，需达到国际标准直径为48厘米。选择梁和板的模板材料通常是多层板，标准需达到1220×2440×15。至于工程中的龙骨，需要采用符合标准方木，截面必须是100×100或100×50，其含水率必须小于20%，并且必须保持在1/1000范围内的平直度。

材料的位置应做好标示用于区分，地面则平整光滑，不得存在凹陷。所有材料需按不同规格进行分类，做好环保相关工作。

1.2有关模板安装的要求

（1）主控项目。安装上模板及其相对支架时，为了保证下层楼面的承载能力，支撑上部楼面，需要在中间安装支架，支架必须对齐。之后在模板之间涂刷隔离剂的时候，需要刷均匀光滑，不要弄脏其接槎的地方。

（2）一般项目。在模板安装过程中，必须保证接缝不漏浆。在浇筑混凝土之前，我们需要先往木模板上倒些水，使其保持湿润，但不要在模板中留下任何水分。模板和混凝土之间的接触面必须经过清洁处理，不要留下污垢，然后刷隔离剂。此外，当现浇钢筋混凝土梁的整体跨度超过4米时，需要起拱。同时，预留孔按有关规定牢固安装，一定不要出现遗漏。

二、高支模技术在应用过程中存在的问题

2.1技术人员缺乏专业素养在项目施工过程中，高支模技术相关的人才越来越少。然而，此项目却要求工作人员具备足够的工作技能和相关知识。从中可以看出，员工的专业素质对整个建设有很大的影响。如果施工队聘用了专业素质不够的施工人员，施工过程中会出现难以预测问题，造成安全事故。这样的结果不仅会给整个施工队伍造成不可估量的经济损失，而且还会造成施工人员生命的损失。因此，施工队伍的技术人员的控制绝对是所有工作的重中之重。为避免事故的发生，必须严格检查技术人员的职业素质和技术水平。

2.2施工过程无法按照相关规范进行完成在施工过程中，高支模技术对整体技术要求特别高，尤其在各个环节中都是不可忽视的。高支模技术包括检测、安装、验收和拆卸四个过程。任何一个过程一旦出现问题，都可能对整个高支模技术工作产生重大影响。许多建筑工人在工作过程中容易一时粗心大意，缺乏对施工技术过程的重视。他们常常早期检查随意糊弄，忽视潜在的危险。施工队伍如果不能真正重视质量检验，提前预防危险性，就无法实现高支模施工的技术。

三、高支模施工技术的要点概述

3.1模板体系的安装重点模板的安装通常是用松木板完成的。在施工过程中，必须考虑材料的特性。模板和模板之间必须有一定的间隙，不要过大，也不要过小，并且它们之间不需要完全的对齐。完成后，为了防止模板在随后的时间内变形，必须保证模板的干燥程度。

3.2楼面支顶的安装重点安装前必须先对轴和均质梁进行标定，并通过相关计算得到水平高度。之后，固定其稳定脚手架。除了注意观察，锁紧两侧，还必须确保两层能够在上下层之间完全对齐，从而提高安全性。3.3外框架柱梁的工程重点外框架柱梁的设置一定要按照先浇筑、后浇板这样的流程进行。工作进行到井格梁屋盖这一部分的时候，一定要确保其支撑力度和稳定性都没有问题。纵向横杆一定要顶到柱子的两侧，所有底部的柱梁必须支撑住上面的全部钢管，而且能与脚手架进行衔接。

3.4混凝土的浇筑混凝土浇筑可以以梁的中心为起点，然后逐步扩展到两端。在浇注过程中，必须保证其平整光滑均匀，不产生凹陷。在振捣工作后期中，操作必须保证运行平稳、逐步执行、不得出现漏震或过大的振动情况。

3.5高支模的拆除高支模的拆除可以说是所有工作中最复杂的部分。在整个操作过程中，必须按照有关规定完成，未经授权不得擅自改变操作步骤。保持好混凝土的整体强度，使其先浇后拆，按步完成。外框架柱梁由于结合紧密且强度高、硬度高，必须分段施工，才能顺利进行推进和展开。

四、提高高支模施工技术及施工安全在整个施工过程中，提高整个工程的高支模技术的施工质量有很大的帮助。在施工过程中，首先要保证脚手架和模板材料的质量没有问题，施工前和施工后要多次检查人员进行审核。必须严格遵守有关规定，根据现场情况制定施工流程。上级部门也要建立相关制度，做好监督管理工作，确保施工过程中的每一环节都能按有关规定进行，尽量减少施工中会出现的风险因素。高支模技术本身是当今时代的一项新技术。如果不能有效地保证安全管理，其技术优势也就无法自然表现出来。因此，在整个施工过程，施工人员千万不能忽视施工安全问题。

五、结束语

科学技术的迅猛发展，高支模技术已成为土木工程中应用最广泛的技术之一。它不仅可以保证建设施工项目的整体质量，还可以为施工安全起到一定的保证作用。虽然从目前来看，该技术在某些方面还存在一些缺陷。但是，对于目前发现的各种问题，施工队伍的所有成员都必须积极面对并共同探讨解决方案，以有效地提高高支模技术在房建建设中的效率，并继续推进高支撑技术的技术。

参考文献：

[1]姚云燕.论房屋建筑工程施工技术管理措施[J].工程技术研究,2017,(5):151-152.

[2]王伟锋.论建筑工程土建施工现场管理的优化策略[J].房地产导刊，2013（8）：330~331.

[3]欧胜海.关于建筑工程技术管理探讨[J].城市建设理论研究（电子版）,2014,(27):52-52.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2d3d85353a5326db888a03bb.html