# 发电厂电气综合自动化系统的探究

（宁夏电投西夏热电有限公司宁夏银川750021）

摘要：在社会飞速发展的背景下，我国的用电量也随之猛增，给发电厂带来不小压力，电力电气自动化逐渐受到业界人士的关注。电力电气自动化在我国起步较晚，然而由于我国经济、科技的快速发展，自动化也不断得到完善、发展，尤其是各种电力电子技术的重大进步更是促使自动化上了一个台阶。然而我国许多企业仍然沿用传统的电力拖动控制概念，大大阻碍了企业的现代生产需求，因此为了适应社会的发展、提高企业的生产能力，将电力电气自动化运用于实际显得非常有必要。

关键词：发电厂；电气综合自动化；发展建议

引言

伴随市场网络技术飞速提高与市场经济快速发展，数据化与自动化管理逐渐变成国民经济管控体系的发展趋势。在发电厂中，电气自动化系统属于关键性控制系统与管理系统，但由于传统集中技术操作复杂、水平较低，因此，相关人员不断深入研究自动化系统完善的对策，旨在提高发电厂的自动化水平。

1发电厂电气综合自动化的重要性

电力系统是现代行业发展的重要形式，并且在人们的日常生活中，起到了重要的作用和意义，也是我国社会经济发展的重要形式。在我国发电厂发展的过程中，其需求越大，发电厂电气综合自动化系统的构建就显的越发的重要，也是满足我国人们日常使用的需求。但是，在信息技术不断发展的过程中，对我国发电厂的发展也带来了一定程度上冲击。因此，发电厂要想稳定、良好的发展下去，那么对电气综合自动化系统的构建，是尤为重要的，主要是利用网络技术、系统控制、监督系统的形式，对其运行的形式，进行有效的控制，这样可以对运行的数据和信息，进行有效的搜集，并且进行全面的监控，保证了发电厂运行的安全性能，同时对我国电力系统的安全、稳定运行，也起到了重要的保证，对我国地电力行业的发展，起到了重要的作用和意义，为人们的日常生活，提供了最大程度上的便利。

2发电厂电气综合自动化的构建与可行性

2.1发电厂电气综合自动化系统的构建形式

只有发电厂电气综合自动化系统的稳定、安全运行，才能在最大程度上保证发发电厂得到进一步的发展，并且由于电气综合自动化系统中先进的信息技术，为发电厂的发展带进了一个新的发展领域。那么，发电厂电气综合自动化系统的构建形式，就显得尤为重要。在发电厂电气综合自动化系统构建的过程中，应当对各个设备和装置等各个方面，进行全面的了解和分析，利用多元化的形式，进行全面的构建。随着我国现代化信息电子科技的不断发展，元器件发展、更新的速度也在逐渐加快。因此，要想在最大程度上保证发电厂电气综合自动化系统的稳定运行，提升其构建的质量，那么对变换器的构建形式，就应当给予高度的重视，网络技术也是发电厂电气综合自动化系统构建中重要的组成部分，起到的作用是非常大的，其优势也是非常显著的，例如：传输的速度相对较快，其兼容性相对较大，同时其构建的成本也相对较低。并且，在发电厂电气综合自动化系统构建的过程中，网络技术主要是通过利用计算机设备的形式，对整个发电厂电气综合自动化系统运行的过程中，进行全面的控制，利用远程系统的形式，可以加快了相关信息和数据的传输形式，这样在信息和数据相互传递的过程中，可以有效的提升信息的准确和可靠等性能。同时，在发电厂电气综合自动化系统中网络技术构建的过程中，利用网络的形式加强对发电厂工作监督管理工作，这样在一定程度上可以减少了人力、物力等资源消耗，对发电厂在运行中的成本，进行了有效的控制。但是，需要工作人员注意的是要在最大程度上保证了监控系统的稳定运行，对其网络资源进行合理、科学的安排，从而有效的实现对其数据和信息的统一管理。控制系统作为发电厂电气综合自动化系统中，最主要的组成部分，起到非常重要的作用和意义，并且在一定程度上提升了发电厂的竞争力。其中，控制系统主要包括有模糊控制、状态预测控制技术、软件控制技术等各个方面。但是，在控制系统构建的过程中，很多发电厂主要利用软件控制形式，加强发电厂电气综合自动化系统中的运行性能，这样在一定程度上为后续的设备技术的构建形式，提供了良好的便利，保证了该系统的稳定运行，为发电厂的发展，带来了良好的发展状态。

2.2发电厂电气综合自动化可行性分析

在变电领域中，电气综合自动化技术已经得到了广泛的应用和大力的发展，功能技术水平在逐渐得到了完善。因而在发电厂电气系统中，可以广泛的应用分散分布式电气综合自动化技术。现在微机型装置已经完全取代了传统的电磁型、晶体管型及集成电路型电气安全保护自动装置。微机型电厂主要有：发电机、主变压器保护，高备变和高厂变保护，自动电源切换装置即ATS，自动励磁调节装置即AVR，发电机自动准同期装置，电源分支保护装置和开关同期合闸装置，低压备用电源自投装置，高压电动机和变压器综合保护装置，母线分段保护装置和400V系统的智能脱扣器等电气系统保护和自动装置。在这些保护和自动装置中，都设有CPU、A（D）/D（A）转换及存储器等，具有基本的模拟量、开关量输入和输出等硬件电路，通过软件来实现测量、记忆、逻辑、判断、执行、输出和人机界面等功能，从而实现保护和自动，而且上位机系统和现场总线可以通过通信接口来实现信息交换。近年来，在工业和民用领域中广泛的应用了现场总线技术，使得通信速率、距离和抗干扰能力等技术不断的得以提高，并且已经形成了多种标准。DCS系统不仅可以通过DO、DI对外联系，而且可以通过下位系统和现场总线相联，利用现场总线进行DCS系统的远程IO站与主机间信息和指令的相互交换。因而，不管是在软件技术还是硬件技术上，都已经能够满足实现发电厂电气系统综合化的需要。

3发电厂电气综合自动化发展建议

3.1安全管理方面

发电厂电气综合自动化系统通过安装智能监控报警系统，对警报的信号进行分析、统计和后果预测引导工作人员排除故障和隐患，对机组的运行状况进行合理的控制安排，最大限度的发挥机组的潜力的同时保证生产的安全进行。

3.2监控应用方面

发电厂电力综合自动化系统的应用最终目标是借助综合自动化系统，通过运行人员的操作实现对全厂电气设备的监控和管理。现代发电站的控制系统不仅需要适应外部环境所采集的数据还需要维护大量的控制系统文件和共享数据传统的数据库不能适应这种实时应用的需要。因此具备智能监控的电气综合自动化系统应运而生。智能监控系统能够通过现场总线收集的数据结合智能传感器远程控制技术，对整个生产过程进行自动标注和调整启动跟踪数据的变化保证数据的准确性和生产的高效性。

3.3网络技术方面

我们应采用全新的网络应用成果，利用现代科学技术实现网络连接。其中以太网主要优势就是容量相对较大，传输的速度比较快，并且以太网建立所需成本不高。目前，在工业领域以太网已经得到普及。将以太网应用在发电厂中，可以有效控制现场设备，其能够加大各个数据间交换可靠性，并且电厂管理人员可通过网络监督现场情况，这样不仅可以节省人力，而且可以节省成本。

结语

电气综合自动化系统充分利用计算机技术，顺应了市场经济发展的需要，提高了电力企业的经营管理水平，实现效益和安全的双重效果，为电力工业的发展提供了有力支持。根据实际需求进一步研究和完善网络管理系统和机组生产机能，实现发电厂的自动监控和生产的安全进行，促进电力工业的健康稳定发展。

参考文献：

[1]李志伟.浅论自动化变频器在发电厂节能降耗方面的应用[J].电子世界，2014，27（13）：51-51.

[2]俞兰丽.全称煤矸石发电厂热工自动化控制设计探究[J].大科技，2014，19（27）：131-131，132.

[3]王文忠.发电厂电气综合自动化系统的研究与实践[D].华北电力大学（河北），2010.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2da4873e1dbff725685272b3.html