# 节点导纳方程论文-卢斌先,郭丽军,王泽忠,王玲玲

导读:本文包含了节点导纳方程论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:电力系统,继电保护,故障测距,节点导纳矩阵

### 节点导纳方程论文文献综述

卢斌先,郭丽军,王泽忠,王玲玲[1]（2005）在《基于节点导纳方程的串联补偿线路双端故障测距算法》一文中研究指出由于与串补电容并联的氧化锌非线性电阻(MOV)的非线性特性,一般的故障测距方法对于有串联补偿装置的输电线路不再适用。作者基于传输线的节点导纳方程考虑了故障时串补装置的状态,提出了一种适用于串补线路的故障定位算法。该算法使用相参数(而非序参数)及两端的不同步数据,采用分布参数的线路模型,利用两个子算法搜索故障距离,通过比较两个子算法得到的过渡阻抗值排除伪根,选择一组正确解,从而获得准确的故障位置。仿真分析结果表明了该算法具有较好的定位精度。(本文来源于《电网技术》期刊2005年05期）

卢斌先,王泽忠,郭丽军,刘东起[2]（2004）在《带串联电容的传输线分布参数节点导纳方程》一文中研究指出根据传输线长度单位、长度参数和串联电容推导了带串联电容传输线的分布参数节点导纳方程。基于该方程可以对带串联电容的电力长线响应进行分析 ,也可以应用该方程进一步研究带串联电容传输线的故障测距方法。将基于matlab的计算结果与EMTP仿真结果相比证明该分析方法是有效的(本文来源于《现代电力》期刊2004年04期）

卢斌先,王泽忠,赵传生,范宪铭[3]（2003）在《基于节点导纳方程的故障定位及仿真》一文中研究指出根据频域故障传输线的分布参数节点导纳方程推导了一种双短故障测距方法。该方法可以对不对称故障进行定位,这些故障包括单相接地故障、两相接地故障和两相短路故障;而且不要求传输线分布参数对称,不受系统阻抗的影响,不受过渡阻抗的影响。(本文来源于《华北电力大学学报》期刊2003年06期）

鲁跃军,卢斌先,孙曰生,王泽忠[4]（2003）在《基于故障输电线分布参数节点导纳方程的带分支的配电线故障分析》一文中研究指出用基于故障输电线分布参数复频域节点导纳方程及Hosono提出的数值拉普拉斯反变换方法对带分支的故障输电线首末端节点时域电压响应进行了分析。基于MATLAB的分析过程及结果证明,该方法比用Pade有理函数对ste的近似数值拉普拉斯反变换方法在模拟参数选择上更简单易行,在计算上更准确。同时在同一坐标图中给出了沿不同分支各点发生同一种类型故障时首端电压有效值与故障距离的关系图,该图可以用于树型配电网故障分析。(本文来源于《电网技术》期刊2003年05期）

卢斌先,孙曰生,王泽忠,鲁越军,傅利平[5]（2002）在《基于故障传输线分布参数节点导纳方程的故障测距法》一文中研究指出根据频域故障电力传输线故障节点导纳方程推导一种基于分布参数的双端故障测距判据。该判据可以对不对称的故障进行故障定位 ,这些故障包括单相接地故障、两相接地故障和两相短路故障。该判据不要求传输线分布参数对称 ,应用不受对端系统阻抗的影响 ,不受传输线故障时的过渡电阻变化的影响。(本文来源于《现代电力》期刊2002年05期）

孙春顺[6]（2001）在《导纳型与阻抗型节点电压方程》一文中研究指出在电力系统潮流计算中 ,通常用节点导纳矩阵形式的节点电压方程描述网络的数学模型 ,而在电力系统短路电流故障分量 (基频交流分量初始有效值 )计算中 ,为什么要使用网络的节点阻抗矩阵 ?本文对这个问题作了比较深入的分析 ,并据此阐述了《电路原理》与《电力系统分析》课程在理论性与实际性方面存在的差异。(本文来源于《电力系统及其自动化学报》期刊2001年01期）

卢斌先,王宜静,卢君先,刘春磊[7]（1999）在《故障电力传输线的复频域节点导纳电压方程》一文中研究指出基于传输线分布参数理论和传输线节点导纳方程，提出了故障电力传输线终端频域电压响应的一种理论分析方法。当传输线发生故障时，在故障点处将故障电力传输线分为两个子传输线，根据两个子传输线的连接条件及节点导纳方程，利用分块矩阵理论推导了电力传输线发生单相接地、两相短路和两相接地故障情况下的节点导纳方程。(本文来源于《现代电力》期刊1999年02期）

### 节点导纳方程论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据传输线长度单位、长度参数和串联电容推导了带串联电容传输线的分布参数节点导纳方程。基于该方程可以对带串联电容的电力长线响应进行分析 ,也可以应用该方程进一步研究带串联电容传输线的故障测距方法。将基于matlab的计算结果与EMTP仿真结果相比证明该分析方法是有效的

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 节点导纳方程论文参考文献

[1].卢斌先,郭丽军,王泽忠,王玲玲.基于节点导纳方程的串联补偿线路双端故障测距算法[J].电网技术.2005

[2].卢斌先,王泽忠,郭丽军,刘东起.带串联电容的传输线分布参数节点导纳方程[J].现代电力.2004

[3].卢斌先,王泽忠,赵传生,范宪铭.基于节点导纳方程的故障定位及仿真[J].华北电力大学学报.2003

[4].鲁跃军,卢斌先,孙曰生,王泽忠.基于故障输电线分布参数节点导纳方程的带分支的配电线故障分析[J].电网技术.2003

[5].卢斌先,孙曰生,王泽忠,鲁越军,傅利平.基于故障传输线分布参数节点导纳方程的故障测距法[J].现代电力.2002

[6].孙春顺.导纳型与阻抗型节点电压方程[J].电力系统及其自动化学报.2001

[7].卢斌先,王宜静,卢君先,刘春磊.故障电力传输线的复频域节点导纳电压方程[J].现代电力.1999

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2f2171785943b503b7bbd641.html