# 探讨建筑电气安装施工工艺

山东天元安装工程有限公司山东临沂276003

摘要：在最近几年，我国的建筑市场发展不断繁荣昌盛，而这也得益于我国经济的快速发展，随着经济的飞速发展，让建筑市场之内的竞争也逐渐变得激烈起来。为了能在现如今的市场竞争当中继续发展，相关的建筑企业需要保证最根本的一点，也就是建筑电气工程安装质量。

关键词：建筑电气；安装施工；工艺

1建筑电气工程安装的主要影响因素

1.1工程设备因素

建筑电气工程安装工序较为繁琐，并且施工周期较长，在安装的过程中，其涉及范围也较广，如控制系统以及消防系统当中，都需要进行建筑电气工程安装，在整个安装过程当中，机械设备使用率也较高，使用机械种类繁杂，因此，设备的性能好坏与安装质量也有十分紧密的联系。如果因机械设备自身性能原因，导致在施工过程中使用了不合要求的机械设备，对于建筑电气工程的安装质量也会产生严重的影响。众多建筑企业对于这项工作没有一定的重视，导致因工程设备的原因，对整个电气工程安装产生不利影响。因此，对于工程设备应当制定养护计划，减缓设备的老化速度，防止对相关工作产生影响。

1.2安装人员因素

建筑电气工程最基本的管理是人员管理。相关人员的综合素质对建筑电气工程的安装质量起着重要的作用。因此,使用单位需要确保安装人员的经验,专业和综合素质,与此同时,在上岗之前,需要进行职业培训,让员工逐步建立责任意识和安全意识,不断提高水平的电气工程安装人员的综合素质,从而从根本上提高建筑电气工程安装施工质量。

1.3施工材料因素

施工单位在建筑施工的过程中，对于施工材料的质量问题需要注意，为了可以让建筑电气工程安装施工的质量达到相关要求，相关的建筑工程企业需要有专门的采购人员，采购人员对于采购知识需要相当丰富，能对整个市场的材料信息有充分了解，同时，能对采购的商家资质以及质量检测证书等进行审查，加强对施工材料的检测是较为重要的环节，如果施工材料出现问题，对于整个工程的安全问题都会产生重大影响，同时，对于相关工作人员的安全也会造成隐患。

2建筑电气工程安装施工工艺

2.1做好安装施工准备。在安全施工前，必须做好充分的准备，这也是建筑电气工程安装质量最根本的一点。它的主要内容是分析施工条件、施工现场调查,尽可能创造有利条件的电气工程施工建设,其次,必须搞好电气工程的安装和设计建设,这将是一个不错的交易的每一个细节,以提高电气工程安装和施工的可行性。第三，严格审核施工图，确保设计图纸细节的科学性，同时为后续电气工程安装工作提供一定的条件。

2.2配电设备安装工艺。现如今，建筑电气工程建筑数量正在不断扩大，同时，配电设备的安装数量以及范围也在拓展的过程中，配电箱在建筑电气工程当中有十分重要的作用，其主要是承担电力荷载问题，因此，相关的工作人员需要明确配电设备的安装技术要点，同时，合理控制配电设备安装质量。而施工人员也应当提前对施工现场进行勘察，从而找出合适的接线方式，在其中，最需要注意的是，当配电箱的接线箱与分线箱需要同时进行开孔时，最好使用开孔器来进行，这样可以最根本的保护施工现场作业的安全性。减少安全隐患问题的发生。施工人员应当尽可能准确的确定配电箱的具体位置，同时，箱体的开口尽量合理，其中的部件尽可能配备齐全。除此之外，相关工作人员还应当检查油漆的完整性以及开关的灵活性，以及对各个回路编号的清晰度进行检查，对配电设备进行调试，检查配电设备能否充分满足电力负荷的要求，是否能持续提供电力支持。

2.3管道与电缆敷设工艺。施工单位应当对管道加强保护，同时防止管道当中出现堵塞故障。为了可以减少杂物进入管道，如有一定必要可以封闭管道，否则，如果产生管道堵塞情况，就会让日后的工作受到影响，对于施工现场进行管理，让线路能长期处于干燥状态，也是为后续工作奠定基础。强电管线以及弱电管线应当分开进行敷设，如此是为了防止强弱电流交叉。让管道螺纹施工能尽量满足相关要求，电缆接头施工应尽快完成。剥去的电缆接头不能放置在潮湿的环境中，否则会影响电缆接头受潮，影响电缆接头的正常使用。有关人员应对电缆进行防潮处理，防潮处理后对电缆进行密封。

2.4暗敷线管，在土建施工中，应首先明确建筑物的高度，装饰材料和抹灰装饰的厚度，以便调整预留嵌入物的高度和深度，以及暗埋的场所，来确定使用的管道类型满足规范要求。混凝土中的电气管道应沿最近的线铺设，并应减少弯曲。埋在建筑物和结构中的管线与建筑物和结构表面之间的距离不应小于15mm。钢管：电线和管道铺设在多尘潮湿的地方，管道接头应密封；进入落地式配电箱的电线保护管应整齐排列，管子应高于配电箱基面50～80mm。埋在地下的线不应穿过设备基础。当需要通过时，应采取保护措施。当管子和盒子焊接时，应将一个管子和一个孔直接插入与管子直径相匹配的敲击孔中。管的长度优选为3～5mm。它应该在管子与盒子外壁的接触处焊接和焊接。累积长度不应小于管外周长的1/3。塑料管：PVC电线管耐腐蚀，但易变形和老化，且机械强度不如钢管。常用于酸、碱等腐蚀性介质，不宜放置在高温、易被机械损坏的地方。当管线被暗涂时，路线铺设在最近的线上，并且弯曲的数量应该最小化，以便在穿过管道将产生的阻力降低。

2.5进行管内穿线和管道清扫，在管子穿进导线之前，需要彻底对其完成一次清扫，其主要的目的是把管子中遗留下来的脏水以及垃圾给予合理的清除。并且正常的情况下还能够使用一些韧性相对比较好的钢丝，然后在其上去将无用的布条进行捆绑后，去不断地拉动钢丝，把管子内侧的水分以及灰尘清理干净。并且针对管子相对较差长或者弯头相对较多的位置能够在其中添加一些滑石粉，这样在后期进行穿线的时候也会方便一些，同时也能够使导线以及管子内侧的摩擦力有所降低。导线在箱和盒内需要预留出一定的长度，在接线盒和开关还有插座以及灯头盒中导线其自身需要预留出来的长度需要是150mm，在配电箱的预留出来的长度需要是配电箱其自身周长的1/2，出户导线其自身预留出来的长度需要是1.5m。共用导线在分支位置，则不需要将导线间断而可以直接将其穿过。

3加强建筑电气安装技术的有效措施

3.1强化工作人员的专业化培养。专业化是当今社会不可或缺的重要基础，在建筑电气安装施工过程中，专业化的工作人员往往能够取得更加显著的成果。因此，相关部门因注重专业化人才的培养，使电气安装施工技术进一步发展。

3.2做好质量验收工作。质量验收一直是电气工程安装的难点，部分隐蔽的线路往往无法通过普通方式进行相关检验，而倘若不能保证这一方面的质量，社会的稳定运行必将受到影响。验收部门应采取更为先进的设备以及技术手段，消除隐蔽线路隐患。

结束语

现如今的建筑物对于电气工程有十分严格的要求，而施工单位在此过程中，应当加强对建筑电气工程安装技术性的探究，了解其中的重要性，同时能掌握不同的安装技术，如在安装过程中产生问题，应当采取有效的措施对其进行处理，从而维持电气工程运行的稳定性。

参考文献：

[1]刘海洋，王海洋，张峰.建筑电气工程安装技术要点分析及应用研究[J].城市建设理论研究（电子版），2016（25）：41~42.

[2]黄超.建筑电气工程施工管理及质量控制的要点分析[J].建筑技术开发，2018（5）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2fd5a0c722b36a55f27f54e8.html