# 电力配电自动化和配电管理剖析

（国网山东省电力公司潍坊供电公司山东潍坊261021）

摘要：电力配电的自动化与配电管理的实现还需要很长的一段时间才能实现，实现电力配电的自动化和配电管理系统的正常有效进行任重而道远，有很多地方尚不完善，技术尚不完善，资金也存在问题，设备还没有健全，因此，我们应该坚持不懈，继续努力，采取积极的措施实现电力系统的最优化，保证电力系统用电效率的最高化，促进电力行业的良好发展。

关键词：电力；配电自动化；配电管理；措施

1、电力配电自动化和配电管理的概述

配电自动化概述。配电自动化是数据传输的应用技术，形成计算机技术、电子控制技术、一套自动化管理系统，配电自动化系统的安全性，对系统的可靠性和稳定性大大提高电网的运行，而且还可以减少工作量和工作人员的工作强度。目前，配电自动化系统在各供电企业中得到了广泛的应用。配电自动化及配电管理概述。配电自动化和配电管理通常描述分类、配电自动化管理可以摆脱的橙色螺栓传统的手动控制，利用先进的技术和设备，创建一个自动化的网络管理系统，对整个电力系统的运输条件的综合管理，配电自动化系统数据更具有代表性和权威，通过配电自动化系统控制的思想，能有效地提高供电管理水平和提高传输效率。电力系统由变电站、配电站、运输设备、发电站和其他部件，主系统主要包括几个前端服务器和主机，当配电系统发生故障或异常，服务器可以自动充当主机，并且不影响配电系统的正常运行，而且还可以节省了大量的人力和物力，整个配电系统能确保安全、高效运行。

2、加强电力配电自动化及配电管理的有效措施

2.1做好充分的准备，制定科学的规划

推广和应用配电自动化和经济发展是密切相关的，但不是短期可以实现的，需要经过一个漫长的过程，所以我们必须做好充分的准备，包括以下几个方面：第一，科学规划、合理直接影响配电自动化的实现，因此，电力企业必须充分认识到计划的重要性，完整的配电自动化规划做前期准备工作，打下了坚实的基础，加快电力企业配电自动化的过程中也应注意配电自动化策略和模式选择，可PR提供可靠的配电自动化的参考和有效的；第二，配电自动化实现充足的资金支持，因此，必须从准备阶段的配电自动化管理的资金需要提前准备资金；第三，配电自动化的需要，在电网连接，自动化管理实施前，必须使用地理信息系统，为电网的连接和终端的全球定位系统，它能够显著提高科学有效的分配管理第四、配电自动化；专业技术人员管理的需要，在实施配电自动化管理，必须造就高层次技术人员的综合素质。

2.2加强科技创新研究，不断提高行业水平

为了实现配电管理自动化的尽快，不断研究和配电自动化技术创新的需要，改进和完善原有的技术，实现和提升技术的改进，可以有效地提高配电自动化管理水平，值得注意的是，在配电自动化技术的研究和开发过程。技术人员必须坚持对电力用户利益至上的原则，创新紧密围绕用户的个人兴趣和需要的配电自动化技术，电力用户也可以听的要求和反馈，根据需求和技术的研究和改进反馈电力用户，它可以为当地电力用户提供电力服务的优化。同时，还应通过分销管理模式、方式的创新策略，提高管理水平和效率的分布，整个电力行业的整合，从而为配电自动化管理的实现奠定了坚实的基础。此外，在配电自动化技术的研究和创新的技术人员，但也应该注意对配电自动化设备运行环境的研究，针对操作或异常的配电自动化设备在不同环境中常见的故障，有针对性的研究和创新，并解决从技术水平和效率，可以提高配电自动化和配电管理。

2.3提高配电自动化设备的应用

中国的电力网络是一个复杂的系统，存在着一定的差异之间的网格和不同地区的分布情况，电力企业在电力配电自动化及管理，管理人员应根据该分布相对较广的自动化设备应用领域的实际情况，以确保所有设备的分布以满足自动化的应用环境，即使有地区之间的巨大差异，又保证了配电自动化设备，确保安全可靠运行，保证电力系统的安全与稳定。此外，由于配电自动化设备的运行环境是非常复杂的，和各种自然因素和人为因素的影响，导致在运行过程中出现故障或异常的配电自动化设备的操作和维修人员应加强对配电自动化设备的检查和维修，必要时更换，所以总是在配电自动化设备最佳运行状态，不断提高水平和配电自动化效率。

2.4安全管理

安全管理的主要目的就是将配电自动化系统出现故障而引发的后果降到最低，一旦出现永久性故障的�r候，可以有效地识别故障路线，从而重新构建配电系统，在非故障段能够在最短的时间内恢复供电。其中比较典型的例子就是变电站通过多条放射状馈电线进行用户供电。配电自动化系统能够对故障电流进行有效的信息分析，从而推断出故障位置，并且在电源已经切断的条件下，能够自动地打开分段刀闸将故障进行隔离。自动化系统能够及时的重新安排运行方式，从而有效地控制刀闸和断路器，最终将非故障线路重新接入到供电电源。

2.5标准统一化

随着我国科学技术的快速发展，市场经济体制得到了不断地完善，从而实现了对电力行业的标准化制约，所以，配电自动化系统逐渐地朝着产品标准化方向发展。市场经济体制的不断完善，造成我国市场竞争愈演愈烈，进而会逐渐地淘汰那些不符合标准的商家，能够有效地实现电力行业的标准化，最终实现电力行业发展的标准统一化和规范化，从根本上实现了行业本身发展整体水平的提高和可持续性发展。

3、结论

综上所述，虽然我国电力配电自动化和配电管理得到了快速的发展，但是在实际运行的过程中依然存在许多问题，如智能化和实用化程度相对较低和技术水平较低等，针对上述问题，电力企业应该做好充分的准备，制定科学的规划，加强科技创新研究，不断提高行业水平，提高配电自动化设备应用的广泛性，充分的提高电力配电自动化和配电管理的水平和效率，以此保证整个电力系统能够安全、稳定、可靠的运行。

参考文献：

[1]袁文根.配电自动化系统运维管理现状及改进措施[J].大众用电，2016，01：29.

[2]姜宪，郭艳东.配网自动化建设与配电运行管理观察[J].电子测试，2016，18：112-113.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/30e3580e742c61f749295bfd.html