# 10kV配电网供电可靠性的技术措施研究李泽棠

（广东电网有限责任公司东莞供电局广东省东莞市523000）

摘要：10kV配电网是我们各家各户的生活必备，提高配电网供电可靠性是一个系统工程，也是电力企业工作的重中之重。这需要电力企业的每一位员工拿出所有的精力，认真负责的工作，设计好各个环节。在配电网供电的全过程，我们需要通过实际有效的企业管理措施和及时措施，来达到提高10kV配电网的安全性，减少停电时间和范围的目的，相信通过努力能够有效提高配电网的供电可靠性。鉴于此，本文主要分析10kV配电网供电可靠性的技术措施。

关键词：10kV配电网；供电可靠性；供电可靠性

1、10kV配电网供电可靠性现状

电网本身和对用电户供电能力的可靠性，也是对电网系统运行影响最直接和最关键的所在。长期以来，10kV配电网是电力系统与用电客户联系最为密切的重要环节，但因多方面的原因，我国配电网技术的更新与先进国家相比仍有不小的差距，电网改造也存在诸多不合理、不科学之处，这些都导致供电的可靠性较差。虽然近些年，国家在电网建设和改造方面加大了投资力度，配电网络的发展也进入新阶段。但在10kV配电网中，因为配电线路的距离较长，电网结构存在诸多薄弱环节，且供电节点的增加也是电网故障高发重要原因之一。因此，如何满足电力用户对供电可靠性的需求，一直是电网公司面临的一个难题。一方面，配电系统都存在有不可避免的随机性故障，随着配电规模的不断扩大以及自然条件等诸多因素的影响，影响供电可靠性的不确定因素也更趋于复杂化，给电网控制带来的难度也越来越大，电网事故的影响面也更广。

此外，在电网建设资金和资源的利用方面，如何通过科学决策、合理规划、规范建设不断提高电网建设水平，提高资金使用效率，使电网运行的稳定性和可靠性进一步提高，这都需要电力工作者不断总结经验，探讨相关的技术问题，提出有效的解决方案和解决措施，从而满足电力用户对电网运行可靠性的要求。

2、10kV配电网供电可靠性的影响因素

第一，设备或线路出现问题会影响供电的可靠性。电力系统应用多种电气设备，连接设备的输配电线线路也是复杂多样，因此工作过程中难免出现问题，影响系统工作的顺利程度和用户的正常用电。究其原因，主要是没有备用设备，且没有进行定时的维修和检修。

第二，农村配电网网架结构的质量不佳，且其供电半径较大，导线截面较小，导致供电导线承受的工作量过于繁重，一旦停电会影响大批用户。因此，应不断加强电网结构，提升电网质量水平。

第三，如果没有工作人员的监督和保护，人为因素会明显加大电力设备的损坏程度，如变压器被盗、导线被偷、电线杆被撞倒等，降低了供电可靠性。因此，要加强农民群众对电力设施保护规范和相关条例的了解。

第四，由于农村地理因素的影响，供电线路较长，但配备的维修车辆和维修工人的数量有限。线路发生问题导致停电时，不能第一时间维修故障设备。尤其当天气较为恶劣时，维修时间会不断延长。因此，需制定合理规范的运行维护制度和相关管理规定，不断加强、完善农村电力企业现代化管理制度，提升电力工作人员的业务能力和专业水平。

第五，电网改造初期建设的变电所，自动处理事故的能力较低，配电网自动化系统不够完善，容易引起跳闸，且无法掌控人工倒闸工作花费的时间，进而无法控制恢复供电的时间。此外，人工数据采集等技术和管理制度还有待更新和完善。

第六，由于电工操作水平有限，经常出现工作失误等情况。虽然随着社会的发展和农电事业的不断进步，供电工作逐渐走向标准化，农村电工的操作技术明显提升，但是从每年的事故发生率中可以看出，由于电工操作失误而导致事故发生的情况仍然较多。

3、10kV配电网供电可靠性的技术措施

3.1、完善网架结构

10kV配电网处于电力系统的末端，其运行的可靠性肯定会受到上一级的主网架运行状态的影响。所以，为了提高配电网运行的可靠性与安全性，在主架的规划、设计、建设中应有效考虑电路运营对10kV配电网的影响。提高10kV的配电网结构的合理性，设计出合理的电力系统结构与连接方式，并采用合理的运行方式，设计其方案原理的时候，其载容比应该要达到合理的范围，然后，尽量使配电网实现双源供电，应配有载调压变压器，减少限电拉闸，增强网架功能，提高配电网供电可靠性。在主干线增设线路断路器，并且设立分支，限制分支路障碍停电的范围，在人口多用户量大的密集地采用架空绝缘线。

3.2、整体提高电力企业员工的综合素质

电力企业要想在这竞争激烈的社会长久可持续发展，电力企业的技术人员是最重要的支撑点。所以，技术人员的综合素质要求和相关技术。对于企业要求有着非常重要的作用。提升供电技术人员的相关技术和综合素质培养可以对其进行相关专业的培训。然后通过相关的考核进行专业检查，在员工各项方面都经过培训之后且达到施工要求之后，通过考核真正才能让员工上岗。提高员工的约束性意识，进行电网设备施工的时候，管理人员必须要按照规整制度进行施工管理，供电员工要善于交流供电可靠性管理的经验，集思广益，从而不断扩充提高供电可靠性。

3.3、重视巡查，及早排除故障隐患

为了提高10kV配电网供电的可靠性，电力工作者应重视日常的巡查防范工作，加大电网设备巡视力度，及时消除设备潜在隐患。对辖区变电站进行夜巡特巡，利用红外工具进行测温，重点对主变、开关刀闸、线路接点等关键部位进行红外测温，及时发现和消除安全隐患；对辖区内的线路进行拉网式排查，仔细检查杆基是否牢固、标示牌是否完整、金具是否端正、拉线是否生锈松动、导线是否有损坏等情况，并进行详细记录，建立缺陷档案并分类，及时消缺。根据巡视情况制订清障方案，安排人员悬挂保护电力设施警示牌和标示牌、张贴宣传告示等，使人们明白线路障碍对人身财产安全的危害，通道清理应以供电所为单位，依法对线路通道进行清理，全力确保输电线路的安全，为输电线路安全运行打造一道安全屏障。

3.4、提升其他综合性的措施

（1）加强全县的绝缘化水平，特别是对线路的刀闸的桩头，近横担半米之内要做好绝缘包扎，以避免长期设备折旧，对于天气或者人为造成不必要的麻烦，所以尽量在导向中采用绝缘线型式。（2）在电力企业的经济允许下，可试点开展配电网自动化建设；经济条件下不允许，则可在直线上推广使用自动重合器，以提高线路对于瞬时性故障的自愈能力。（3）对于开闭所、公用配电房等进房设备，应大力建设监控系统，在设备在绝对的安全环境下，还要使设备始终运行于干燥、通风的良好环境中。（4）采购设备时，要做好全面的市场调研，应该采用性能先进，质量良好的设备，实施对电缆局方的准实时监测和变电所设备的放电检测，同时扩展红外测温的领取和场合。（5）合理安装故障指示器，是线路故障时做到早发现，及时处理，快速维修。

总之，随着我国人们生活水平的提高和经济的良好发展，对电力供应的需求和质量也在不断提高，而10kV配电网运行的状况也直接对电力企业的经济效益和社会效益有直接的关系。所以，我们需要对10kV配电网运行工作进行不断总结，发现存在的问题，找到科学、合理的解决措施，保证10kV配电网的安全经济运行，满足用电客户的需求。

参考文献：

[1]曹景娟.10kV配电网供电可靠性的技术措施研究[J].电子制作，2018（08）：83-84.

[2]马立杰，王敏，魏亚军，刘真.浅析提升10kV配电网供电可靠性的措施[J].通讯世界，2016（01）：105-106.

[3]徐敏.供电可靠性在10KV配电网规划中的分析[J].山东工业技术，2015（15）：148-149.

[4]郑晶晶.10kV配电网供电可靠性提升策略研究[D].华北电力大学，2015.

[5]宋彦群.关于10KV配电网供电可靠性的技术、管理策略的研究[J].电子技术与软件工程，2013（15）：104-105.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/33a77e9ab2f8c5344b6adcb3.html