# 实际输电线路线路施工的安全性分析程瑞

（国网山西送变电有限公司山西太原030006）

摘要：现阶段，我国的经济发展的十分的迅速，电力工程的发展也有了很大的提高。电力企业的产业规模及服务范围正在逐渐地扩大，对于电力工程建设的安全性提出了更高的要求。因此，在输电线路线路施工中加强施工的安全性是当前讨论的话题，本文结合现阶段输电线路施工的实际发展现状，主要就影响输电线路施工安全性的相关因素进行深入的分析，同时，就如何强化施工中的责任意识，规范施工计划开展中的施工行为，增强输电线路的实际应用效果做了详细阐述。

关键词：实际输电线路；线路施工；安全性分析

引言

加强输电线路线路施工安全性的有效分析，有利于提高输电线路线路施工质量，消除施工中可能存在的安全隐患，优化输电线路实际应用中的服务功能。实现这样的发展目标，需要采取合理科学的分析方法，从不同的角度对线路施工安全性的影响因素进行分析与处理，增强相关措施的制定合理性，充分地满足输电线路线路施工的实际要求，全面提升我国电力工程建设水平，完善电力工程的各项基础设施，推动现代化电力企业的快速发展。

1输电线路线路施工过程分析

结合输电线路工程的实际建设情况，可知其中的线路施工具有范围广、施工技术要求高、线路长等特点，整体的施工流程较为复杂。现阶段由于输电线路工程的建设水平残次不齐，相关的安全体系不健全，给线路施工安全性造成了较大的影响，需要采取必要的措施消除影响输电线路线路施工的相关因素。基础施工、架线施工、杆塔组立共同构成了输电线路线路施工的主要内容。这三部分施工计划之间是紧密相连的，是输电线路施工的主要过程。加强这三部分施工过程的安全性分析，有利于提升输电线路线路施工水平，优化输电线路工程投入使用后的安全性能，促使线路施工安全性能够达到行业技术规范的相关要求，提升我国电力工程的施工质量管理水平。

2实际输电线路线路施工的安全性分析

2.1基础施工方面的安全性分析

作为输电线路线路施工的重要基础，塔腿施工质量的高低影响了线路施工计划的顺利完成，关系着塔杆及输电线路的正常工作状态，给后续施工计划的安全性带来了潜在地威胁。加上线路施工中基础施工自身具有危险性，基础施工中安全预防措施制定不合理，缺乏必要的安全意识，将会引起较大的安全事故。相比建设规模较大的工程，塔腿基础施工规模小，但在施工计划实施的过程中受到某些客观存在因素的影响，也会降低塔腿基础施工质量。比如，施工中软土地基结构不稳定引起的地面沉降、基坑边坡缺乏稳定性、基坑周围的杂物清理不及时引起的土方坍塌等，都会给基础施工质量造成较大的影响。塔腿基础施工计划实施前地基周围环境勘察不仔细，软土地基处理措施制定不合理等，都会间接地扩大这些潜在危险因素的实际影响范围，给线路施工埋下较大的安全隐患。因此，需要结合施工区域地基的实际概况，采取有效的放坡措施，及时地清理基坑周围的土方，加强对软土地基的有效处理，确保塔腿基础施工质量可靠性。输电线路关系着社会各行业的正常生产，客观地决定了做好其中线路施工安全性分析工作的必要性。因此，在塔腿基础施工过程中，应加强对周围环境的影响分析，采取必要的预防措施提高基建部分的抗承载力，并对特殊的施工区域制定加固处理措施，增强上部塔杆结构域基础部分的紧密联系，避免受到各种应力作用而引发坍塌事故。

2.2塔杆组立施工方面的安全性分析

作为输电线路线路施工的关键部分，塔杆的组立施工质量直接影响着输电线路施工应用中的工作性能。因此，需要做好线路施工中塔杆组立施工的安全性分析。相对而言，塔杆组立施工在线路施工中非常复杂，其本质上是钢结构构筑物，连接质量的高低直接影响着塔体结构的稳定性。因此，线路施工中塔杆组立施工计划实施过程中应注重不同螺栓的安装质量及焊缝质量的严格控制，增强整个塔身结构的安全稳定性，避免塔体结构失稳现象的出现，缺乏塔体结构在复杂的环境条件下具有良好的承载力及结构稳定性。塔杆组立施工中应加强高塔具体工作流程的严格把控。具体表现在：1、起吊作业开始前，做好现场场地的有效布置，将增强地锚埋深及马道长度控制在合理的范围内，增设安全通道；2、确保起吊绑扎点的设置合理性，并将衬垫置于指定的位置，将提升重量控制在合理的范围内，按照现场统一指挥的要求完成起吊作业；3、定期对起吊相关的工具进行严格的检查，优化不同工具的工作性能。当高塔起吊作业完成后，应采取高空作业方式完成各种附加构件的正确安装。其中的安全要点主要包括：1）作业人员携带好各种专业工具，并在高空作业开始前仔细地检查安全带的牢固性；2）高空作业中确保所有工具的携带良好性，防止工具坠落伤人事故的发生，禁止在高塔上留有活铁；3）特殊环境作业中采取防滑措施，并增强作业人员之间的相互配合性。

2.3架线施工方面的安全性分析

作为线路施工的最后工序，架线施工中应增强带电作业计划实施的安全性，提高线路施工质量。具体表现在：1、做好架线带电作业现场勘察，优化施工方案，加强整个带电作业流程的严格把控；2、架线带电作业中作业人员应佩戴专业的绝缘工具，并通过现出监护人员的作业保管好各种绝缘绳索，带电作业计划完成后应进行严格的检查；3、跨越施工中应保证跨越架的牢固性，配备专业的斜撑拉线，并设置好安全距离，防止触电事故的发生。同时，架线施工中实施牵引线施工时应结合施工区域的土质状况，增强地锚的布置合理性。压接应利用精确操作方式增强施工安全性，采取科学的牵引场防火措施完成作业计划。除此之外，应做好紧线附件的相关工作，操作中确保液压装置的缓慢上升，并利用差速器增强高空作业人员的安全性，选择可靠的锚具避免跑线事故的发生。

3加强实际输电线路线路施工安全管理的有效对策

为了提高线路施工质量，避免各类安全事故的发生，需要采取有效的对策加强线路施工安全管理。这些对策主要包括：1、结合线路施工现场的实际状况，制定可靠的施工方案，构建完善的施工全过程管理体系；2、加强输电线路线路施工人员综合素质的有效培养，强化他们的安全责任意识，并健全相关的安全管理机制，最大限度地保证线路施工的安全性；3、制定有效的施工组织方案，并做好相关的审批工作，遇到突发事件时应及时地采取紧急处理措施，避免事故影响范围的扩大。同时，合理运用信息化技术，构建完善的信息监督管理系统，实现输电线路线路施工过程中的实时监督。

结语

从不同的方面对输电线路线路施工安全性的影响因素进行必要地阐述，可以为线路施工安全性提高提供必要的参考信息，增加输电线路使用中的经济效益，延长输电线路的使用寿命。在对输电线路线路施工安全性分析的过程中，应充分地考虑输电线路施工特点及行业技术规范的相关要求，确保相关的处理措施在实际的应用中能够达到预期的效果，不断提升输电线路实际应用中的潜在价值，为我国电力工程施工质量的提高及工程安全性能的增强提供可靠的保障，充分地发挥输电线路在电力生产活动开展中的实际作用。

参考文献：

[1]孙雪松，陆国智，周敏.输电线路施工临时架空货运索道安全性分析及对策[J].吉林电力，2014，02：26-27+33.

[2]邓星.同杆并架线路继电保护与故障测距新技术研究[D].华中科技大学，2012，10：15-23.

[3]汤春俊.输电线路工程安全危险辨识与管理方法研究[D].华北电力大学，2014，06：08-17.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/345be99b2f209caaecc50937.html