# 爆温测量论文-王博,白永林,张蕊利,任克惠

导读:本文包含了爆温测量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:爆温,CMOS图像传感器,多光谱测温

### 爆温测量论文文献综述

王博,白永林,张蕊利,任克惠[1]（2010）在《CIS在瞬时多光谱爆温测量中的应用研究》一文中研究指出对利用CMOS图像传感器进行爆温测量的方法进行了理论和实验研究。提出了一种更符合实际测量要求的瞬时多光谱爆温测量系统,并用激光器的特征谱线对系统进行了标定。利用该装置结合多光谱色温回归计算方法,测量了温度快速变化的卤钨灯的温度,得到了其随时间的变化曲线。(本文来源于《光子学报》期刊2010年01期）

王博[2]（2009）在《爆温测量中的超高速光谱信息采集与处理技术研究》一文中研究指出光谱信息采集与处理技术是现代信息检测系统中不可缺少的组成部分。爆轰温度场的瞬时动态测量对光谱信息采集系统的速度和精度的要求越来越高。为了实现对爆轰过程中瞬时温度场的测量,本课题研制了一款用于爆轰温度场测量的超高速光谱信息采集与处理系统。论文首先对爆温测量的研究现状及其对光谱采集系统的需求进行了简单介绍,然后较为详细的阐述了超高速光谱信息采集与处理系统的硬件组成,给出了由高速线阵CCD、高精度A/D转换芯片、高性能FPGA、大容量SDRAM、USB总线接口组成的系统设计方案及实现方法。在数据采集方面,设计了高速线阵CCD传感器的驱动电路,包括时序发生电路和驱动放大电路,用VHDL语言编写了时序发生电路模块程序,并对时序进行了仿真和实验验证;在数据存储方面,深入研究了DDR SDRAM器件的基本构造与工作原理,对DDR控制器逻辑细节的实现进行了详细分析,结合成熟的商业化IP核,将采样到的光谱信息存入DDR SDRAM器件中;在数据处理方面,设计了基于回归算法的多光谱测温计算程序,用软件处理的方法实现了光谱图像的预处理;最后对高速PCB(Printed Circuit Board)设计的要点,结合本设计进行了相应的讨论,并给出了电源完整性和信号完整性的解决措施。为验证系统的可行性,在实验室搭建光学系统平台,进行了模拟实验,将采集到的可见光谱段的多个波长处的光谱辐照度进行拟合计算,成功获得了光谱辐射迅速变化的卤钨灯的温度—时间曲线,说明该设计方案能够完成爆轰过程中多波长、多时刻的测量,可用于爆温场的分析计算中。(本文来源于《中国科学院研究生院（西安光学精密机械研究所）》期刊2009-06-30）

靳贵平,厐其昌,任克惠,彭文达[3]（2003）在《瞬时多光谱爆温测量系统的标定》一文中研究指出介绍了一种新型的爆温测量装置———瞬时多光谱爆温测量系统的基本组成、工作原理及系统的标定,系统的标定包括叁个方面:用高压汞灯的四条特殊谱线进行系统光谱范围的标定;用高压汞灯作光源,得到波长与像元的位置对应关系式,用He Ne激光器做光源验证得到的位置对应关系式是否准确;用小型标准卤钨灯来进行温度标定。结果证明这种方法是可行的。(本文来源于《光学技术》期刊2003年01期）

李佳,庞其昌,任克惠,彭文达[4]（2000）在《瞬时多光谱爆温测量系统》一文中研究指出本文针对国内外近年来常用的爆炸温度测量方法在原理、结构上的不足 ,提出了一种更符合实际测量要求的瞬时多光谱爆温测量系统 ,阐述了它的基本工作原理 ,给出了总体构成结构 ,并指出了这种新方案不同于以往方法的特点 .利用该系统可在一次爆炸过程的 1 0 0 ns时间内完成四个时刻爆轰温度的测量 ,最后通过阶段实验结果证实了它的可行性 .(本文来源于《光子学报》期刊2000年10期）

阎军,徐更光,于长青[5]（2000）在《光纤光谱技术在炸药爆温测量中的应用》一文中研究指出研究爆轰反应过程的光谱时间响应特性并测量爆温 .通过将光纤引入到炸药中心 ,用 PIN快速响应探测器采集光信号并将光信号转换成电信号后用示波器记录 ,以研究爆轰反应过程的光谱时间响应特性 ;再用光学多通道分析仪 (OMA)采集信号 ,并用经典普朗克公式进行拟合得到炸药的爆温值 .通过引入光纤及 OMA系统采集信号 ,避免了复杂的同步工作 ,克服了传统光谱测爆温技术的局限 .(本文来源于《北京理工大学学报》期刊2000年04期）

袁宝慧,元天佑,邹文豪,朱明武,戴荷云[6]（1999）在《炸药爆轰波光谱发射率及爆温的虚拟辅助光源反射法测量》一文中研究指出依据光学原理，提出了爆轰波光谱发射率及爆温的虚拟辅助光源反射测量方法，克服了单波长或双波长光学测试装置不能同时测量两参量的困难，利用该方法对液体炸药ＮＭ爆轰波光谱发射率及其爆温进行了实验测量，结果与文献报道相吻合。(本文来源于《火炸药学报》期刊1999年02期）

袁宝慧,朱明武,邹文豪,元天佑,田清政[7]（1999）在《炸药爆轰波光谱发射率及其爆温测量》一文中研究指出阐述了光纤测试技术依据的原理，给出了多通道瞬时光纤测试装置的构成，引入了比信号测试方法，简化了装置的标定，利用最小二乘法原理建立了爆轰波光谱发射率及爆温的迭代计算格式，并用该装置对液体炸药硝基甲烷爆轰波光谱发射率及爆温进行了实验测量，实验表明光谱发射率与爆轰波辐射波长具有较强的依赖关系。(本文来源于《火炸药学报》期刊1999年01期）

袁宝慧,田清政,邹文豪,元天佑,朱明武[8]（1998）在《炸药爆温的光纤测温法测量》一文中研究指出本文阐述了光纤测温技术依据的原理，给出了多通道瞬时光纤测温装置的构成 利用该装置对液体炸药硝基甲烷的实际爆轰温度及其光谱发射率进行了实验测量，结果分别为３７００±１００（Ｋ）和０ ７１±０ １５ (本文来源于《光子学报》期刊1998年06期）

### 爆温测量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

光谱信息采集与处理技术是现代信息检测系统中不可缺少的组成部分。爆轰温度场的瞬时动态测量对光谱信息采集系统的速度和精度的要求越来越高。为了实现对爆轰过程中瞬时温度场的测量,本课题研制了一款用于爆轰温度场测量的超高速光谱信息采集与处理系统。论文首先对爆温测量的研究现状及其对光谱采集系统的需求进行了简单介绍,然后较为详细的阐述了超高速光谱信息采集与处理系统的硬件组成,给出了由高速线阵CCD、高精度A/D转换芯片、高性能FPGA、大容量SDRAM、USB总线接口组成的系统设计方案及实现方法。在数据采集方面,设计了高速线阵CCD传感器的驱动电路,包括时序发生电路和驱动放大电路,用VHDL语言编写了时序发生电路模块程序,并对时序进行了仿真和实验验证;在数据存储方面,深入研究了DDR SDRAM器件的基本构造与工作原理,对DDR控制器逻辑细节的实现进行了详细分析,结合成熟的商业化IP核,将采样到的光谱信息存入DDR SDRAM器件中;在数据处理方面,设计了基于回归算法的多光谱测温计算程序,用软件处理的方法实现了光谱图像的预处理;最后对高速PCB(Printed Circuit Board)设计的要点,结合本设计进行了相应的讨论,并给出了电源完整性和信号完整性的解决措施。为验证系统的可行性,在实验室搭建光学系统平台,进行了模拟实验,将采集到的可见光谱段的多个波长处的光谱辐照度进行拟合计算,成功获得了光谱辐射迅速变化的卤钨灯的温度—时间曲线,说明该设计方案能够完成爆轰过程中多波长、多时刻的测量,可用于爆温场的分析计算中。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 爆温测量论文参考文献

[1].王博,白永林,张蕊利,任克惠.CIS在瞬时多光谱爆温测量中的应用研究[J].光子学报.2010

[2].王博.爆温测量中的超高速光谱信息采集与处理技术研究[D].中国科学院研究生院（西安光学精密机械研究所）.2009

[3].靳贵平,厐其昌,任克惠,彭文达.瞬时多光谱爆温测量系统的标定[J].光学技术.2003

[4].李佳,庞其昌,任克惠,彭文达.瞬时多光谱爆温测量系统[J].光子学报.2000

[5].阎军,徐更光,于长青.光纤光谱技术在炸药爆温测量中的应用[J].北京理工大学学报.2000

[6].袁宝慧,元天佑,邹文豪,朱明武,戴荷云.炸药爆轰波光谱发射率及爆温的虚拟辅助光源反射法测量[J].火炸药学报.1999

[7].袁宝慧,朱明武,邹文豪,元天佑,田清政.炸药爆轰波光谱发射率及其爆温测量[J].火炸药学报.1999

[8].袁宝慧,田清政,邹文豪,元天佑,朱明武.炸药爆温的光纤测温法测量[J].光子学报.1998

本文来源: https://www.lw00.cn/article/34d5b4cc1a074f154e49c421.html