# 四遥功能论文-周健科,沈佩琦

导读:本文包含了四遥功能论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:配电自动化,架空线路,在线监测,故障定位

### 四遥功能论文文献综述

周健科,沈佩琦[1]（2013）在《架空线路故障在线监测系统四遥功能的实现》一文中研究指出分析了信号注入法、电容电流法这2类故障定位方法的原理及优缺点,在此基础上提出了综合法这一接地故障检测方法,并采用综合法开发了具有四遥功能的配电自动化远方终端,有效解决了架空线路数据采集和故障定位的难题。(本文来源于《浙江电力》期刊2013年12期）

天正[2]（2012）在《新型智能断路器将有“四遥”功能》一文中研究指出“基于现场总线的智能低压断路器技术研究与应用”系浙江省重大科技专项工业项目，于２００７年底申请立项，由天正集团有限公司联合湖南大学共同研发。项目主要研究最新一代高性能组合化、模块化和智能化的塑壳断路器，并结合现场总线技术，以实现塑壳断路器遥调、遥控、遥测(本文来源于《中国电力报》期刊2012-02-16）

郭冬梅,韩继金[3]（2011）在《高压微机保护系统远程四遥功能的构想与实现》一文中研究指出以能源管控中心为背景,总结高压系统自动化方面存在的弊端,构想高压系统实现四遥功能的网络架构,开发基于以太网的适合济钢现状的IEC 104通信技术,实现了高压微机保护系统的远程控制。(本文来源于《电工技术》期刊2011年08期）

王聪[4]（2011）在《PSCADA系统“四遥”功能在城市轨道交通中的应用》一文中研究指出文章根据电力监控系统(PSCADA)的需求分析,结合深圳地铁罗宝线项目,对通过HMI软件(PSCADA)实现系统的"四遥"功能进行了比较详细分析和阐述。(本文来源于《科技风》期刊2011年09期）

苏善伟[5]（2007）在《一种具有四遥功能RTU的设计与实现》一文中研究指出介绍一种具有四遥功能的的远程终端单元RTU(Remote Terminal Unit),是构成SCADA系统的核心装置。它的输入模块可直接接受来自工业现场的强电信号或者控制现场的强电设备,并通过基于ModBus-RTU规约的RS-485总线把采集到的现场数据上传到远方监控计算机,并根据需要实时下发各种控制或调度指令。具有低成本、低功耗、多功能等特点,实际应用效果良好。(本文来源于《仪表技术》期刊2007年09期）

邓金启[6]（2002）在《“四遥”站遥控检同期合闸功能的实现》一文中研究指出对于旧站改造的“四遥”变电站 ,由于设备的限制 ,同期合闸无法实现遥控操作。根据具体的断路器控制原理 ,只需增加同期继电器、低电压继电器各一个 ,且在遥控合闸回路里增加同期继电器的常闭接点 ,增加电压继电器的常闭接点 ,将这两对接点并接 ,再改接合闸继电器的操作电源 ,将就地操作改为直接由就地分合闸操作开关完成 ,就可实现“四遥”变电站的遥控检同期合闸功能。实际运行情况证明 ,该方案简单有效 ,切实可行。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2002年08期）

### 四遥功能论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

“基于现场总线的智能低压断路器技术研究与应用”系浙江省重大科技专项工业项目，于２００７年底申请立项，由天正集团有限公司联合湖南大学共同研发。项目主要研究最新一代高性能组合化、模块化和智能化的塑壳断路器，并结合现场总线技术，以实现塑壳断路器遥调、遥控、遥测

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 四遥功能论文参考文献

[1].周健科,沈佩琦.架空线路故障在线监测系统四遥功能的实现[J].浙江电力.2013

[2].天正.新型智能断路器将有“四遥”功能[N].中国电力报.2012

[3].郭冬梅,韩继金.高压微机保护系统远程四遥功能的构想与实现[J].电工技术.2011

[4].王聪.PSCADA系统“四遥”功能在城市轨道交通中的应用[J].科技风.2011

[5].苏善伟.一种具有四遥功能RTU的设计与实现[J].仪表技术.2007

[6].邓金启.“四遥”站遥控检同期合闸功能的实现[J].电力自动化设备.2002

本文来源: https://www.lw00.cn/article/36037db8ae548bd13d09065a.html