# 室外风速论文-贾曼,黄翔,严锦程,康雅雄,申永波

导读:本文包含了室外风速论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:室外风速,被动式蒸发冷却,降温效果,温度梯度

### 室外风速论文文献综述

贾曼,黄翔,严锦程,康雅雄,申永波[1]（2018）在《室外风速对被动式蒸发冷却风塔降温效果的影响》一文中研究指出对不同室外风速下被动式蒸发冷却风塔的降温效果进行试验研究,分析沿着试验模型的竖向通风腔体垂直方向温度梯度的变化情况。研究发现,随着室外风速的增大,垂直方向上的温度梯度减小。(本文来源于《第九届中国制冷空调行业信息大会论文集》期刊2018-08-16）

芦岩,李春茹,于建伟,吴永乐[2]（2013）在《绿色建筑室外风环境模拟中主导风向与风速确定》一文中研究指出《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006中5.1.7条:建筑物周围人行区域风速低于5m/s,不影响室外活动的舒适性与建筑通风。虽然标准规定了室外风环境的风速限值,但没有明确规定各地区室外主导风向及其风速,同时也没有给出相应的确定方法。通过对天津气象条件的统计分析并结合国家相关规范,确定天津市不同季节的主导风向与风速,为绿色建筑室外风环境模拟中相关参数确定提供方法学支持。同时通过对室外风环境模拟边界条件的分析,指出《绿色建筑评价标准》应该给出计算机模拟的边界条件或边界条件的指导原则。(本文来源于《建设科技》期刊2013年09期）

郭宪民,王冬丽,陈轶光,汪伟华[3]（2012）在《室外换热器迎面风速对空气源热泵结霜特性的影响》一文中研究指出对不同迎面风速条件下空气源热泵系统室外换热器表面霜层生长特性进行了实验研究,测量了翅片表面动态霜层厚度、换热器结霜量,显微观察了霜晶生长过程。实验结果表明,迎面风速的降低使得空气源热泵机组室外换热器表面霜层厚度加速增长,结霜周期随迎面风速的下降呈近乎线性地减小,而且相对湿度越低,结霜周期下降的速度越快;因此,减小室外换热器迎面风速将恶化空气源热泵机组结霜∕除霜周期中的平均性能。对霜晶形态的显微观察发现,低迎面风速工况下霜层厚度增长速度加快的原因是由于空气源热泵蒸发器壁面温度降低造成的霜晶形态的改变,翅片表面柱状冰晶始终在高度方向快速生长,这种现象与低环境温度工况下翅片表面霜晶生长形态类似。换热器总结霜量随迎面风速的减小而下降,造成霜层平均密度降低。(本文来源于《化工学报》期刊2012年S2期）

李琛琳,马广兴,潜雨[4]（2012）在《室外风速对内蒙古地区农牧民住宅不同朝向节能墙体的传热数值模拟》一文中研究指出针对内蒙古草原地区风速大的气候特点,提出了采用逐时室外风速计算墙体传热量。以苏尼特右旗典型气象气候参数为依据,利用有限元模拟软件ANSYS对适用农牧民住宅的不同朝向节能墙体进行动态数值模拟,得到了采用逐时室外风速与平均风速计算的单位面积墙体传热量,分析两者室外风速取值方式对不同朝向墙体的影响,为建设农牧民节能住宅的热工设计提供一些参考依据。(本文来源于《建筑节能》期刊2012年10期）

彭小云,袁剑[5]（2011）在《高层建筑室外风速简化计算方法研究》一文中研究指出由于地表摩擦的结果,使接近地表的风速随着离地面高度的减小而降低,而大部分建筑物都在这个范围内。因此,室外风速对高层建筑热负荷的计算有重要意义。但是室外风速随高度变化呈对数曲线状,因此,不适合直接应用于高层建筑板壁传热量计算。通过根据不同层高进行分段直线拟合来代替曲线和计算出风速均值,从而达到简化的目的。(本文来源于《四川建筑科学研究》期刊2011年03期）

杨振超,邹志荣,陈双臣,王军[6]（2006）在《西北型日光温室内风速分布及其与室外风速和通风面积的关系》一文中研究指出通风对调节温室内小气候有重要作用。试验通过对温室内、外共10个观测点不同高度风速的测量分析,研究了西北型节能日光温室内的风速分布规律及室外风速与通风面积对室内风速的影响。结果表明,西北型节能日光温室中的风速日变化呈双峰曲线;风速在水平方向上的分布由东到西差异不大,由南至北呈V字型分布;温室内的风速折减率随高度的增加而增加;室内温升值随通风面积的增大而减小。西北型日光温室最佳通风面积比是18%~25%。(本文来源于《西北农林科技大学学报(自然科学版)》期刊2006年09期）

### 室外风速论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006中5.1.7条:建筑物周围人行区域风速低于5m/s,不影响室外活动的舒适性与建筑通风。虽然标准规定了室外风环境的风速限值,但没有明确规定各地区室外主导风向及其风速,同时也没有给出相应的确定方法。通过对天津气象条件的统计分析并结合国家相关规范,确定天津市不同季节的主导风向与风速,为绿色建筑室外风环境模拟中相关参数确定提供方法学支持。同时通过对室外风环境模拟边界条件的分析,指出《绿色建筑评价标准》应该给出计算机模拟的边界条件或边界条件的指导原则。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 室外风速论文参考文献

[1].贾曼,黄翔,严锦程,康雅雄,申永波.室外风速对被动式蒸发冷却风塔降温效果的影响[C].第九届中国制冷空调行业信息大会论文集.2018

[2].芦岩,李春茹,于建伟,吴永乐.绿色建筑室外风环境模拟中主导风向与风速确定[J].建设科技.2013

[3].郭宪民,王冬丽,陈轶光,汪伟华.室外换热器迎面风速对空气源热泵结霜特性的影响[J].化工学报.2012

[4].李琛琳,马广兴,潜雨.室外风速对内蒙古地区农牧民住宅不同朝向节能墙体的传热数值模拟[J].建筑节能.2012

[5].彭小云,袁剑.高层建筑室外风速简化计算方法研究[J].四川建筑科学研究.2011

[6].杨振超,邹志荣,陈双臣,王军.西北型日光温室内风速分布及其与室外风速和通风面积的关系[J].西北农林科技大学学报(自然科学版).2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/36593df1773fb760f77a8e07.html