# 风光互补控制器论文-孙素军

导读:本文包含了风光互补控制器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:风光互补,Atmega,8单片机,软件设计

### 风光互补控制器论文文献综述

孙素军[1]（2019）在《风光互补路灯控制器的设计》一文中研究指出根据传统路灯的缺点及目前路灯控制的需求,探讨建立在Atmega 8上的风光互补路灯控制器,在介绍光伏发电和风力发电的最大功率点跟踪控制和蓄电池充放电等内容的基础上,对风光互补路灯控制器进行硬软件设计,并通过试验验证控制器的安全性和有效性,可在小功率风光互补路灯控制系统中广泛使用.(本文来源于《韶关学院学报》期刊2019年06期）

张倩,田恒新[2]（2019）在《基于MPPT的风光互补控制器系统设计研究》一文中研究指出科学技术的发展使人们对太阳能以及风能等新能源开发利用方面有了无限的设想,而随着我国科研人员的不断努力与探究,这些新型能源已经在我国的各个领域得到了广泛的应用。而基于MPPT的风光互补控制器能够有效的将以太阳能和风能为代表的新能源存在的不稳定性有效规避。以路灯为例,本文就基于MPPT风光互补控制器系统地设计进行探究,并提出若干意见以望得到参考。(本文来源于《电子元器件与信息技术》期刊2019年05期）

洪树亮[3]（2018）在《基于单片机智能风光互补控制器的设计与研究》一文中研究指出设计了以IAP15W4K61S4单片机为核心的智能风光互补控制器,该控制器结合风力发电和太阳能发电,风和光可以同时发电,其中一路损坏不影响另一路正常工作,通过智能控制,达到了良好的充电效果。(本文来源于《电子测试》期刊2018年15期）

黄进[4]（2018）在《智能全功率MPPT风光互补路灯控制器设计》一文中研究指出针对一类普通风光互补路灯控制器转换能效低、稳定性差等问题,设计一种智能全功率MPPT风光互补路灯控制器。采用双MCU处理器PIC16F877A单片机为控制器核心,硬件采用模块化的设计方法,整个控制器由主控制模块、从控制模块、风力发电机智能升压MPPT模块,以及风力发电机点刹控制模块、太阳能智能升压MPPT模块、蓄电池充/放电模块、负载LED灯模块组成,在分析光伏电池和风力发电机最大功率点跟踪问题的基础上,采用风力发电机和太阳能智能全功率MPPT跟踪控制策略。最后,在实验室搭建测试平台,测试结果表明,控制器可以可靠稳定运行,跟普通控制器相比,其充电效率与能源利用能效提高22.1%,能够实现能源的最大化利用。(本文来源于《测控技术》期刊2018年06期）

康志远,林洁[5]（2018）在《离网式风光互补控制器的设计》一文中研究指出随着经济快速发展,社会生产生活对于电力的需求不断增加,对于部分仍未通电的地区来说,使用太阳能、风能发电是一个很好的选择。本文设计了一款基于PIC单片机的离网式风光互补发电控制器,具有防过冲、防过放、防过热等功能;系统工作时能够将风能、太阳能进行存贮,并最终将存储的电能转换成符合市网要求的交流电供家庭用电设备使用,系统设计紧凑可靠、清洁安全。(本文来源于《科技视界》期刊2018年07期）

徐来立[6]（2016）在《小功率风光互补微电网系统最优控制器开发》一文中研究指出近些年,新能源以其清洁、无污染及可持续利用的特点得到了人们的广泛关注。其中,将风能、太阳能结合起来组成风光互补发电系统逐渐成为新能源的研究热点。在风光互补发电系统的应用中,风光互补发电系统的输出功率往往容易受到负荷状态、光照强度、温度以及风速大小的影响,从而造成输出功率的不稳定。为了使保持风光互补发电系统在工作中始终保持较高输出功率,设计出高效稳定的功率控制器至关重要。以往在风光互补发电系统的研究中,大多研究的是以水平轴风力机为基础的系统。随着这些年垂直轴风力机的发展,垂直轴风机越来越得到人们的关注,因此本课题选用以由垂直轴风力机组成的风光互补系统的控制器为研究对象。在基于垂直轴风机的小功率风光互补系统功率优化计控制方面进行了相关研究,主要工作内容如下:设计了风光互补控制器的总体结构,并根据系统的控制要求,用Altium Designer软件设计了系统中各个模块的电路图。针对系统中功率要求,对电路中用到的元器件进行了选型。根据光伏系统以及垂直轴风力发电机输出特性,采用模糊算法对最大功率点跟踪的过程进行了仿真。用Altium Designer软件完成控制器电路板的设计,用VB软件设计控制系统的监控界面,并对开发出的控制器进行测试。仿真结果显示本课题中所设计的模糊控制器能够快速的实现对系统的最大功率点跟踪。在对控制器进行测试时,经过与普通不具有最大功率点跟踪的控制器进行对比,测试数据表明本课题所设计的控制器有明显的优越性。(本文来源于《华北理工大学》期刊2016-12-05）

吴兴昊,张晓力,许中阳,付俊英,范怡然[7]（2016）在《基于风光互补型的智能LED路灯控制器的设计》一文中研究指出本文通过对太阳能路灯照明系统的各主要组成部分进行分析,介绍了一种基于单片机技术、以LED为发光源、Zig Bee无线传感网络进行数据传输的风光互补型路灯控制系统该系统通过在每一盏路灯的控制器安装Zig Bee无线传感网络发射器从而构建无线网络实现路灯工作状态的采集,并在此基础上对采集出来的数据进行人工或智能分析,从而实现对风光互补路灯系统的智能监控和管理。(本文来源于《数字技术与应用》期刊2016年10期）

刘鹍,张勇,田哲安[8]（2016）在《双MPPT风光互补LED路灯控制器的研究与应用》一文中研究指出本文根据中新天津生态城的气象条件和现有风光互补LED路灯的工作状况,详细阐述了双MPPT(最大功率跟踪)风光互补路灯控制器的实验背景,分析说明了控制器在旧蓄电池的激活和维护功能上的创新,并与之前使用的控制器对比说明其在风力发电及太阳能电池板发电的能量获取上的效率提升。(本文来源于《软件产业与工程》期刊2016年04期）

郑亚[9]（2015）在《风光互补路灯控制器的改进》一文中研究指出随着新能源的崛起,风能与太阳能成为了新时代的潮流,风光互补路灯已经广泛应用在市政道路、公园景区、高速公路、工业园区等地方。而风光互补控制器则是路灯系统中最核心的部件,其性能影响到整个系统的寿命和运行稳定性。主要介绍了什么是风光互补控制器,风光互补控制器的工作原理及结构图,风光互补控制器改进应具备哪些的功能及特点。(本文来源于《科技视界》期刊2015年18期）

付贤松,舒志勇,牛萍娟[10]（2015）在《低功率风光互补LED控制器设计》一文中研究指出针对普通风光互补控制器效率低下和耗电等缺点,以MEGA16单片机为控制核心,采用最大功率点跟踪(MPPT)技术,设计了一款新型的风光互补路灯控制器.首先介绍了风光互补控制系统,然后设计了系统的硬件电路和软件流程,对蓄电池采用自适应智能控制叁段式充电方法.实验结果表明:该控制器运行稳定,较普通控制器效率提升了11%,能小幅提高系统的发电效率.(本文来源于《天津工业大学学报》期刊2015年03期）

### 风光互补控制器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

科学技术的发展使人们对太阳能以及风能等新能源开发利用方面有了无限的设想,而随着我国科研人员的不断努力与探究,这些新型能源已经在我国的各个领域得到了广泛的应用。而基于MPPT的风光互补控制器能够有效的将以太阳能和风能为代表的新能源存在的不稳定性有效规避。以路灯为例,本文就基于MPPT风光互补控制器系统地设计进行探究,并提出若干意见以望得到参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 风光互补控制器论文参考文献

[1].孙素军.风光互补路灯控制器的设计[J].韶关学院学报.2019

[2].张倩,田恒新.基于MPPT的风光互补控制器系统设计研究[J].电子元器件与信息技术.2019

[3].洪树亮.基于单片机智能风光互补控制器的设计与研究[J].电子测试.2018

[4].黄进.智能全功率MPPT风光互补路灯控制器设计[J].测控技术.2018

[5].康志远,林洁.离网式风光互补控制器的设计[J].科技视界.2018

[6].徐来立.小功率风光互补微电网系统最优控制器开发[D].华北理工大学.2016

[7].吴兴昊,张晓力,许中阳,付俊英,范怡然.基于风光互补型的智能LED路灯控制器的设计[J].数字技术与应用.2016

[8].刘鹍,张勇,田哲安.双MPPT风光互补LED路灯控制器的研究与应用[J].软件产业与工程.2016

[9].郑亚.风光互补路灯控制器的改进[J].科技视界.2015

[10].付贤松,舒志勇,牛萍娟.低功率风光互补LED控制器设计[J].天津工业大学学报.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/39ba029956317e54f95dd2a5.html