# 近红外光检测技术论文-陈剑虹,刘泽晨,朱凌建

导读:本文包含了近红外光检测技术论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:葡萄糖,氢键,磁场,近红外光谱

### 近红外光检测技术论文文献综述

陈剑虹,刘泽晨,朱凌建[1]（2019）在《磁场作用下葡萄糖近红外光谱检测技术研究》一文中研究指出采用傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)研究了磁场强度对葡萄糖溶液近红外光谱的影响,发现磁场作用下葡萄糖的近红外光谱吸收强度和部分峰位发生显着变化。分析了磁场对葡萄糖溶液近红外光谱吸收的影响机理。采用偏最小二乘回归法(PLS)建立了磁场作用下葡萄糖溶液的定量分析模型,使用验证集进行验证。研究结果表明,磁场对葡萄糖分子基团偶极矩产生诱导作用,使偶极矩增大,吸收增强;同时磁场作用下,葡萄糖分子趋于沿平行于磁场的方向排列,其基团振动频率(特征吸收峰)吸光度与浓度变化的线性关系得到极大的改善。该研究有助于提高葡萄糖分子吸收强度及其测量精度,为进一步提高血糖检测精度提供技术支持。(本文来源于《分析测试学报》期刊2019年11期）

卢美贞,彭礼波,杨海清[2]（2019）在《基于近红外光谱技术的废弃油脂酸值的快速检测方法研究》一文中研究指出快速检测生物柴油原料(废弃油脂)的酸值对生物柴油生产制造具有重要意义。本研究利用近红外光谱分析技术建立了废弃油脂酸值的预测模型,分别采用滑动平均法(Moving Average,MA)、均值归一化法(Mean Normalization,MN)、标准正态变量法(Standard Normal Variate,SNV)和基线偏置校正法(Baseline Offset Correction,BOC)对原始光谱进行预处理,相应的交叉校验决定系数均大于0.694。应用潜变量神经网络建模法对未知酸值样品进行预测,结果表明,应用近红外光谱分析技术,可实现对废弃油脂酸值的快速测定。(本文来源于《化工时刊》期刊2019年10期）

吴昕如,赵武奇,蓝海芳,刁聪聪,田丹[3]（2019）在《近红外光谱技术检测猕猴桃中氯吡脲的方法研究》一文中研究指出为研究利用近红外光谱技术快速检测猕猴桃中氯吡脲,试验以84个含有不同浓度氯吡脲的猕猴桃汁样品为研究对象,在利用二维相关光谱提取特征波段的基础上,研究运用不同波段光谱预处理方法对建模效果的影响,建立定量检测猕猴桃中氯吡脲含量的最佳模型并验证。结果表明,近红外光谱检测猕猴桃中氯吡脲的方法为选取650～700 nm及1 300～1 600 nm两个波段融合的近红外光谱数据,对数据进行平滑预处理,采用偏最小二乘回归方法建模。该方法处理的猕猴桃中氯吡脲的预测值与实际值的相关系数为0.958 8,模型的预测准确性良好。近红外光谱技术可以应用于猕猴桃中氯吡脲的快速检测。(本文来源于《农产品质量与安全》期刊2019年05期）

马晋芳,葛发欢,肖环贤,郭拓[4]（2019）在《L1范数约束的PCA法在近红外光谱检测技术中的应用》一文中研究指出目的将L1范数约束的主成分分析(L1-PCA)法应用于近红外光谱对中药制剂的检测技术中,为近红外光谱快检技术提供新算法。方法以近红外光谱技术无损检测安胎丸为例,采用PCA法和L1-PCA法对其进行聚类,并对两种算法进行比较。结果运用两种算法,分别从安胎丸的近红外光谱图和指标成分的含量值两方面进行聚类,结果显示L1-PCA法比PCA法的聚类效果更佳。结论 L1-PCA法可以抑制光谱中非高斯噪声导致的某些波段的异常值,提高聚类的准确程度,为后期近红外光谱检测技术提供新算法。(本文来源于《中南药学》期刊2019年09期）

田育红,王凤仙,吴青[5]（2019）在《基于近红外光谱分析技术快速检测白酒中的关键指标》一文中研究指出介绍了一种基于近红外光谱分析技术快速检测酿酒生产中酒精度、总酸和总酯含量的分析方法,实验收集了具有足够代表性的680多个标准白酒样品,利用最小二乘法(PLS)回归分析,建立相应的模型,酒精度、总酸和总酯的相关系数分别达到0.9995、0.9576、0.9910,随后用模型对盲样验证,En值在-1~+1之间,说明近红外检测结果是可信的,近红外可以用在酿酒生产中快速准确检测关键性指标并指导生产。(本文来源于《酿酒》期刊2019年05期）

车伟坤,谢淑霞,李正森,陈新,王平蓝[6]（2019）在《近红外光谱检测脑血氧饱和度技术对新生儿脑缺氧的早期评估应用》一文中研究指出目的:探讨近红外光谱(NIRS)检测脑血氧饱和度技术对新生儿脑缺氧的早期评估应用。方法:将我院2018年3月—2019年3月收治的43例明确诊断为新生儿缺氧缺血性脑病(Hypoxic-ischemic encephalopathy,HIE)的足产儿作为观察组,采用NIRS与脉搏血氧饱和度检测分别测定HIE患儿出生后3h、12h、48h的脑组织血氧饱和度(StO_2)与脉搏血氧饱和度(SpO_2),选择相同时间段出生的无合并HIE正常足月儿43例作为对照组,同样检测其出生后3h、12h、48h的StO_2与SpO_2,比较两组差异。结果:观察组HIE患儿出生后3h、12h、48h StO_2均低于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.01)。两组出生后3h、12h、48h SpO_2比较差异没有统计学意义(P>0.05)。结论:NIRS检测脑血氧饱和度技术对HIE患儿的早期脑缺氧情况评估能够更加客观、准确,有助于对脑损伤的早期发现,提前介入临床指导,具有重要的临床意义。(本文来源于《医学理论与实践》期刊2019年17期）

李俊,卢扬,吕都,赵刚,向达兵[7]（2019）在《基于近红外光谱技术快速检测苦荞面条中荞粉含量》一文中研究指出以苦荞面条为研究对象,采用近红外漫反射光谱(NIR)技术结合偏最小二乘法(PLS)建立预测苦荞面条中荞粉含量的定量模型,实现荞粉含量的在线快速检测。根据参考值,制作230份苦荞面条样品,分别以移动平均平滑、一阶导数、归一化处理、标准正态化、多元散射校正等方法预处理光谱。结果表明,选择波数9 403.6～7 498.2,6 101.9～5 446.2 cm~(-1)+一阶导数+多元散射校正(MSC)所建的模型效果最好,预处理后模型相关系数为0.983 9,其交叉验证均方根误差(RMSECV)、预测标准误差(RMSEP)、预测相对分析偏差(RPD)、最低检出限(LOD)和定量检出限(LOQ)分别为1.14、0.894、7.89、2%、5%。外部验证预测相关系数为0.985 2,RMSEP、RPD分别为0.881、5.41,相对标准偏差(RSD)均小于1,不同产地苦荞粉对比验证集的R~2、RMSEP、RPD分别为0.963 7、0.926、5.22,RSD较小,模型具有较高的精密度,符合实际生产的需求。该方法快速、低成本、准确、简便、无污染,可以实现苦荞面条中荞粉含量的快速检测。(本文来源于《中国粮油学报》期刊2019年10期）

周冰谷,花振新,杨荣,林燕贞,朱文亮[8]（2019）在《近红外光谱技术在食品微生物检测中的应用饲料技术》一文中研究指出近些年,近红外检测技术因其高效、无损、快捷特点,在食品微生物检测领域越来越受到重视。文章综述了近红外检测技术的原理、特点和检测过程,以及食品中产毒真菌、食源性致病菌和食品腐败菌等检测方面的应用,以期为近红外检测技术在食品微生物检测中的应用研究提供参考。(本文来源于《广东饲料》期刊2019年08期）

孙克强,王京力,廖佳,赵珍玉[9]（2019）在《近红外光谱技术在纺织产品检测中的应用》一文中研究指出由于检测仪器技术的发展和化学计量学的出现,近红外光谱技术在纺织产品分析检测方面的应用日益增加。相比较传统的纺织检测方法,近红外光谱法有检测周期短、无污染和无需破坏测试样品的优点,目前在纺织品定性和定量方面的应用已有较多研究。常见的纺织品纤维近红外检测方法、建模技术的多样化和校正样品均匀性的不断成熟,使得该技术有更好的应用前景。(本文来源于《轻纺工业与技术》期刊2019年08期）

周冰谷,花振新,杨荣,林燕贞,朱文亮[10]（2019）在《近红外光谱技术在食品微生物检测中的应用》一文中研究指出食品微生物受环境和时间的影响等因素产生变化,幵且检测周期长,导致关系食品质量安全的微生物检测数据不能相对真实地反映食品微生物情况。近些年,近红外检测技术因其高效、无损、快捷特点,在食品微生物检测领域越来越受到重视。文章综述了近红外检测技术的原理、特点和检测过程,以及食品中产毒真菌、食源性致病菌和食品腐败菌等检测斱面的应用,以期为近红外检测技术在食品微生物检测中的应用研究提供参考,促迚食品微生物检测采用近红外迚行在线快速检测。(本文来源于《食品安全质量检测学报》期刊2019年16期）

### 近红外光检测技术论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

快速检测生物柴油原料(废弃油脂)的酸值对生物柴油生产制造具有重要意义。本研究利用近红外光谱分析技术建立了废弃油脂酸值的预测模型,分别采用滑动平均法(Moving Average,MA)、均值归一化法(Mean Normalization,MN)、标准正态变量法(Standard Normal Variate,SNV)和基线偏置校正法(Baseline Offset Correction,BOC)对原始光谱进行预处理,相应的交叉校验决定系数均大于0.694。应用潜变量神经网络建模法对未知酸值样品进行预测,结果表明,应用近红外光谱分析技术,可实现对废弃油脂酸值的快速测定。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 近红外光检测技术论文参考文献

[1].陈剑虹,刘泽晨,朱凌建.磁场作用下葡萄糖近红外光谱检测技术研究[J].分析测试学报.2019

[2].卢美贞,彭礼波,杨海清.基于近红外光谱技术的废弃油脂酸值的快速检测方法研究[J].化工时刊.2019

[3].吴昕如,赵武奇,蓝海芳,刁聪聪,田丹.近红外光谱技术检测猕猴桃中氯吡脲的方法研究[J].农产品质量与安全.2019

[4].马晋芳,葛发欢,肖环贤,郭拓.L1范数约束的PCA法在近红外光谱检测技术中的应用[J].中南药学.2019

[5].田育红,王凤仙,吴青.基于近红外光谱分析技术快速检测白酒中的关键指标[J].酿酒.2019

[6].车伟坤,谢淑霞,李正森,陈新,王平蓝.近红外光谱检测脑血氧饱和度技术对新生儿脑缺氧的早期评估应用[J].医学理论与实践.2019

[7].李俊,卢扬,吕都,赵刚,向达兵.基于近红外光谱技术快速检测苦荞面条中荞粉含量[J].中国粮油学报.2019

[8].周冰谷,花振新,杨荣,林燕贞,朱文亮.近红外光谱技术在食品微生物检测中的应用饲料技术[J].广东饲料.2019

[9].孙克强,王京力,廖佳,赵珍玉.近红外光谱技术在纺织产品检测中的应用[J].轻纺工业与技术.2019

[10].周冰谷,花振新,杨荣,林燕贞,朱文亮.近红外光谱技术在食品微生物检测中的应用[J].食品安全质量检测学报.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3a99c259ef4e98a14b706885.html