# 主汽温串级控制系统论文-胡文斌,韩璞,刘淼

导读:本文包含了主汽温串级控制系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:内模控制,比例积分微分控制,串级控制,参数整定

### 主汽温串级控制系统论文文献综述

胡文斌,韩璞,刘淼[1]（2016）在《基于内模的过热汽温串级控制系统PID参数整定》一文中研究指出基于内模控制原理,针对过热汽温串级控制系统给出了基于内模原理的PID控制器设计方法(IMCPID),该方法设计的PID控制器参数只有一个滤波器时间常数需要调整,方法简单方便。通过与单纯形法、遗传算法和粒子群算法设计的PID控制进行MATLAB仿真对比试验,结果表明IMCPID参数整定方法简单,反应速度快,鲁棒性强,具有较好的工程实用价值。(本文来源于《计算机仿真》期刊2016年06期）

胡文斌,陈庆辉,孙明,刘淼[2]（2015）在《过热汽温串级控制系统IMC PID参数整定》一文中研究指出基于内模控制原理,针对过热汽温串级控制系统给出了基于内模原理的PID控制器设计方法(IMCPID)。上述方法设计的PID控制器参数只有一个滤波器时间常数需要调整,方法简单方便。通过与单纯形法、遗传算法和粒子群算法设计的PID控制进行MATLAB仿真对比试验,结果表明IMCPID参数整定方法简单,反应速度快,鲁棒性强,具有较好的工程实用价值。(本文来源于《计算机仿真》期刊2015年12期）

周磊,费树岷,黄家才[3]（2013）在《主汽温系统预测函数-PID串级控制的仿真研究》一文中研究指出针对主汽温控制系统具有大时滞、参数时变性、非线性等特点,采用传统的PID(比例积分微分)控制算法难以实现很好的控制效果,提出了一种预测函数PID串级控制算法。该控制算法设计的串级控制系统内回路采用常规的PID控制,外回路采用预测函数控制,充分发挥了PID控制算法抗干扰能力好和预测函数控制算法鲁棒性强的优点。仿真研究表明,与常规PID串级控制算法相比,所提算法设计的控制器满足系统对快速性和稳态精度的要求,系统具有较强的抗干扰性和鲁棒性。(本文来源于《第叁十二届中国控制会议论文集（C卷）》期刊2013-07-26）

张燕红,赵德安,张建生[4]（2012）在《串级控制在发电厂过热汽温控制系统中的应用》一文中研究指出针对发电厂的过热汽温控制系统中锅炉过热器出口温度的非线性、时变性、滞后性等特点,提出了一种基于模糊PID控制和Smith预估控制器的串级控制器,即先用Smith预估控制器控制一级过热器的出口温度并构成副回路,然后用模糊PID控制器控制二级过热器的出口温度并构成主回路。仿真结果表明:该串级控制器有较强的鲁棒性,提高了控制系统的品质,获得了更好的控制效果。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊2012年10期）

金丰,项福禄,天罡,王晓燕[5]（2010）在《主汽温串级控制系统PSO优化方法的工程实践》一文中研究指出常用的串级PID主汽温控制策略的控制品质在很大程度上取决于PID参数的整定。为获得最优控制参数,本文结合现场实际,给出了使用粒子群优化算法PSO对串级控制回路中主、副PI控制器同时进行优化的方法,指出了使用该方法时必须注意传递函数的选择、PID正反作用的判断及目标函数的确定3个方面的问题。仿真结果表明,优化后的控制器能有效克服原控制系统中由于参数设置不当导致的调节时间过长和执行机构频繁动作的缺点。实际投运效果也表明了参数优化后的主汽温控制效果取得了明显改善。(本文来源于《现代电力》期刊2010年04期）

郭若飞,张欣宇,张旭,王文兰[6]（2010）在《基于DMC-PID串级控制的再热汽温控制系统的仿真研究》一文中研究指出预测控制是近年来在工业过程控制中得到广泛重视和应用的一类新型计算机控制算法。它有良好的动态响应、跟踪性能和鲁棒性,但抗干扰性不够理想。针对火电厂再热器出口温度的大惯性、大延迟的特点,提出将动态矩阵控制算法和串级控制相结合,它既克服了单纯PID鲁棒性差的缺点又克服了单纯DMC由于单层结构而带来的抗内扰能力差的问题,充分发挥了PID抗干扰性和DMC对惯性、延迟适应能力强的优点。仿真结果表明,这种方案对控制系统具有较强的鲁棒性及良好的调节性能,提高了系统的动静态性能指标,DMC-PID串级控制系统总体性能上优于PID-PID串级控制系统。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2010年02期）

席东民,胡琳静,蔡永刚[7]（2009）在《单元机组过热汽温串级控制系统的设计》一文中研究指出大型单元机组过热汽温控制系统具有大迟延、大惯性的特点。机组运行中,影响汽温变化的扰动因素很多,串级控制系统由于其较好的快速性、抗扰性、结构简单等优点在工业过程中得到广泛应用。针对单元机组的汽温控制对象进行了调节器的设计,并结合工程实际经验对整定的参数进行调整,仿真结果表明系统可以克服生产过程中的内、外扰动,保持稳定运行。(本文来源于《全国第叁届信号和智能信息处理与应用学术交流会专刊》期刊2009-11-01）

赵为光,杨莹[8]（2008）在《电厂主汽温串级控制系统的PID控制器算法改进》一文中研究指出针对火电厂主汽温控制系统常规固定参数PID串级控制性能欠佳的问题,提出一种改进算法整定PID参数。先用RBF网络在线辨识温度采样离散信息,得到控制器所需的Jacobian信息,然后用Levenberg-Marquardt算法代替传统的梯度法整定PID参数,得到改进的PID算法。通过对电厂主汽温串级系统仿真分析,验证了算法的快速性、抗扰性、鲁棒性。(本文来源于《电站系统工程》期刊2008年06期）

周渤,朱林林[9]（2008）在《火电厂过热汽温系统串级控制方法的改进》一文中研究指出在对火电厂过热汽温控制对象特点分析基础上,保留串级控制抗内扰的性能,结合模糊控制动态特性好的特点,提出了一种模糊串级控制设计,并进行了对比仿真研究。结果表明,应用模糊控制可获得比使用传统PID控制更为理想的调节效果,不论在何种扰动下,其综合控制品质指标都比较高,动态过渡时间比较短,基本上可以消除振荡,超调量小,鲁棒性强。(本文来源于《仪器仪表用户》期刊2008年03期）

曾竞,谢又成[10]（2007）在《基于模糊自整定PID的主汽温串级控制系统的设计》一文中研究指出火电厂主汽温具有大惯性、大迟延和时变特性等特性,采用常规的PID串级控制难以获得满意的控制效果。为此,提出一种基于模糊自整定PID控制器的串级控制系统,该系统将模糊控制、PID控制和串级控制叁者有机地相结合,提高了主汽温控制系统的控制品质。仿真结果表明:系统超调量、调节时间和抗干扰能力明显优于常规的PID串级控制。(本文来源于《微计算机信息》期刊2007年19期）

### 主汽温串级控制系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于内模控制原理,针对过热汽温串级控制系统给出了基于内模原理的PID控制器设计方法(IMCPID)。上述方法设计的PID控制器参数只有一个滤波器时间常数需要调整,方法简单方便。通过与单纯形法、遗传算法和粒子群算法设计的PID控制进行MATLAB仿真对比试验,结果表明IMCPID参数整定方法简单,反应速度快,鲁棒性强,具有较好的工程实用价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 主汽温串级控制系统论文参考文献

[1].胡文斌,韩璞,刘淼.基于内模的过热汽温串级控制系统PID参数整定[J].计算机仿真.2016

[2].胡文斌,陈庆辉,孙明,刘淼.过热汽温串级控制系统IMCPID参数整定[J].计算机仿真.2015

[3].周磊,费树岷,黄家才.主汽温系统预测函数-PID串级控制的仿真研究[C].第叁十二届中国控制会议论文集（C卷）.2013

[4].张燕红,赵德安,张建生.串级控制在发电厂过热汽温控制系统中的应用[J].仪表技术与传感器.2012

[5].金丰,项福禄,天罡,王晓燕.主汽温串级控制系统PSO优化方法的工程实践[J].现代电力.2010

[6].郭若飞,张欣宇,张旭,王文兰.基于DMC-PID串级控制的再热汽温控制系统的仿真研究[J].工业控制计算机.2010

[7].席东民,胡琳静,蔡永刚.单元机组过热汽温串级控制系统的设计[C].全国第叁届信号和智能信息处理与应用学术交流会专刊.2009

[8].赵为光,杨莹.电厂主汽温串级控制系统的PID控制器算法改进[J].电站系统工程.2008

[9].周渤,朱林林.火电厂过热汽温系统串级控制方法的改进[J].仪器仪表用户.2008

[10].曾竞,谢又成.基于模糊自整定PID的主汽温串级控制系统的设计[J].微计算机信息.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3acfa68bde66de9e01d06387.html