# 变电检修技术与变电检修流程优化分析管刘军

国网山西省电力公司侯马市供电公司山西省侯马市043000

摘要：变电检修技术是维持电力安全运行的重要保障，优化检修流程可以有效确保电力运维工作质量和效率。更需要不断优化变电检修流程作为重要保障，变电检修质量对于电网和输电线路运行的安全和稳定具有直接的影响，对于用户用电和市场稳定运营具有一定程度的影响。本文先变电检修技术做出了详细的分析变，然后对变电检修流程的优化特点做出了探讨。

关键词：变电检修；检修流程；流程优化

前言：变电检修能够确保电力系统安全稳定运行，在对变电检修技术进行应用过程中，要对检修技术以检修流程进行不断优化改革，只有这样才能使变电检修技术在电力系统中的作用能够得到充分发挥。下面，针对变电检修技术和检修流程进行优化内容进行探讨，希望文中内容对相关工作人员，以及行业的发展能够有所帮助。传统检修采取的是定期检修，这种检修方法在实际应用过程中存在的问题较为严重，影响检修效率，因此，要对检修技术和检修流程优化进行探讨。

一、变电检修技术概述

1.1诊断变电设备故障技术

在对变电设备故障诊断技术应用过程中，要先通过预检的方式对设备进行检查，明确变电设备在应用过程中，故障的高发点，在具有针对性的采取相应的措施进行预防。从实际情况来看，常用的变电设备故障诊断技术在实际应用过程中就是对噪音、振动、射线等各项技术进行合理借用，对变电设备元件中涉及到的各项参数数值进行准确测算，再将测算后的结果与常规值进行对比，依据参数，对设备出现的故障进行判断。

1.2变电设备状态检测技术

对于变电设备故障的折断，除了要及时跟进外，由于变电站设备检修涉及到的面积较广，检修的工序相对来说较为复杂，针对这一特点，针对变电设备的实际运行状态，例如，可燃气体的实际含量，放电的具体情况进行动态监测。近几年，随着科技的不断发展，变电设备状态检测技术自动化程度不断加深，该项技术在具体应用过程中，对多个传感器进行应用，从而完成对变电设备在实际运行过程中的信号进行收集、转换、识别，在将电流作为媒介，完成相应的传输操作，最终实现对检测信号的准确判定。

二、变电技术常见问题

（一）问题产生原因

变电系统的核心技术为采用相应设备将电压做高低相互转化，从而确保电路不会过载。因此其常见问题主要产生于变压器故障或人为操作失误。

变压器是变电系统核心硬件，通过电磁感应转变电压，并通过这一流程将普通电压变成交流电压。利用此设备可有效控制电路电压，从而保障后续工作效益。常见的变压器异样会伴随其运载声音出现变化，当出现怪异的运作动静，那么便说明其内部平衡性或引线部分出现故障，必须给予及时勘察与检修。当电流电压远超变压器运载能力时，由于其负荷能力无法解决当前电压，那么变压器个别开关则会因电路烧毁导致故障产生。另外还有一部分故障产生于电路电焊不够精准，导致接触不良或对地放电等。

（二）各零部件常见问题

变电设备中常出现问题的部件有隔离开关及互感器等。通常来说隔离开关是为了隔离与降低电路负荷。通过无灭弧，即使没有负荷电流，也会产生分电路和合电路。当电气设备需检修时，首要检修目标便是隔离开关，如若隔离开关出现过热现状，那么便说明接头和线桩出现问题。电路自身载流能力远超于自身负载能力，而出现电路过载及电压过强。这将会使得隔离开关不能做到及时散热，出现隔离开关过热现象。而互感器则能在工作中将电路电压按照一定比例转换，将高电压转化为低电压，或低电压转换为高电压，从而确保电力的实际应用符合当前用电需求。通过合理的电力转化将电压压强转化为实际需求，能保证电力测量仪表和设备检测结果更为精准。同时互感器还能确保电压系统得到有效隔离，处于安全工作环境。不过由于其导体属于精密设备，所以互感器极易受损，使得部分电路出现损坏。这是因为互感器普遍暴露在空气中，为了确保探测精准度而缺乏相应密封保护措施。

三、变电检修流程优化的意义

1.提高工作效率

目前用户对电能质量要求较高，电网发展速度也逐步提高，电力设备数量也迅速增加，但从事变电检修工作的人数并未增加。如此一来，变电检修人员的工作量将会增加，当前，电力系统实现自动化，实现红外检测和实时检测，提高了工作效率，而变电设备的检修工作，主要就是定期进行检修，增加了工作量，降低了电力设备运行的可靠性，增加了自身的运行成本。优化检修流程，确保检测质量，提高自身工作效率，降低成本。

2.提高供电的可靠性

对于农村电网而言，与城市电网相比，电力供应可靠性不足。在农村地区，通常出现停电现象，主要是由于配电线路出现掉闸，或者电力设备正在检修或计划检修。目前，我国变电检修管理还处于定期检修水平，尚未实现状态检修。要想提高供电的可靠性，有必要改进变电检修管理模式，以便有效优化检修流程。

四、变电检修流程优化研究

1.变电检修流程优化的内涵

优化变电检修流程内容非常广泛，且非常复杂和全面，需要记录和整理检修方法，还要分析判断，并且实现科学地处理整个系统的工作，需要牢牢掌握完善技术。在检修过程中，上述内容可以起到指导作用，可以及时改进牵引过程的优化。对于当前的流程优化，主要包括检修计划和预检修的申请和审批以及检修的实际操作。

2.将检修流程进行规范

优化检修流程需要技术支持和控制，检修流程优化的原理，就是在检修进度和安全表达过程中应用网络结构图。提出了网络计划，检修单位需要牢牢掌握相关信息，制定总体规划。另外，检修过程的优化需要给予严格的监督才能进行科学的控制。

3.检修流程将工序进行优化

当今社会现代技术的发展越来越快，信息技术开始应用于各行各业。检修流程的优化始于优化再造技术的优化。这种技术的原理是及时利用系统输入和系统输出，可以取得良好的处理效果。通过优化检修流程，可以有效提高变电检修的工作模式，大大提高工作效率。

4.运用网络计划技术将工作流程进行规范

网络计划技术是指工程项目的有效控制和规划。网络规划技术的基本原理是充分利用网络地图，全面表达项目进度与各工序之间的制约关系。将各项工序之间时间参数进行计划，找到关键性路线，管理者可以清晰地了解全局工作，从而分析网络，制定出日程计划，得到优化方案。在执行计划的过程中，需要利用信息反馈，控制和监督各项活动的进度。为了缩短施工周期，达到时间优化的目的，可以针对关键线路上的串联工作，更改为平行工作或者是交叉工作，使工期得到缩短。网络图上的每项关键工作都是具有时差的，这些具体的工作，其开工时间和工作持续时间方面，都具有一定的弹性，可以将非关键工作的进度适当的放慢，减少人力和资源，大力的支持关键工作。

5.业务流程再造的优化工序

业务流程再造是基于流程之上，使企业的管理得到充分发展。流程具有一定的规律性，并以某种确定形式和顺序制定，以实现特定的结构。每个活动都有输入和输出，输入经过一定的流程，从而成为输出。对流程进行分析，改变了流程输入，但是有的流程输入并没有发生改变，利用流程分析方法之后，可以确定哪些步骤和输入没有相关性，将这些不必要的步骤取消掉，可以使成本得到降低，并且将绩效进行有效的提高。业务流程再造的基础是信息技术的应用，计算机网络和数据库的使用以及多媒体和其他技术，建立企业级网络，加快信息传递和信息共享。供电企业业务流程再造，需要面对营销的系统流程，从而可以面对设备的工作流程，需要对检修流程进行定期的优化是当前发展的主要趋势。

小结：总之，通过全面论述变电检修流程和技术，希望能够促进变电检修的效率。在加强变电检修管理的同时更多的新技术要被引入，才能提高变电检修工作的高效性和科学性。

参考文献：

[1]黄兴平.变电检修技术与变电检修流程优化特点探讨[J].科技风，2017（24）：179.

[2]姚笛.变电检修现场作业安全管理的强化路径分析[J].低碳世界，2017（32）：147~148.

[3]王俊卫，原显达.变电检修技术及变电检修流程的优化研究[J].黑龙江科学，2017（18）：42~43.

[4]许庆玉，刘养臣，吴绪蒿.关于变电检修工作常见的问题分析与解决措施[J].通讯世界，2016（05）：154~155.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3b18e866eec84a57f1a53629.html