# 浅析工民建施工中的节能技术运用

新疆森磊工程项目管理有限公司新疆省835000

摘要：受新经济发展理念的影响，环境保护和能源节约的重要性逐渐突显出来，特别是工民建建筑企业，节能技术的合理应用是现代建筑企业实现转型的主要路径。然而，在传统理念的影响下，大部分工民建企业始终强调经济的作用而忽视环境保护的重要性。基于此，文章将节能技术作为主要研究内容，重点阐述其在工民建施工中的具体运用，希望有所帮助。

关键词：工民建施工；节能技术；运用；研究

基于社会经济发展速度的不断加快，建筑工程项目的建设数量也逐渐增多，一定程度上影响着社会综合经济水平。为此，工民建工程项目发展也十分关键。然而，伴随能源危机的发生，直接引发了工民建工程项目的能源问题。由此可见，深入研究并分析工民建施工中的节能技术运用具有一定的现实意义。

一、节能技术应用于工民建施工中的重要作用

近年来，伴随综合国力的提高，现代建筑行业的发展速度明显加快，一定程度上推动了国民经济的发展。但是，当前国内资源匮乏的形势十分严峻，所以在资源保护与节能技术方面的研究也逐渐深入。

将节能技术应用在现代建筑行业中，可以有效地减少建筑企业的施工成本支出，创造理想的经济效益，进一步优化建筑工程项目的质量。而且，建筑行业已经逐渐成为经济总值的重要占比，将节能技术应用于建筑行业中可以充分发挥其主导性的作用。基于现代人们生活质量的改善与优化，也逐渐提高了房屋居住质量的要求，所以环保、低碳与无害等性能发展成居民所关注的内容。在合理运用节能技术的基础上，不仅可以实现经济与资源环保的同步发展，同样还可以增强居住的质量与效果，与现代建筑理念相一致。

二、工民建施工中的节能技术运用路径

（一）墙体方面

在墙体施工建设中，最常见的节能技术就是玻璃幕墙技术和双层幕墙技术。其中，玻璃幕墙技术基本原理就是具备较强的吸热能力，使得热能量对流不断下降。而传统幕墙属于挂板幕墙，虽然墙体风效应理想，但却无法与双层幕墙相提并论。双层幕墙是两层组成，集中表现在大单点幕墙与玻璃幕墙两部分。此类型幕墙能够将室内外冷空气有效地隔离，确保室内温度的稳定性。而在夏季阶段，则发挥内壁热效应，及时排放所吸收热量，有效地规避热空气与室内空气互相发生的作用，减少制冷系统能源消耗量。当前，节能建筑中对双层幕墙的应用较为广泛且效果理想。

（二）门窗方面

要想确保工民建项目门窗的节能性，最关键的就是要确保门窗密封性达标。为此，对于工民建的玻璃门与窗户安装来讲，要将玻璃门与窗户底部的油灰事先清除干净，保证平整性。与此同时，要确保民用玻璃门与窗户的安装具有理想的耐用性与实用性特征，而且外观要与审美标准保持一致。所以，在工民建施工建设中引入节能技术，也是增强玻璃门与窗户节能性能的有效策略。

（三）照明方面

所谓的照明节能技术，具体指的就是在照明设备中合理地应用自然光照明节能材料。当幕墙对阳光进行吸收以后，向天花板反射。而天花板材料即可对自然光线加以利用，便于眼睛对自然光的有效接受。现阶段，在工民建项目施工建设中对节能技术的应用较为广泛，也有部分建筑工程引入节能原理，有效地实现了自然光应用的范围。特别是在土木工程项目的施工建设方面，对光电幕墙进行了运用，幕墙能够对自然光源加以采集，进而借助自然光对人工照明予以替代。另外，工民建的幕墙内部借助反射百叶窗，也可以有效地提高自然光的利用效率。即便自然光应用存在局限性，但长期应用也能够降低能量的损失。

（四）屋顶方面

对于工民建项目的屋顶而言，是建筑整体中暴露面积最大的构造，所以必须要高度重视屋顶节能的作用。在利用太阳能方面，要求对大量的太阳能源加以收集与保存，所以屋顶属于最佳的能源接收位置，可以对所有的太阳照射进行接收。在这种情况下，对屋顶基本特点的应用能够有效地增强太阳能利用的效果。传统的屋顶主要是瓦块铺设组成，所以不具备理想的保温效果，而且导热性能也很强，所以在冬季与夏季期间，室内与室外的温度大致相同，难以将房屋基本功能充分发挥出来。在这种情况下，就要对新型的材料加以利用，使得保温的效果明显提高，尽可能地降低能源的消耗量，全面优化房屋使用的效果。

（五）太阳能利用方面

太阳属于无限再生且可利用自然能源，在现代建筑行业发展中，对太阳能予以充分利用十分关键。工民建项目在实际使用的过程中，电能与热能是不可或缺的能源，但国内供电设备尚未发展成熟，尤其是在夏季期间，在发生断电的情况下，严重影响居民的日常生活。但是太阳能可以在特定条件之下向电能与热能转化，较之于其他的电热能获取途径，利用太阳能这一方法最为直接，且清洁性明显。

结束语

综上所述，伴随人们对工民建项目质量与使用功能要求的提高，节能技术的应用重要性也逐渐突显出来。在节能技术的作用下，可以有效地保护国内能源资源，而且也能够节省建设成本的实际支出，有效地优化工民建项目的施工质量，为节能技术的合理应用提供必要的保障。这样一来，也可以优化使用既有能源，推进建筑行业可持续发展。

参考文献：

[1]刘龙江.建筑电气节能技术要点研究[J].黑龙江科技信息.2011(23).

[2]路华,朱宇.节能减排,建筑节能必先行[J].中小企业管理与科技(上旬刊).2008(08).

[3]周广德.建筑节能系统的设计与应用研究[J].中国建材科技.2009(02).

[4]谭益畅.电气节能技术在建筑工程中的运用[J].现代商业.2011(11).

[5]范吉，沈中林，试析现代工民建节能施工技术.《商品与质量?建筑与发展》.2014年4期.

[6]殷德智.浅析工民建节能施工技术.《城市建设理论研究（电子版）》.2013年10期.

[7]李巧虹.工民建节能施工技术探讨.《城市建设理论研究（电子版）》.2013年4期.

[8]刘智，刘学武.工民建节能施工技术分析.《商品与质量?学术观察》.2013年4期.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3b3796b901803f7f00ea8713.html