# 调控一体化模式下地区电网监控风险管控研讨

（国网泉州供电公司福建泉州362000）

摘要：随着国家电网配套设施的不断完善，调控一体化的模式已在我国各地市的供电公司开始被推行使用。但是，一方面由于各地区电网发展情况存在差异，而且对于设备集中化监控在我国发展时间不长，仍处于缓慢过渡期；另一方面，电网工作人员对于调控一体化模式接触时间短，理解不够彻底，需要一定时间的磨合，这就直接导致了新模式下电网监控风险的提升。因此，电网工作人员必须要不断深入地研究新模式下电网监控存在的管控风险，做好下一步工作，以保障“大运行”建设工作的顺利发展。

关键词：调控一体化模式；地区电网；监控风险管控

1调控一体化模式的概念

随着我国电力事业的不断发展，关于电网的运行管理模式也在发生着转变，从传统的运行模式向高压智能型进行转化，结合先进的科学技术手段，电力相关企业提出了调控一体化的新型管理模式，这样的管理模式是将传统的大运行中调度和设备进行合理的整合，建立一种新型的电网控制体系，将调度工作与输电和变电设备进行有效的结合，提高电网企业工作的效率。在传统地区电网的运行中，主要包括电网调度和变电设备运行两个方面，电网的调度工作主要负责对该区电网指挥和管理，而电网设备的相关操作和维护保养工作是由变电设备运行部门负责，随着电力企业的发展，传统的电网管理模式已经无法适应时代发展的需求。所以调控一体化电网管理模式的应用对于目前我国电网事业的稳定发展和安全运行具有重要的意义，将设备操作与维修的相关工作向调度部门进行延伸，使调度部门的工作职责发生转变，增加了地区电网管控的工作任务，对于提高电网的管理和控制具有重要的作用，同时也缩短了故障处理的时间，简化了故障维修的流程，对电网正常供电和安全运行具有重要的意义。

2调控一体化模式下电网监控风险源分析

2.1监视风险源分析

2.1.1监控员对设备的认识不够

随着电网的快速发展，智能化设备和智能变电站数量越来越多，造成监控员对变电站设备的认识缺失，容易疏漏重要监控信号，给电网监控带来风险；监控员对各变电站设备熟悉程度不一致，给电网监控带来隐患。

2.1.2事故预想演练较少

在调控一体化模式下，监控员的事故处理流程变化较大，但事故预想演练较少，与调度员及运维人员的联合事故预想演练更少，使监控员在复杂事故状态下难以从容应对，影响事故的处理效率。

2.1.3监控信号多

在调控一体化模式下，集中监控的变电站数量大大增加，这给监控工作带来了严峻的考验。由于信息量的增多，也加快了电网事故的状态刷屏的速度。这种情况下，监控员可能会遗漏某些重点信息，不能及时向调度员汇报，从而延误事故的处理进程。信号过多还会造成信息通道阻塞，难以实现电网的实时动态的全方面掌握，会对电网安全造成极大的危害。

2.1.4监控信号命名不规范

公司下辖变电站投运时间差别较大，不同时期对信号的命名要求不同，不同的班组人员对变电信号的命名习惯也不完全相同，造成变电站监控信号命名不够规范。主要表现为：信号名称和当前调度术语不一致；信号没有采用统一通用名称；少量告警信号处于常亮状态。

2.1.5监控信息反馈未实现闭环管理

在调控一体化实践中，监控员发现设备异常时告知运维人员，运维人员处理后一般只向相关调度和上级主管领导汇报，并不告知监控员，监控员难以及时得知异常设备的处理状况，信息处置难以实现闭环管理，给电网监控工作带来风险。

2.2操作风险源分析

2.2.1告警信号确认操作缺少权限管理

告警信号变位时，需要监控员判断并确认信号。在调控一体化模式下，监控员、调度员使用同一调度自动化系统，存在调度员误进行信号确认的可能，从而导致监控员未能及时发现并处理信号。

2.2.2监控员遥控操作缺少防误措施

监控员在系统中进行单一遥控操作时，没有防误措施，风险较大。应建立起有效的防误措施，确保遥控操作的安全执行。

2.2.3电网监控事故反应处置时间长

一般情况下，监控事故处置的流程主要分为两个阶段：第一个阶段，监控员发现事故后，向调度员进行事故反馈，这其中也包括监控员自行处置事故的过程；第二个阶段，就是根据事故情况，进行相应的调度工作以及维护人员处置事故的过程（见下图）。发生意外情况时，在监控意外情况处置的第二个阶段，监控管理和调度控制、自动化、现场运维以及技术支持间的工作沟通协同不能合理高效，这就容易造成接下来操作的误差，无形中增加了人工和时间成本，直接影响到事故的有效处理。

在调控一体化模式中电网监控事故处理流程图

3风险管控措施分析

3.1提升监控员业务能力

想要提高调控员的业务水平，需要对调控员的工作模式进行调整，根据值班情况进行合理的排班，可以采用技术人员和工作人员混合排班的形式，加强彼此之间的学习和交流，达到互相帮助和共同成长的目的。在日常工作中，可以根据以往的工作经验进行具体的应急演练，对一些监控事故进行假想式演练，可以加强调控员对业务的熟练度，同时可以加强调控员对专业知识的把握，对于一些典型的电网工作事故案例也可以进行针对性的培训，对其中的处理技巧和处理方法进行具体的介绍，同时做好应急预案的预防措施也十分的关键。

3.2缩减告警信号数量

为减轻监控员的工作压力，可对“油泵运作”“有载调压操作进行”等类似信号进行计次告警，即规定时间内此类信号不超过设定的次数值，则默认为非异常情况；超过相应的此数值，则视为异常情况，告警信号发出。

3.3强化信息反馈的闭环管理

监控员发现设备异常后，要建立详细的缺陷记录，将信息处置和缺陷管理进行衔接，保证监控员对设备缺陷信息的跟踪管理；定期与运检单位召开监控信息分析会，跟踪、督促设备消缺，加快信息处置，实现信息反馈闭环管理。

4结语

总之，电网调控一体化模式是我国电网发展到一定程度的具体表现，电网企业要想提高电网运行的效率，获得更多的经济收益，就必须加强对风险的识别和控制能力，该文对地区电网监控风险管控进行浅要分析，希望对我国电网的安全运行有一定帮助。

参考文献：

[1]调控一体化模式下地区电网监控风险管控研究[J].哈志蕊，刘斌，王军伟.中国高新技术企业.2015（31）.

[2]电网调控运行的安全风险管控[J].周淑容.山东工业技术.2016（19）.

[3]调控一体化模式下地区电网监控风险管控研究[J].马剑超.科技创新导报.2016（21）.

[4]加强电网调控运行安全风险管控研究[J].刘生红，贾红芳，包小雄.通讯世界.2014（21）.

作者简介：

魏自强（1984.01.17-）；男；福建莆田；汉；工程硕士；副高级工程师；电网监控员；电网调控运行；国网泉州供电公司。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3b800b43635ba91e9b1b3367.html