# 蓄电池监测论文-葛萃辉,林锦峰

导读:本文包含了蓄电池监测论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:蓄电池,在线监测,通信协议

### 蓄电池监测论文文献综述

葛萃辉,林锦峰[1]（2019）在《换流站(变电站)蓄电池在线监测系统研究》一文中研究指出蓄电池作为换流站及变电站低压直流系统的重要组成部分,对其进行在线监测具有重要意义;本文主要介绍蓄电池在线监测装置的基本结构、基本原理,传统结构的不足,同时提出蓄电池在线监测系统结构的改进方案并对相关通信协议和数据算法进行了简要说明。(本文来源于《科技风》期刊2019年33期）

刘珊,周哲,区伟明[2]（2019）在《基于网络监测的变电站直流系统蓄电池远程充放电控制策略》一文中研究指出变电站直流系统的主要组成是蓄电池,其的工作状况直接关系着变电站的安全。提出了一种基于网络监测的变电站直流系统蓄电池远程充放电控制的设计策略,重点介绍了系统硬件、功能、软件系统主要界面等,改变传统的充放电方法,增加蓄电池在线监控装置。在充放电过程中监测手段不足方面得到了有效的改善,使得电池组的运行情况得到了实时精确地在线监测。通过系统电路的构建设计,全面地采集到并远程监控到了变电站直流电源系统充电机电压、电流、内阻等特性参数和直流设备的运行状况,且能对异常信号进行报警信息。本系统的研究和开发具有较强的实践意义,大幅降低了生产维护的成本,为智能化、高效化变电站的建立提供保障。(本文来源于《自动化与仪器仪表》期刊2019年10期）

刘昊,黄凌,樊霈[3]（2019）在《一种船用蓄电池监测器的低功耗设计》一文中研究指出船用蓄电池监测器通过检测小部分蓄电池来估算整个电池组的容量。其传感器增加被测蓄电池功耗,影响容量的计算。本文分析了当前传感器各功能模块的能耗,对硬件电路和软件控制进行优化,设计了低功耗的传感器。新传感器功耗比原传感器显着降低,电池组容量的监测精度更高。通过可靠性试验证明低功耗传感器满足长期稳定运行的需求。(本文来源于《船电技术》期刊2019年09期）

张建雪,赵鹏翼,朱林[4]（2019）在《基于中继传输的蓄电池无线监测网络优化研究与应用》一文中研究指出随着物联网技术的迅速发展,业内蓄电池监控已经开始采用无线的方式,但在大面积应用的过程中出现了不同程度的监测模块与采集单元之间通讯异常的问题,导致系统可靠性下降。本章以中国移动(呼和浩特)数据中心蓄电池无线监测系统的采集通讯问题为例,提出了基于中继传输的蓄电池无线监测网络优化方案,通过释放监测模块中继功能并制定相应的中继策略对监测网络进行优化,成功解决了通讯异常问题,具有广泛的应用价值。(本文来源于《信息通信》期刊2019年09期）

徐瑞超,常丽园[5]（2019）在《基于LabVIEW的蓄电池模拟监测系统设计》一文中研究指出对蓄电池参数实时监测,有助于保护和延长电池的使用寿命。监测的电池参数包括充电电压、放电电压、电阻和温度。采用PCI6221数据采集板卡与LabVIEW结合的方式,用干电池电压模拟采集蓄电池电压,电位器电阻模拟采集蓄电池电阻,微弱毫伏信号模拟热电偶采集温度,以实现对蓄电池参数的监测和显示保存参数的功能。实验表明,设计的蓄电池模拟监测系统,具有数据实时采集与显示、历史数据保存、密码保护、web发布等功能,达到了预期的效果。(本文来源于《长沙航空职业技术学院学报》期刊2019年02期）

唐兆军,俸强,廖翀,刘兵[6]（2019）在《铅蓄电池制造项目竣工自主环保验收监测问题探讨》一文中研究指出铅蓄电池制造行业因其排污涉重金属、社会关注度高等特点,在该行业环保竣工自主验收监测实际工作中存在不少问题亟待解决。通过归纳该行业验收监测技术难点,本文针对标准选择适用、工况负荷核算、环境检查关键要点、污染物总量核算、污染因子识别等问题进行探讨分析并提出对策建议。(本文来源于《环境与可持续发展》期刊2019年02期）

李建豪,余益祥,张时东[7]（2019）在《蓄电池在线监测系统的研究分析》一文中研究指出基于基于蓄电池性能以及容量测试为主,在检测中主要就是通过定性与定量两种不同类型的检测方式。其中电压测试可以分析电池性能的具体状况以及运行桩基,无法了解电压参数以及容量信息内容,是一种定性的测试技术。通过容量放电方式则可以确定蓄电池的具体容量等指标,是一种定量方式。在整体上来说,蓄电池内阻在线监测技术就是一种通过直流电测试法、多频电化学方式以及交流电测试方式进行处理。研究分析蓄电池在线监测系统具有一定实践意义,可以了解蓄电池的具体运行状况。(本文来源于《科技创新导报》期刊2019年11期）

赵国龙,孙艳,项明明,张天毅,刘倩[8]（2019）在《基于物联网的变电站蓄电池监测系统设计与实现》一文中研究指出从变电站生产实际出发,结合现有物联网技术,从原理、方法和设计等方面,对变电站蓄电池实时监测系统进行说明。针对通信机房内蓄电池维护中存在的问题和蓄电池状态监测智能化程度不高的现状,文章结合物联网技术,分析了变电站蓄电池实时监测系统设计思想,并且提出了变电站蓄电池实时监测系统架构,最后根据系统架构完成了系统硬件设计。本系统利用站内传感器节点,实现对蓄电池的电压、内阻和温度等信息进行采集,并将实时采集数据传输至数据中心,实现对通信机房蓄电池组的实时监测。运维人员通过远程登录的方式,可以对站内蓄电池的状态进行实时查看。随着蓄电池监测系统在无人值守的变电站中的应用,可实现对蓄电池组的科学化管理,保证通信系统安全可靠的运行,同时减轻人工维护量,提高效率。(本文来源于《电力大数据》期刊2019年03期）

王志平[9]（2019）在《辛庄泵站蓄电池在线实时监测系统的设计》一文中研究指出蓄电池在供电线路中起到至关重要的作用,为了防止蓄电池出现故障,要对系统性能进行实时在线监测,对确保供电线路可靠平稳运行具有重要研究意义,本文主要针对辛庄泵站实际情况,研发出了一套适合于泵站发展需求的在线实时监测系统,有效降低了由于蓄电池故障所导致的直流供电系统瘫痪等安全隐患。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年05期）

张伟,黄彬,孙云生[10]（2019）在《蓄电池异常电流的高精度监测装置研究》一文中研究指出针对当前变电站蓄电池实时监测对变电站保持的要求,结合当前的单片机技术,以STM32F103RBT6作为主控单元,对蓄电池的单体电压、单体内阻、总电压电流等进行采集,然后采用C#作为编程语言,进而通过这种实时软件完成对蓄电池电压、电流的实时展示。最后,通过测试,验证了上述方案的可行性。(本文来源于《自动化与仪器仪表》期刊2019年01期）

### 蓄电池监测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

变电站直流系统的主要组成是蓄电池,其的工作状况直接关系着变电站的安全。提出了一种基于网络监测的变电站直流系统蓄电池远程充放电控制的设计策略,重点介绍了系统硬件、功能、软件系统主要界面等,改变传统的充放电方法,增加蓄电池在线监控装置。在充放电过程中监测手段不足方面得到了有效的改善,使得电池组的运行情况得到了实时精确地在线监测。通过系统电路的构建设计,全面地采集到并远程监控到了变电站直流电源系统充电机电压、电流、内阻等特性参数和直流设备的运行状况,且能对异常信号进行报警信息。本系统的研究和开发具有较强的实践意义,大幅降低了生产维护的成本,为智能化、高效化变电站的建立提供保障。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 蓄电池监测论文参考文献

[1].葛萃辉,林锦峰.换流站(变电站)蓄电池在线监测系统研究[J].科技风.2019

[2].刘珊,周哲,区伟明.基于网络监测的变电站直流系统蓄电池远程充放电控制策略[J].自动化与仪器仪表.2019

[3].刘昊,黄凌,樊霈.一种船用蓄电池监测器的低功耗设计[J].船电技术.2019

[4].张建雪,赵鹏翼,朱林.基于中继传输的蓄电池无线监测网络优化研究与应用[J].信息通信.2019

[5].徐瑞超,常丽园.基于LabVIEW的蓄电池模拟监测系统设计[J].长沙航空职业技术学院学报.2019

[6].唐兆军,俸强,廖翀,刘兵.铅蓄电池制造项目竣工自主环保验收监测问题探讨[J].环境与可持续发展.2019

[7].李建豪,余益祥,张时东.蓄电池在线监测系统的研究分析[J].科技创新导报.2019

[8].赵国龙,孙艳,项明明,张天毅,刘倩.基于物联网的变电站蓄电池监测系统设计与实现[J].电力大数据.2019

[9].王志平.辛庄泵站蓄电池在线实时监测系统的设计[J].电子技术与软件工程.2019

[10].张伟,黄彬,孙云生.蓄电池异常电流的高精度监测装置研究[J].自动化与仪器仪表.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3c7ff53a6fe57b87be04baee.html