# 配网电力工程的技术问题分析与解决王田1

（1.国网山阴县供电公司山西朔州036900；2.国网山西省电力公司朔州供电公司山西朔州036002；

3.4.5.国网山西省电力公司怀仁市供电公司山西朔州038300）

摘要：在当今经济快速发展的今天，电力是重要的保障，电力与人们生产生活的关联也愈加紧密。在配网电力系统运行过程中，存在一些技术问题或者其他作用力因素，这些问题或因素影响了配电网电力系统的高效安全运行。因此只有将这些问题与因素有效的剔除，不断优化电力工程技术，提升配网自动坏水平，才能确保配网电力系统的高效安全运行。本文主要分析了配网电力工程存在的技术问题及其解决对策。

关键词：配网电力工程；技术；问题；对策

供配电网作为向用户供电的直接方法，它的安全可靠和经济运行已经成为电力部门和用户共同关心的重要话题。对配网电力工程施工技术进行有效规范，有利于做好施工技术的交底，确保电力工程技术的施工得到科学规范化的施工，同时也能确保电力工程技术在未来发挥稳定可靠的作用，更好的运用于供配电网，更好的服务于生产、生活。当前配电网电力工程在实施过程中容易遭受外力破坏，出现闪络、过电压等问题，笔者针对以上问题，对如何优化配网电力工程的技术提出了几点思考。

1现今配网系统技术的特点

电力配网系统的子集是生产电厂、输电网、配电网、电力消费者4个方面。每一个子集都是配网系统中不可或缺的部分，其中强大可靠的电源是生产电力的基础，也是后面3个步骤实施的基础。输电网络是电力从生产厂向使用市场输出的一个媒介，需要完善健全的网络结构才能进行配电作业。配电网络系统实行数据收集与整理，将电量使用数据与消费者信息进行比对。根据比对情况总结出不同地区、消费者的用电规律，以方便指导后续的配电工作。同时，由于记录与计算数据信息的软件与电力运行的硬件设备并没有直接关系，分工工作易于操作，所以电力配网系统拥有开放性、易操作性的特点。尽管如此，电力运输配送的过程中还是有一些技术上的问题没有解决，给电力配网系统的运行带来很大的安全隐患，因此，有必要对现今配网工程技术中存在的问题进行分析，再提出一些建议来解决这些问题。

2配电网电力工程出现的技术难题

配电网的电力工程技术对于整个电网的良好运行以及发展都起到了决定性的作用，但是在现行的配电网的电力工程技术上存在一系列的问题，这对于电力的良好运行以及发展都造成了很大的麻烦，有时遇到相当严重问题时还会发生安全事故，这对于电力方面的良好可持续发展并不是好事。

2.1外力破坏。随着经济的发展，原有的配网电力工程已经不能满足人们日益增长的需求，也不能满足供电可靠性的需求了。为了满足人们的需求，政府在建设配网电力系统的脚步，在这过程中不可避免地因急功近利而未能做好相应的保护措施，导致配网电力系统遭受外力的破坏。原有的配电网络以架空线为主，虽然这种方法能够有效地较少了路线铺设的成本，但是却给路线带来了一定的安全隐患，使路线容易遭受风力、雨雪以及阳光等外力破坏，缩短路线的寿命。再者，配网电路多分布在工业开发区和商户小区，由于商户急于用电，难以按照规划网架实行接线，接线存在着临时性，导致接线较乱，事故率较高，供电可靠性差。

2.2闪络。在配网电力系统的线路外部存在着一层绝缘体，能够使电路与外部的尘污隔绝，起着很好地保护供电输送安全的作用。但是当使用的时间变长，绝缘件表面的尘污便越积越多，而这些污垢大多都是偏碱性的物体。在达到一定的含盐量之后，配电网路外部一旦遇到潮湿的情况便会容易引起闪络现象。除此以外，配电网路外部的尘土污垢积聚到达一定数量时，便会降低供电设备的绝缘性能，有可能会使供电设备失去绝缘功能。而且，一旦出现闪络，线路的过电压力将会猛增，给线路安全带来一定的隐患，导致电力事故的发生。

2.3过电压。电力设备在电网运行的过程中必须承受着巨大的电压，其中包含着工频电压、内部过电压以及大气过电压的作用。如果配电网络技术先进，对巨大过电压的承受力还是比较客观的。但是我国早期的配网供电系统建设仓促，基础设施不完善，爬距不足，在长期运行的过程中会当值绝缘体损坏。当绝缘体损坏时容易对电力设备造成破坏，影响设备的安全运行，给供电系统带来巨大的威胁。

3配网电力工程中的技术问题的解决措施

3.1对配网电力工程建设加强管理。近年来，随着经济社会的发展，科学技术不断进步，配网电力工程技术也在不断提高。加强对配网电力工程的管理，可以促进配网电力工程的管理，促进其完善和发展。加强对配网电力工程的管理首先要加强对电网工作人员的管理，规范工作人员的工作，提高电力工作人员的工作能力以及工作素养，相关部门要定期组织电力部门的工作人员进行计算机一级配电网的自动化运行知识技术。提高电力工作人员的工作能力对配网电力工程的进行有着非常重要意义，可以有效提高电力系统的运行安全，获得较高的社会经济效益。

3.2对配网电力工程中供电电压的等级。电力输送过程中由于使用用途的不同，电压会以不同等级的电力网络通过逐步降压输送到用户。在降压的过程中会产生大量的电能损耗，造成电力资源浪费，同时也会对电能质量产生影响。电压的降压等级越多，电能的损耗越大，所以在配网输电中如何尽可能地简化降压等级，减少变电损耗是现阶段值得研究的问题之一。电力工作人员配网电力工程的进行中，要对用户的情况进行深入的了解，了解不同地区用户对电压的需求，选择合适的电压输送，，减少输送过程中的降压环节，节省降压环节中的费用，使配网电力工程获得更大的经济以及社会效益。同时如果进行大量降压会架设众多的线路，高空架线对城市的空中环境的美观以及安全性造成影响，为减小影响，可以采取电缆书店的方式，电缆的特点可以使线路可以更好的抵御外部恶劣的自然环境，保证电网输电的安全。

3.3加强防鸟技术。输电线路一般都假设在野外，设备裸露，是鸟类活动的最佳场所。鸟类活动过于频繁会使线路出现短路以及接地故障，严重时会使线路停运，输电设备损坏。为防止这些现象的出现必须采取相应的有效措施，具体措施包括以下几个方面：在输电线路的建设过程中安装驱鸟风扇，防止鸟类在在高架线上筑巢，同时利用风扇带动空气的流通，对鸟类进行驱赶。为达到最好的驱赶效果，风扇要安装在鸟类容易筑巢的地方。另外安装绝缘防鸟隔板，绝缘防鸟隔板表面较为光滑，鸟类不易降落，无法进行筑巢，将其安装在鸟类出没的地方，减少鸟类的影响；最后采取横担封堵帽，横担封堵帽主要安装在双横担与线杆之间的间隙处，使缝隙处形成光滑的弧面，使鸟类无法在线路上筑巢，对线路输送安全不造成影响。

3.4减少对配网电力工程的覆冰、融冰危害措施。覆冰、融冰会导致线路的负荷加大，对电网输电设备造成损害，导致仙鸿路塔杆变形，出现倒塔、断线以及相关设备的损坏，减少输电安全事故的发生。具体的措施主要有以下几个方面：（1）利用电脉冲除冰：采取专用的电容器向线圈进行放电，在线圈的附近放置导热板，利用线圈发热使导板发热，使线路中的冰雪融化，减轻线路的压力，保证线路的安全；（2）使用加热容器进行加热融冰：利用相关的容器发热使线路中的冰雪融化、脱落，达到对线路融冰的目的，提高电路输电的安全。

参考文献

[1]配网电力工程的技术问题分析与解决[J].王大伟.山东工业技术.2015(01)

[2]配网电力工程的技术问题分析与解决[J].熊学海.中国高新技术企业.2014(31)

[3]配网电力工程的技术问题分析与解决[J].李军凯.科技创新导报.2012(05)

[4]电力系统配网工程技术分析与安全管理探析[J].金永祥.科技创新导报.2014(27)

[5]变频器在电力系统工程应用中的干扰及解决方法[J].宋毕波.工业设计.2016(11)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3d607531508a8391076ebc4e.html