# 建筑工程新型绿色施工技术应用及节能环保方法探究张禹

天津市南洋装饰工程有限公司天津市300350

摘要：随着经济的发展，建筑行业有了突飞猛进的进步。人们越来越重视绿色环保的理念在建筑施工过程中的重要作用。同时，工程建设中的绿色环保施工技术的应用给施工人员带来了更高的技术要求。因此，施工人员也应该首先提高自身的绿色施工意识，注重技术创新，深人贯彻绿色施工理念，进而提高施工中的绿色环保技术和节能环保水平。

关键词：建筑工程；绿色施工；节能环保

引言

随着人们生活质量提升，再加上建筑施工技术不断取得创新发展，在建筑工程施工过程中，新型绿色节能技术的应用愈加受到重视。施工单位及相关施工人员，要能够基于新时期建筑工程发展的新趋势，有效掌握技术要点，根据建筑工程施工基本情况合理应用新型绿色节能技术。并在施工中严格把握技术要点，加强每道工序质量控制，防止裂缝等质量缺陷发生，为人们营造舒适的生活环境。但在实际操作中还存在这样的问题，施工过程中，部分施工人员的责任意识较为欠缺，忽视相关技术规范标准学习，影响新型绿色节能技术作用的充分发挥，需要采取完善措施。

1新型绿色节能技术特征

新型绿色节能技术具有实用性强、对环境保护有利、能源消耗少、价格低廉、以及对人类身体健康伤害小乃至无伤害的特征，其在建筑工程项目的广泛应用，可以减少在施工建造中对有关能源的耗损，减少废物废料的排放，在一定程度上减少对环境的污染，并且及时进行保护。与此同时，新型绿色节能环保技术选用绿色环保型材料，可以有效减少对人了身体健康的损害，可以为人类生活提供安全绿色的环境。新型绿色节能型技术的应用，是对可持续发展观在建筑工程项目的具体体现，是构建绿色生态型社会在建筑行业的重要手段之一。

2建筑工程新型绿色施工技术应用

2.1循环水采暖技术

在我国北方的传统建筑设计和建造过程中，经常涉及到水地暖的铺设和使用。在系统的建筑工程施工中，采暖工程通常是耗费时间较大，工序复杂且在后续交付使用后仍发挥着重要作用的工程项目之一。特别是对于北方冬季寒冷地区，传统的采暖一般以热水采暖的形式为主，这无疑会造成大量的水资源浪费。为了使绿色环保的施工理念有效促使建筑技术向着环境友好型的角度不断发展。在进行建筑采暖工程的施工时，可在热水采暖过程应用绿色施工技术，例如用套管连接循环管道，通过循环系统的水资源重复利用。在实现持久供热效果的同时大幅度的提升热量和水资源之间的能量转换效率，整体提升热水利用率，从而有效实现绿色节能的采暖施工方式。

2.2基坑封闭降水技术

常规的建筑物施工技术都会涉及到基坑封闭降水的环节，常采取的方式主要以基坑底封底以及基坑侧壁的帷幕来实现封闭降水。或是利用基坑侧壁帷幕，配合基坑底封底的方式实现降水封闭的效果。基坑封闭降水技术的应用可在抽取和引渗基地内地下水等方式来间接实现水面的下降。在实际的施工环节中，受到施工现场地下水水位的影响，基坑降水回收利用的效果可能存在较大差异。为了保证施工效果处于理想范围内，应对基坑降水的回收利用技术及其应用效果进行有针对性的提升，也可使回收和利用水资源的效率得到改善。为此，在预拌砂浆的制备和施工过程中，应该综合使用干拌以及湿拌的方式来提升施工效果，从而达到绿色施工的目的。

2.3太阳能技术

太阳能是一种同时兼具可再生利用和清洁的优点的能源，太阳能技术是将建筑工程施工和太阳能结合起来，通过科学的设计，利用太阳能发电或提供给热水器能源。在建筑施工中，可以在房屋阳台或者外墙等合理的地方安放太阳能装置，充分利用太阳能资源。同时，建筑遮阳技术在建筑施工过程中的应用可以有效降低太阳对建筑物辐射的损坏程度，同时有效降低空调能耗，大大发挥了节能环保的功效，同时又在一定程度上给人们带来了健康舒适的感受，为人们的生活带来极大的便利。

3建筑工程中绿色施工的强化措施

3.1房屋外墙的绿色施工方法

在建筑物的外墙施工过程中，考虑到墙体是基本的框架结构，同时也能带来直接的冷热交换和热量传递过程。在对墙体进行保温处理时要格外关注节能环保方面的措施。通常情况下，房屋的外墙维护结构都需要进行统一的特殊处理，鉴于建筑物外墙的热量损失较多，在对外墙外围的结构进行保温材料铺装时，应对保温材料自身的特性进行严格把控。需充分了解其所具有的物理性质及热量传递系数，以此适应不同建筑物的保温需求。在对建筑物外墙进行保温处理时，还要加强对防水层施工的重视程度。为了有效保障保温材料能够将自身的保温效能充分发挥，除材料本身性质外，还要选择易于保温层发挥功效的装饰材料。避免使用中产生任何有毒有害物质。此外，建筑物外墙的保温材料最好能够防止紫外线对保温层的渗透及照射，维持保温层处于稳定的环境中。这样便能有效保证建筑物的整体保温效果，合理调控室内温度，间接性的减少地暖、空调等保温设施大量使用所造成的能源消耗。

3.2门窗的节能环保方法

门窗作为房屋建筑中进行冷热交换的媒介，同样在消耗能源方面起着很大的作用。因此，应该应用适当的技术，对门窗进行有效的处理和改善措施。目前，随着我国建筑行业的飞速发展和技术的进步，门窗的保湿性和隔热性有了很大的提升和进步。新型节能型玻璃通过其表面的一层半导体氧化物薄膜，能够有效吸收太阳光线。在夏季，新型节能玻璃可以有效存储空调冷气，在冬季，可以有效减缓室内暖气散失的速度，降低能源损耗。同时，双层真空玻璃具有很好的隔热效果，而且能提高门窗气密性。虽然一定程度的阳光照射对人体健康有利，但是大量的紫外线辐射可能会对人体健康造成一定的损坏。新型玻璃利用其表面的半导体氧化物薄膜可以有效降低紫外线辐射，并且能够使房内温度维持在一定的范围内，有效降低过多的紫外线辐射对人体的损害。同时，为有效提高门窗的保温功效，提高门窗的气密性，应该采取有效措施进行门窗的密封工作，如通过在门窗缝隙中填充泡沫塑料增强门窗气密性。由此可见，门窗的节能环保方法可以在很大程度上提高房屋居住的舒适性和可靠性。

3.3在采暖设施中，应用绿色节能技术

采暖工程建设在工程建造中也属于重要环节之一，尤其就东北地区的采暖需求而言，具有重要意义。在以往的采暖工程中，常用的采暖方式为水采暖。水采暖方式，虽然效果显著，但是会产生水资源的浪费，并且其热存储能力一般。在进行采暖工程的建造中选用新型绿色节能技术，可以实现水资源的节约功能，减少水资源的消耗。为了减少水资源的浪费以及其循环使用的效力，可以进行套管连接循环管道的使用。在进行供暖的过程中可以采用具有环保作用的清洁型能源醇基燃料代替煤炭资源，以此减少燃烧中的空气污染。

结语

总之，绿色环保理念的引入恰好能够为建筑技术带来更大的发展潜力，让传统污染较为严重的施工技术可以和节能环保的绿色施工方式进行有机结合，从而进一步提升建筑工程建设的环保水平。从施工过程，环境理念和节约资源等角度贯彻绿色施工技术，将有利于建筑技术的可持续发展。

参考文献：

[1]闫佳丽.建筑工程绿色施工的创新技术应用以及节能环保方法研究[J].工程技术研究，2017(3)：50，95.

[2]李潞.建筑工程绿色施工的创新技术应用以及节能环保方法研究[J].城市建设理论研究(电子版)，2017(34)：134.

[3]张红年.建筑工程新型绿色施工技术应用及节能环保方法探究[J].绿色环保建材，2019(2)：47，50.

[4]郭江涛.新型绿色节能技术在建筑工程施工中的应用研究[J].四川水泥，2017(11)：354.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3d9e99a43aa2681b2cc36be1.html