# 论电力通信专网当中无线通信技术的运用

国网福建省电力有限公司信息通信分公司福建福州350003

摘要：随着科学技术的不断发展，无线通信技术也逐渐在信息通信领域当中得到普及和推广。在电力通信专网当中，这种具有特殊性的无线通信技术逐渐成为其构成的主要核心要素，这也对电力通信专网的发展带来了很大的影响。因此，本文以论电力通信专网当中无线通信技术的运用作为重要的研究视角，希望通过本文的研究，更有效的促进电力通信专网的快速发展。

关键词：电力通信战网；无线通信技术；运用；分析

毫无疑问信息通信领域近些年来发展最快、应用最广的一种通信技术就是无线通信技术，并且在逐步引导着未来社会向无线网络全球化方向发展。在没有使用光纤之前电力通信组网方案都是使用的光缆，但是光缆的使用对周围环境要求比较高，如果遇到风霜雨雪等自然灾害，就会严重威胁到光缆的平稳运行，还有可能出现中断的情况。但是电缆抢修工作需要在特定的条件下耗费一定的人力物力才能进行，这就会严重影响到电网的安全运行。而无线网络通信技术刚好可以补充这个缺点，所以找到适用电力通信专网中的无线通信技术是迫在眉睫的事情。

1无线通信技术的基本概况

1.1无线通信技术的基本概念

无线通信技术主要是运用电磁波信号，能够自由的在空间当中进行传播，促使人类各种信息进行交换的一种特殊的通信方式。这种特殊的通信方式在移动的过程当中被实现的特点，又被人们称之为“移动通信”，人们将这二者结合起来又称之为“无线移动通信”。

1.2无线通信技术的优势

相对于有线通信，无线通信的传输方式有很多优势：（1）高容量、低时延：智能电网终端数量大，需要系统实时调度支持的终端数量多，无线通信毫秒级低时延、高容量带宽，充分保障电力业务的实时双通信，可持续开发新的电力带宽业务。（2）广覆盖、低损耗：市区覆盖半径为2~3km，郊区及农村覆盖半径为15km，终端续航能力强。（3）高安全：双向鉴权，UTRAN加密、信令完整性保护等技术保障通信网络安全可靠，采取措施确保不同安全等级的业务之间相互隔离，使信息安全得到有效保障。（4）动态分配带宽：上下行时隙灵活配置，适应电力业务特点，可根据业务的不同优先级来进行带宽分配，保证高优先级业务等级。（5）易建设易维护：无需光缆敷设，后续扩容时直接加装CPE和更新数据即可。

2国内电力通信网的现状

我国电力通信网作为电网的重要组成部分，有着较强的技术性、专业性。随着通信行业的快速发展，电力通信网的规模、技术和业务形式也在持续扩张和发展。目前我国的电力通信有光纤通信、微波通信、无线通信等，而光纤通信以高带宽、低时延、低损耗、抗干扰能力强等特点成为电力通信网的主要传输手段，它侧重发电、变电环节，全网节点数量较少，网路拓扑相对简单，35kV及以上的变电站基本实现光纤全覆盖，网架稳定，网络部署相对较强。目前，处于智能电网末端的配、用电网是我国建设的重点，随着自动化水平和智能化水平的不断提高，配网通信系统已逐渐成为整个智能电网建设的关键环节，我国配网通信侧重配电和用电环节，这两个环节网络规模巨大、分布广、环境差、网络拓扑复杂、网络变化大、覆盖率低。配网通信目前主要采用光纤和无线通信方式，光纤技术分为EPON和以太网交换机，无线技术则主要包括LTE专网和公网GPRS，配网通信相对较弱。

3无线通信技术在电力专网当中的具体运用

3.1电力对无线通信网所表现的需求特点

（1）使用者抄表：在针对此事对无线通信技术进行运用的时候，能够对相应的用户对电量的运用情况进行实时性的监控。伴随着这样一种技术的延伸，还能够对这些用户进行精确化的控制等。（2）配网的自动化：现如今，在我国针对于配网自动化的发展还处于一个相对薄弱的环节，运用无线通信技术能够迅速将其覆盖到每一个不同的节点当中，并且能够节约大量的线缆耗资情况，进而有效的对不同的用户提供更为全面的服务。（3）在遇到危险时候有效应急：运用无线通信技术，能够在用户针对电路使用遇到危险的时候进行有效的应急措施。当这一危险发生的时候，或者是在光缆出现不同程度的损害的时候，往往很难进行维修，这时候的无线通信网络就可以成为此事对其进行应急的重要通信方式。（4）小范围的进行覆盖：对于在用电控制的电厂或者变电站等不同的区域来说，同样可以采用无线通信系统进行运用，针对这一区域进行无线覆盖控制，进而达到实时监控和检测的目的。而在那些业务需求量较小的区域当中，也可以对这一方式进行运用，进而取代综合布线系统，避免在这当中耗费昂贵的布线费用，提供极为便捷和快速的接入式方式。（5）构建变电站临时性的通信方案：在变电站的构建过程当中，由于电力通信网络在构建的过程当中往往会受到外部因素的影响（例如施工环境、线路布局施工的条件等等）；但是，通过无线网络进行相应的构建的时候，就不会存在这些现实因素的影响。因而，通信网络的构建能够进一步有效的实行大范围的布局，进而使之更加方便、快捷的完成相应的通信方案。

3.2组网的具体实施方案

对于电力通信专网当中对无线通信技术的需求上来看，主要体现在应急、覆盖、配网通信等着几个不同的方面。为了能够进一步规避在网络构建当中的一种重复性的投资，同事规避在出现应急网络时候有些特定网络的限制现象，针对这些不同的需求进而开展相应的方案进行解决，从而优化其中的网络建设以及对配网通信网络的构建等。具体的方案，可以在不同的变电站或者是供电所等构建WiMax基站，而在各个配网业务的接入节点DTU、FTU、TTU以及抢修车辆、事故现场、应急通信区域都应当配置WiMaxCPF终端对当时的情况进行回传，并且在各个不同的基站当中要同时采用光纤的传输网、IP的数据网、微波网以及卫星通信等等，接入到配网中心当中，促使这一网络在灾难现场当中能够满足相应的需求。而在显示的生活当中，也可以运用光纤传输网、IP数据网作为整个配网自动化当中的一个专用的通信网络，进而满足配网自动化对于整个通信渠道的不同需求。

4结语

结合生活实际，我们可以了解到前些年我们使用的都是用大量的光纤来进行组网建设的电力通信专网。光纤的优点是可靠性高、传输速度快、传输率强，缺点是智能化处理灾害和自动化配网方面较弱，所以正常使用没问题，一旦发生故障就会大面积中断严重影响电缆的平稳运行。为了确保电力通信网络的平稳有效运行，要把紧急灾害的解决方案考虑进去，在无线通信技术方面进行战略部署用以补充光纤线路的不足，把无线通信网络技术作为电力通信专网的后方，相互配合更好的应对随时可能出现的故障，保证电力通信专网更加可靠，为整个电力系统提供优质高效的通信服务。本文主要是对电力通信专网中两种无线通信技术的具体应用问题展开讨论，分析多种无线通信网络技术异构并存的情况，提出了实际生活中可以使用到的具体的组网方案，期望可以进一步的优化和提高电力通信专网运行的安全性、平稳性和有效性。

参考文献：

[1]惠文博.电力通信专网中无线通信技术的运用分析[J].科技创新导报，2017，14（26）：132.

[2]王懿.无线通信技术及在电力通信专网中的应用[J].通讯世界，2016（6）：41-42.

[3]骆凯波，谭元刚，邹波.电力通信专网中无线通信技术的运用分析及研究[J].电子测试，2016（24）：93-94.

[4]无韩潮.线通信技术及在电力通信专网中的应用研究[J].计算机产品与流通，2017（10）：10-12.

[5]胡珂珏.电力无线通信专网关键技术及主要问题[J].通讯世界，2018（2）：20-23.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3dd32a4d226f07225aa2ad2e.html