# 关于建筑电气工程的智能化技术应用朱孔凯

天元建设集团有限公司山东省临沂市276000

摘要：智能技术的应用可以为建筑电气工程的建设提供更有效，更可靠的支持。智能技术在设备安装，优化和故障检测中的应用将使建筑物更加安全可靠。随着建筑智能化的不断发展，智能技术的应用将在建筑电气工程的建设中得到进一步发展。注重其应用的发展，还应注意智能技术的使用中存在的问题。这样以来智能技术在建筑电气工程发展中的应用就更加完善。

关键词：建筑电气；智能化技术；具体应用；注意要点

引言

目前，智能化技术在不同行业领域都得到了广泛推广，尽管我国智能化技术发展起步晚，需要从其他国家引入智能化先进技术，但我国智能化技术已经取得了很大的进步，在建筑电气工程中得到了普遍应用，实现了设备的自动化检测，可以独立处理相关的设备故障，保证了电气工程的安全和质量。在以后发展中，要求企业不断普及和应用智能化技术，加强创新，把智能化技术同建筑电气工程有机结合，从而促进我国建筑电气工程更大的进步。

1在建筑电气工程当中使用智能化技术的重要意义

如今，智能化技术是建筑电气工程施工当中必不可缺的重要组成部分，能够科学合理的运用智能化技术是保证建筑电气工程施工质量的基本条件。而在建筑电气工程当中使用智能化技术的重要意义主要有以下几个方面：首先，智能化技术能够恰当的把握建筑电气工程当中各个施工阶段的成本费用，同时这也是智能化技术最基础、最关键的功能，要知道合理的控制建筑工程的施工成本是每一个施工单位都必须做到的，而这一功能就可以帮助施工单位减少工程的费用支出。其次，智能化技术基本实现当代建筑电气工程当中的工作要求，因为传统建筑电气工程中的内部组织结构比较繁琐、庞大，与此同时工作要求还比较高，这就意味着必须通过不断的增加电气系统中的零件，以此来达到相关的功能和要求，但是这在某种程度上增强了建筑工程的施工压力。而智能化技术可以自动的收集数据资料信息，并对其进行科学的处理和分析，这一功能一来能够帮助相关的管理工作人员对其进行管理、控制，二来能够综合提高建筑电气工程的施工质量。最后，现阶段我国的建筑电气工程事业还未完全发展成熟，由于各种各样的原因正在面临着严峻的考验，而智能化技术的应用可以很好的避免建筑电气工程当中容易出现的失误和问题，也只有这样才能够高度保障建筑电气工程的建设质量。

2智能化技术在建筑电气工程中的具体应用

2.1自动化控制技术的应用

建筑电气工程是一项复杂系统的综合性工程，包含较为丰富的电气设备，为整体优化建筑电气设备的运行效能，应该积极利用自动化控制技术，减少人为控制可能滋生的失误以及问题，确保各类电气设备都能够处于较高的运行状态中。在建筑电气工程中，自动化控制技术发挥作用的载体主要依托于计算机平台以及GPS定位技术等设备。依靠计算机平台来实现集中控制，操作人员只需要操作计算机平台就可以实现对各类电气设备的精准高效控制。依托于GPS定位技术，能够精准定位各类电气设备的实际位置，以此来全面动态监测电气设备的运行状态以及运行环节。

除这些关键设备和技术外，在建筑电气工程中，科学应用自动化控制技术，往往会使用到图像传感技术，以此来实现数据图像的传输与共享。例如在建筑电气工程中，在断电设备中采用智能化技术，能够实现精准快速的断电处理，避免发生比较大的电气故障或者电气火灾。比如，依托于智能化控制的断电处理设备，在电气设备运行中存在短路或者其他问题时，可以实现快速切断电源。再比如，在电气设备的控制过程中，依托于传感技术，能够将相对抽象化的问题以形象直观的图像传输至操控人员手中，便于操控人员结合图像来分析电气设备的运行状态，及时发现电气设备中运行中存在的问题或者故障。

2.2故障检测分析技术的应用

在建筑电气工程应用过程中，为整体保障电气设备的运行安全，有效降低电气设备的运行故障，应该科学采用故障检测分析技术，及时发现电气设备中可能存在的故障，将电气设备的问题尽可能最小化。伴随着建筑施工技术的快速发展，建筑电气设备的种类越来越多元化，这本身增加了运行管理难度。不同电气设备在实际运行过程中，极有可能会出现各式各样的问题。依托于故障检测分析技术，能够快速实现对电气设备各类故障的精准检测，有效减少人为检测的失误和漏洞，整体提升故障检测的效率。智能化技术可以分析系统运行情况，利用系统中的专家系统、神经网络和模糊逻辑等相关技术，快速定位电气设备故障的发生区域以及发生原因，快速缩小电气设备运行排查的区域。结合系统反馈出来的数据信息等，可以快速进行故障成因的研判，及时分析与汇总减少或者规避故障发生的经验，以此来整体保障电气设备的运行安全。

2.3优化设计技术的应用

在建筑电气工程中，积极应用智能化技术，还能够实现电气设备性能的自动升级以及优化设计，以此来综合性发挥建筑电气工程的整体效能，更好地满足人们的实际需求。作为建筑工程的重要载体，为整体提升建筑电气工程的建设使用成效，必须基于科学的设计。但传统设计相对比较呆板，需要进行反复的检测与调试。依托于智能化技术，能够在建筑电气工程的设计过程中，整体优化设计质量，科学提升设计水平。比如在建筑电气工程的设计过程中，积极采用CAD技术，能够将设计方案以立体化的图形图像展示出来，便于人们及时发现设计过程中存在的问题以及需要改良设计的区域。同时，在建筑电气工程的设计过程中，通过智能化技术，还能够实现各类电气设备的模拟运行，便于人们精准发现不同电气设备之间的关联性以及安装区域，实现建筑电气工程与土建工程的高度匹配。

3智能化技术运用的注意要点

3.1数据采集和更新

电气工程的安全性受周围环境的影响非常大，比如一旦发生雷电灾害会严重威胁建筑以及电气工程安全，而且人为操作失误也会损害到电气工程的安全性。应用智能化系统，能够对于外界的影响因素采取及时的应对，通过远程控制就可以避免发生严重的事故。建筑电气工程实施智能化管理需要注意很多方面，尤其是对数据的实时采集和更新，只有及时掌握最新数据，智能化系统才能在控制期间进行准确判断，并根据判断信息向操作端发出操作信号。

3.2适用性原则

对建筑电气工程智能化技术进行设计的时候，要根据建筑要求进行，通过科学分析建筑目标，对各种功能进行完善。针对比较复杂、管理困难的建筑，设计期间要充分考虑功能设置和存在的不足，保证施工程序符合相关要求，引入先进技术的同时还要根据实际情况做决定。要选择符合质量标准的电气产品，避免使用质量不符合要求的产品，要选择符合智能化技术的使用产品。在符合建筑要求和安全性的基础上，选择简单的设计方案，可以使施工难度降低，还能节约施工成本，后期的管理以及维护也会更加方便。

3.3促进智能化技术发展

我国目前建筑电气工程智能化应用还不成熟，理论知识和实际经验都非常缺乏，还缺少很多智能化技术人才。因此我国建筑领域没有全面引入智能化技术，不能使智能化技术更好的发挥作用，它和施工企业投入资金以及重视程度也有密切关系。要求建筑施工企业重视智能化技术的应用，不断引入创新观念，积极运用先进技术，从而加快我国建筑电气工程获得更大的发展，并逐渐接近世界先进水平。

结束语

综上所述，在建筑电气工程事业不断前进的过程当中，一定少不了智能化技术的应用，与此同时它还发挥着十分关键的作用，因此，我们必须利用起智能化技术的优势和亮点，以此来提高建筑电气工程的建设质量。

参考文献：

[1]徐周坤.探析建筑电气工程智能化技术的应用现状及优化措施[J].烟台职业学院学报，2018，24（3）：87-89.

[2]赵郁.探究建筑电气工程的智能化技术运用[J].科学技术创新，2018（16）：101-102.

[3]刘玉龙.浅谈建筑电气工程智能化技术的应用[J].通讯世界，2017（16）：160-161.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3e4ca6f36650c633a351da90.html