# 关于建筑电气设计存在的问题及应对策略分析徐东升

浙江东华规划建筑园林设计有限公司浙江省杭州市310014

摘要：建筑工程电气系统是建筑工程的重要组成部分，因为它关系到建筑工程在投入使用过程中的用电安全等方面的问题，关系到整个建筑设计功能的实现程度。其中，建筑电气设计文件是整个建筑工程电气施工的指导性文件，关系到整个电气施工过程中的安全问题，是进行施工安装的重要依据。但是我国当前在建筑电气设计方面还存在很多不足，为了避免在施工过程中因设计原因导致质量下降的问题发生，各相关单位和部门必须要加强对现存问题的考察与研究。结合建筑电气设计与施工的实际情况，制定具有针对性的策略，保证整个建筑电气设计功能的实现。

关键词：建筑电气设计；问题；对策

1建筑电气设计的内涵

建筑电气设计是当代建筑工程设计的一个重要方面，建筑电气设计具有复杂性、安全性和系统性的特点。所以，在建筑电气设计过程中，对建筑图纸的整体设计和对具体施工情况进行细致的分析是首要也是关键任务，在此基础上再对整个建筑的建造规模和施工质量进行确定，只有在确定无误的条件下才能根据施工要求和电气系统设计原则进行方案制定。可见，电气设计这一环节的重要性，它关系到整个施工安全和使用安全，是进行建筑施工必须要考虑的因素。同时，建筑电气设计还要对特定情况的电气条件进行考虑，其中包括对应急电源的设计、对备用电源的设计，整个电气系统要根据实际情况进行紧急反应，保障施工完成时各个功能都能顺利投入使用，充分发挥它们的作用。

2建筑电气设计原则

2.1实用性

实用性原则是建筑电气设计需要遵守的最关键、最基础的标准之一，为建筑进行电气设计的核心目的是改善建筑物的功能，为使用者提供更多的便利和安全，增强居住环境的安全性和舒适度。为此，在对建筑物进行电气设计时不能仅仅追求设计的美观，更要关注电气设计的实用性，参考具体建筑物的实际需求适当调整或者增减有关的电气设备，加大智能化电气装备的使用，最大程度发挥建筑物本身的功能，真正实现电气设计的价值。

2.2经济性

在对建筑物进行电气设计时还需注意设计的经济效益性，不能因为电气设计而额外增加建筑物的能源、资金耗费，要以电气设计的实用性原则为基础增强对经济效益性的关注。在对建筑物进行电气设计过程中要综合运用多种先进科学的技术方法，减少设计过程中的资源浪费。

2.3节能性

节能环保是当前时代的主旋律，在建筑电气的设计中也是如此；在建筑电气的设计过程中应当坚持节能的标准进行，合理把握建筑电气设计施工整体过程中的能源消耗，避免能源浪费的问题出现，技能性已经成为了现阶段建筑电气设计的核心内容。

2.4可靠性

在建筑电气的设计上，可靠性有着重要的地位，可靠性是从基础上保障建筑电气投入使用过程中稳定性、安全性等综合指数。可靠性对建筑电气的民众使用有着重要的影响，如断电等问题，故而在进行建筑电气的设计过程中需要强化其可靠性水平提升。

3建筑电气设计现状问题

3.1设计背离设计规范

当前个别建筑电气设计人员对设计规范的重视度不够，缺乏相关行为引导及制度规范。如配电箱是电气工程建设过程中的关键一部分，但在对配电箱进行规划时将重点全部放在了配电箱自身方面上，包括配电箱的容量、材料等，然而却没有注意到配电箱可能存在的其他安全隐患，如配电箱安装周围的环境。若将配电箱安装在较为潮湿的地方，易发生人体触电事故。以上设计内容就存在与设计规范对安全性的要求相背离，同时在施工投入使用还会存在严重的安全隐患问题。

3.2建筑电气设计深度不够

3.2.1当前在建筑电气设计的方案中虽然标明了对应的设备名称型号，但并没有对设备的具体参数进行标注，从而在施工方进行相关电气设备的采购过程中，便不能严格按照具体的阐述进行设备采购，最终的采购设备在性能及功能上就会与电气设计方案相背离，严重影响最终建筑电气设计的效能体现。

3.2.2建筑电气设计工程师未按照相关标准进行建筑电气工程设计，其整体的设计方案与设备与实际使用、环境等有着较大的出入，从而降低最终建筑工程的功能发挥。

3.3专业间衔接协调不强

建筑电气工程当前经常出现设计与施工衔接协调不够问题，从而严重导致了整体电气工程的推进，同时也无法保障最终电气工程的质量及性能。就建筑电气工程整体而言，包含了多个专业，且专业间有着明显的差别，当前建筑电气的设计与施工存在明显的断层，设计人员与施工人员之间缺乏有效的沟通，从而就设计方案而言，无法体现施工需求，同时在施工的过程中也无法最大限度把握设计的意图，常见由于此类问题导致停工或是方案修改，极大地降低了建筑电气工程进度。如建筑结构钢筋用作引下线、防雷接闪器、接地等电位联结装置，同时在施工图中进行详细的标注及说明，但在实际中并没有并没有标注，施工难度较高，经常出现不同专业线路、管道碰撞的问题，导致建筑电气工程返工现象的出现。

4建筑电气设计与完善措施对策

4.1完善建筑电气设计

在消防领域，电力是我国各行业发展的最基本的能源，如在架空线路设计中增加断路器、浪涌保护器等，也是保障人们日常生活的基础，为了设计出适合未来的电力构架，实现良好的生活环境，发展节能降耗是最基本的条件。

4.2我国建筑电气以降低消耗能源设计为主

民用电力领域得到了迅速的发展，首先是计算负荷的设计。电能是其稳定发展的保证，正确配置电气设备和材料，但电力生产消耗了大量的煤炭资源，成为影响节能减排工作的重要因素，采用单位指数法、系数法和单位面积法计算电力负荷，通过节能设计可以实现对电力的有效控制。其次，要控制计量装置的设计，以降低建筑物的功耗，例如，在一楼配电箱、主设计师和为一楼设计的家用电表减少了对国家能源使用的压力，每户的楼层均呈径向分布，使建筑更加节能。再者，照明控制的选择需要根据房间的大小，同时在设计中推广节能灯和节能型电器，使用一盏灯，两盏控制一盏或多盏控制灯。采用干线配电确保其他行业的发展不是没有电力，从总配电到各层配电，从而促进了我国经济的更好发展。

4.3建筑电气设计成本制定合理方案

为了实现建筑功能的必要性，设计者应根据工程方面提供的相关设计要求，也要满足目前人们生活的需要，并结合实际工程制定详细的设计方案。这正是建筑节能设计应遵循的原则之一。明确设计思路、目标、方法、具体实施过程及相关设计图纸。照明线路和部件选择的调整应与建筑物本身的功能相一致。根据这一要求，可以增加专门的能源管理系统。

4.4提升电气人员整体素质

首先，建筑设计的设计者应该对建筑的功能和结构进行准确的调查和研究。在培训电气设计人员之前，他们应该为所有的用电区域设计电路。培训部门应了解电气设计人员的实际情况，并在此基础上进行节能设计。其次，在不需要设计电缆的情况下，培训人员还应注重实际操作和理论知识的结合。这样可以有效地避免设计过程中的能源浪费，提高员工的综合素质。再者，为了提高电气设计人员的整体素质，可以最大限度地减少能源消耗，设计单位也可以通过年轻设计师的技能招聘，同时，如果有电源控制系统辅助控制，也可以采用新成员的老玩家的工作模式，取得更好的节能效果，充分发挥老年人的经验优势。节能减排是我国现阶段积极倡导的生命主题之一。它也加快了年轻设计师对他们的工作的熟悉，并对建筑电气设计领域产生了积极的影响。

结束语：

根据工程实践，制定了详细的设计方案。许多大型建筑公司已经能够将建筑节能设计纳入工作范围，设计人员应根据工程方提供的相关设计要求。要掌握建筑电气系统参数、电气负荷、电气类型和工程需要等一系列相关设计要素，必须在方案中体现建筑电气设计的重点，以保证国家能源的有效利用和节约。

参考文献：

[1]卓建鑫.建筑工程监理工作中的电气质量控制[J].工程技术研究，2017（09）：179-180.

[2]郑星伟.电气工程自动化在建筑设计领域的应用[J].工程技术研究，2016（08）：219.

[3]崔玉奇.建筑电气设计存在的问题及主要对策[J].住宅与房地产，2018（13）：83.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3e7aa0aa51f3bc900e79ace6.html