# 探析电厂集控运行控制模式及应用技术

（深圳市能源环保有限公司广东省深圳市518105）

摘要：集控系统运行技术集现代科技、网络信息技术于一体广泛应用于发电厂能源开发及管理方面，既可以保证能源开发与管理控制，还能在降低电厂运作成本的基础上有效提升电厂运行的安全与稳定水平，对于电厂经济效益与社会效益的实现具有推进作用。

关键词：电厂；集控运行；控制模式；应用技术

1电厂集控运行控制模式

1.1定义

电厂集控体系运行技能英文上叫做DCS体系运行技能，同时也叫作集散操控运行技能。具有极其复杂繁琐的操控关键，是一种新式的集约式主动化综合操控体系。这种体系与传统的集中式操控体系有很大的不一样，集控体系运行技能能够完成全程的集约化主动管控，首要是以主动化处理器为基地，相较于传统的集中操控体系来说具有必定的综合性、先进性和技能性。

1.2集控运行形式的构成

跟着科学技能的开展，以往的传统发电机组操控体系现已不能满意时代所需，逐步被社会所筛选，眼下，集控运行技能是最佳的挑选路径，以下对其操控形式进行了深入分析，具体内容如下:

1.2.1综合操控形式

眼下信息技能逐步遍及，使用规模越来越广，发电厂中也使用了计算机技能。综合操控形式从根本上来说即是将计算机通讯技能和通讯设备良好的联系在同时，现如今，通过不断的更新和完善，集控运行体系现已具有了更多的新式操控体系。其首要特色即是能够将各个操控器有机联合在同时，同时具有必定的高效性和协调性。

1.2.2集中操控形式

集中操控形式在集控运行体系占有主要方位，其首要效果是将出产工序集中在同时进行有用操控，同时够保证数据传输的高效性，进步发电厂的工作效率和出产质量。

1.2.3分级阶梯操控

分级阶梯式操控体系在集控运行操控形式中占有着主要方位，和分散式操控体系有着一样的方针，全都是为了非常好地完成分层管理。分级阶梯式操控体系能够迅速有用的将发电厂的出产过程分为不一样层次，充分发挥其根底效果，推进操作体系的全体完成。

2发电厂集控系统运行技术的重要意义

集中控制系统运行技术主要包括三个方面，即：电厂运行监控技术、发电运行设备运行控制技术和分散控制技术。集中控制系统在电厂运行中的应用，不仅降低了发电厂的生产成本，而且可以有效地监控和控制。同时利用机组运行控制系统还可以创建一个高水平的信息化监控技术的应用系统，它不仅可以用于电厂的集约化管理，而且还可以有效地分散风险的过程中，各种负荷和电厂运行。为提高电网运行的安全性和稳定性，提供了强有力的保障。电厂集中控制与运行技术的应用从根本上突破了传统技术控制的局限性，大大提高了发电厂的技术和科学运行水平，促进了发电厂的安全生产和管理。

3集控运行系统技术分析

在这个阶段，电厂控制操作，将网络操作系统的发电机，发电机组及其控制技术的应用都是基于一套在电站运行方式的控制系统的控制模式主要包括分类阶段控制方式的操作、分散控制方式和控制三种通信模式。控制技术是电厂集中控制和运行系统的核心技术，能够有效提高发电厂的生产控制效率。以下深入分析。

3.1分级阶梯式控制系统

分级递阶控制系统在集中控制运行控制模式中起着重要的作用，与分布式控制系统有着相同的目标。步进控制系统可以快速有效地将生产过程划分为不同的层次，充分发挥其基本作用，促进操作系统的整体实现。

3.2独立管理分散系统

独立分散的管理系统有很大的优势，可以对电厂的独立管理的一部分，可以有效地解决单个发电厂设备的问题，甚至是一个区域性的问题会不会影响工作的其他部分，有效避免整体断裂的控制，为工作目标，迅速奠定了有利的基础。在独立分散的管理系统，每台机器都是一个个体，都有其独特的性能，大大缩短了检测时间和维修时间，在工作过程中一旦出现障碍，工作人员可以快速、准确定位，及时发现和维护的问题，这样不仅方便管理，也提高了安全性和整体工作效率的操作。

3.3综合控制系统

综合控制系统的主要内容是综合通信系统的系统和改进措施，它不仅可以利用通信技术有效地控制生产过程，而且可以保证数据传输的效率。总之，将集成控制系统应用于电力生产中，可以提高发电厂的工作效率和质量。

4发电厂集控运行时的注意事项

为了控制系统的运行，保持稳定运行，首先要做好防干扰信号的处理。一旦电厂没有良好的接地设备，或者电缆屏蔽过低，则容易产生信号干扰，发出错误信号给机组正常工作带来严重不良影响。在运行控制室用空调系统的同一套电子室工艺的集中控制系统，一旦室内湿度较大，容易使模具部分出现渗漏现象，失去作用；反之，如果湿度太小，也容易产生静电，严重将损坏的部件。因此，必须严格控制室内湿度，保持运行的稳定性。集中控制操作系统由硬件和软件两部分组成。硬件的主要硬件是存储系统、主板和微处理器。软件部分是将各种软件结合起来，实现对系统的控制。为了提高电厂设备的安全性和可靠性，工作人员必须定期对系统的两个部分进行维护和维护，一旦发现问题及时。统一管理和维护设备，不断提高安全控制系统的稳定性和可靠性。热保护系统是保证机组安全运行的一个重要组成部分，一旦设备发生异常情况下，发动机保护系统可以在最短的时间内准确的判断，同时根据检测到的问题来决定是否停止运行。因此，有关部门必须严格监管和监督，安全事故率将降至最低，只有这样才能确保电厂的经济效益。

完善火电厂集中运行模式的科学管理，确保电厂运行效率。为了有效地保护电厂的效益集中控制运行方式和应用控制的要求，信息技术的创新，通过信息技术的深化提高集中控制，控制系统的可靠性，提高信号的能力，减轻工作人员的负担，提高工作效率；加强专业人员，有效地把握控制操作方式、操作技术、配置、资源优化和技术提高专业水平；重视细节的操作，加强电厂集控运行控制系统的硬件和软件的维护，确保安全、可靠系统的整体性。

5结论

随着科技的发展，集控系统运行技术在发电厂中的应用范围也越来越广泛。虽然最近几年来也在不断进步，但是它作为一种综合水平极高的现代信息技术在某些方面依然存在着一定的问题。因此，相关部门必须要加强集控技术的开发管理以及应用，促进电力企业的健康、可持续发展。

参考文献：

[1]刘鹏.火电厂集控运行现状及有效应对策略[J].硅谷，2013（23）：74，76.

[2]李超.浅析电厂集控运行控制模式及应用技术[J].科技与企业，2014（08）：111.

[3]陈四东.关于火电厂集控运行技术的分析[J].商品与质量•学术观察，2013，（9）：188.

[4]李亚军.火电厂集控运行技术的相关问题分析[J].中国高新技术企业，2014（22）：112-114.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3ea86494acc40c02f343047c.html