# 10kV配电网自动化系统的智能化建设分析施谦

(国网山西省电力公司朔州供电公司山西省朔州市036002)

摘要：随着社会经济的快速发展与科学技术的不断提升，供电系统也从人工管理逐渐的向着智能化方向转变，从而也直接促进我国电力企业快速稳定的发展。因此在本文中，主要针对10kV配电网自动化系统的智能化建设作出全面的分析研究，与此同时也在此基础上提出下文内容，希望能够给予同行业工作人员提供相应的参考价值。

关键词：10kV;配电网;自动化;智能化;分析

引言

随着我国科学技术的不断发展，配电网技术发展也达到了一定高度。其中，配电自动化技术的研发，对于配电网的发展有着重要的影响与意义。配电自动化主要是通过计算机技术和通信技术等相关技术建立一个配网系统，从而实现对用户用电情况的监控与管理，同时也可以保障电网的安全使用与运行。配电网自动化的智能建设对于配电网自动化的建设与发展有着重要的促进作用。

110kV配电网自动化系统的概述

配电自动化系统主要是根据计算机技术和通信技术建立的，其系统主要分为3个部分，分别为通信设备、主站以及终端设备。对于主站的建设，主要是围绕开放和实用两点基本原则进行。其中，主站主要包含计算机系统以及软件测试程序，且其网络系统中包含了服务器、显示器以及数据库等相关部件。通信设施在配电自动化系统主要是作为通信工具，满足系统在通信层面的需求。其中，通信设施主要是以光纤通信、无线通信及微波通信等方式作为通信形式。但对于多种通信方式的选择，主要依据实际情况进行综合考虑选择。

210kV配电网的自动化系统组成分析

2.1主站系统的分析

针对于10kV配电网的自动化系统来说，主要是通过有效的去利用信息的技术，从而也是对电网系统之中的各种数据进行相应的结合，使其系统处于在较为完整的状况中，并且10kV配电网的自动化系统主要是剥壳SCADA主站系统和配电网管理系统的DMS等进行有效的组合到一起，中不同部位主要是具有着一些不同的作用。对于SCADA主站系统而言主要是能够对其电网系统中的数据做出相应的监督控制，同时在此基础上也可以做好数据采集工作，使其可以呈现出比较好的发展趋势。然而针对于DMS系统而言，主要具有着总体性方面的作用，并且可以对配网中的各种事情做出相应的整体控制规划。

2.2子站系统的分析

针对于配电网而言，在进行快速发展的过程中，该系统主要是存在着一个十分重要的作用，并且在SCADA系统中也存在着一些大量的监控对象，并且该监控对象则是存在着广泛性方面的特点，在每个系统中也配有相应的子系统，在进行相互结合以及作用的基础上，可以给更好的实现合理调配，并且在子站系统进行快速发展的过程中，可以和主站系统以及终端系统有效的连接到一起，从而使其电力系统可以得到较为快速的发展。在这各阶段中，可以对其一定区域内的电网系统做出相应的监督控制，这样更好的保证电网处于不断进行优化的过程中，促进其电力企业得到快速稳定的发展。

2.3自动化的终端分析

在10kV配电网自动化系统进行快速发展的同时，其系统之中的自动化终端对于整个电力系统而言是具有着十分重要的作用，并且终端系统也存在着相应的监控功能，比如可以对其相关的开关闭合情况做出不断的监督控制，同时也是能够对其相应的数据做出一定保护，这样能够使其数据的丢失频率得到逐渐控制。然而在某电压处于在不稳定的状态下也可以及时的进行提醒，从而能够让人们采取一定的控制措施，在此之外这种系统也是存在着自我恢复的功能。

310kV配电网自动化系统的建设方法

3.1保证配电网架规划的科学性

在对10kV配电网自动化系统展开智能化建设的过程中，为了保证其建设质量，需要对配电网架展开科学的管理规划。在此过程中需要根据我国经济情况情况以及实际电网建设情况，制定相应的配电网架规划方案，同时保证方案规划的合理性，为今后供电范围的科学性奠定基础。如果整个10kV配电网自动化系统处于高负荷的状态，则为了保证其能够稳定运行，需要适当连接不同的电力系统，这种方式能够保证整个电力系统运行的安全性以及稳定性。例如，在建设配电网架的过程中，需要将经济特点与配电网架相互结合，这种方式能够保证配电网架运行的稳定性以及有效性。在实际运行的过程中，根据实际情况，对其展开全面有效的调整，最终达到保证10kV配电网自动化系统运行质量的目的。

3.2需要合理的应用智能化的设备

针对于10kV配电网而言，自动化的系统在向着智能化方向进行发展的过程中，其智能的开关对于主站以及子站系统可以做出相应的调控，此外智能开闭站也是在进行快速的建设过程中，在10kV配电网中也是具有着核心的作用。在此之外对于智能开闭站进行快速发展的同时，因为传统的开闭站仅仅只是具有着一些传统的功能，并不能够达到智能化的发展要求，在智能化的设备进行建设的同时，必须要将其数据做出相应的整合，同时也是需要在终端系统作为主要内容的前提之下对其信息做出相应的监控。

3.3需要对分布式能源进行接入

针对于我国的10kV配电网进行发展的过程中，为了能够使其变得智能化，必须要对其接入分布式的能源，对于分布式的能源而言具有着种类比较多，比如太阳能和风能等，同时分布式的能源也是存在着比较多的优点，例如在清洁的前提之下可以使其具有着更加高效的经济效益。在此之外集中供电在负荷进行不断变化的过程中，传统的设备并不能够进行有效的应对，从而将会出现比较多的一些安全问题情况出现，对于这种情况的出现，通过充分的去利用分布式的能源可以更好的促进10kV配电网智能化的发展。

3.4故障处理系统的建设方式

故障处理系统，是保证10kV配电网自动化系统正常运行的关键系统，其在实际运行的过程中，能够对故障点以及故障线路展开定位，在此基础上确定相应的解决措施。故障处理系统能够大大缩短故障处理的时间，为故障处理提供有利的条件。例如，在10kV配电网自动化系统出现故障之后，故障处理系统能够在指示器中显示相应的故障信息，故障处理人员能够根据信息，确定故障出现的区域以及故障处理措施，为今后10kV配电网自动化系统的发展提供有利条件。目前我国在安装指示灯的过程中，主要采用消弧线圈以及中性点不接地的接线方式，如果系统出现故障，则指示灯能够在第一时间发出警报故障，保证故障处理的实时性以及有效性。由此可以看出，10kV配电网自动化系统智能化建设是我国10kV配电网自动化系统的主要发展方向，需要相关人员对其展开全面有效的研究。

结语

10kV配电网系统自动化的智能化建设，对于我国的电力工作有着重大的贡献，因此人们对于配电网系统智能化建设，需要着重重视。10kV配电网系统自动化的智能化建设，可以将电力企业中的不同部门的信息与工作资源进行分享和交流。因此，这项技术的运用不仅对整个配电网系统起到了加强稳定和安全作用，同时也提高了我国电力工作水平，推动了我国电力事业发展。

参考文献:

[1]程飞，张雄飞.10kV配电网中自动化系统的应用研.机电信息，2018，（36）.

[2]薛晓丰，徐妍，陈鑫.10kV配电网自动化系统的智能化建设分析.科技风，2018，（31）.

[3]寇群.10kV配电网自动化系统的智能化建设思考.通信电源技术，2018，35（3）.

[4]陈丹琪，张晓成，陈槿然．10kV配电网自动化控制中无功补偿技术的实践探索．中国高新科技，2018，1(04)．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3fd725be739dc0ae092a5958.html