# 微沟道集成论文-余柏林,王瑞春,张卫丰,余法红

导读:本文包含了微沟道集成论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:集成微沟道,流量传感器,动态特性,响应时间

### 微沟道集成论文文献综述

余柏林,王瑞春,张卫丰,余法红[1]（2011）在《集成微沟道空气流量传感器的动态特性》一文中研究指出研究集成微沟道空气流量传感器的动态特性,定性分析了传感器动态特性的影响因素;并动态模拟了有正脉冲和负脉冲气流时上下游的温度随时间的变化关系,得到正负脉冲下横膈膜上温度稳定所需要的时间分别约为1.1 ms和1.5 ms。在实验中,测试了正负脉冲气流下,输出电压的完全响应时间分别为1.2 ms和1.5 ms;并采用示波器动态监测了不稳定流动状态下信号电压的时间特性,得到输出信号相对于流量脉冲稍有滞后,具有一定的流场惯性迟滞和热惯性迟滞。(本文来源于《仪表技术》期刊2011年07期）

余柏林,王瑞春,龚汉东,余法红[2]（2011）在《环境温度对集成微沟道温差空气流量传感器的影响及其补偿》一文中研究指出研究了环境温度对集成微沟道热式空气流量传感器的影响,并提出了相应的环境温度补偿方案,能显着减小测试误差。这种传感器的测试原理是通过加热电阻的上下游温度差来反映空气流速,不同的环境温度,该上下游温度差也不同,从而导致测试结果出现偏差。随着环境温度的增加,上下游温差变小,输出电压也减小,但可测试范围增加。同时,文中提出的一种环境温度补偿方案是在芯片上游放置环境温度测试电阻,将环境温度转化为电阻信号,以作为环境温度补偿依据,最终使得加热电阻与环境温度的温差保持恒定,这样就减小了环境温度的变化带来的测试误差。当流速为2.5 m/s,环境温度分别为0℃、27℃和50℃时,补偿前传感器的输出电压信号分别为4.5 V、3.6 V和2.4 V,补偿后传感器的输出电压信号分别为3.62 V、3.68 V和3.75 V。(本文来源于《传感技术学报》期刊2011年05期）

### 微沟道集成论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究了环境温度对集成微沟道热式空气流量传感器的影响,并提出了相应的环境温度补偿方案,能显着减小测试误差。这种传感器的测试原理是通过加热电阻的上下游温度差来反映空气流速,不同的环境温度,该上下游温度差也不同,从而导致测试结果出现偏差。随着环境温度的增加,上下游温差变小,输出电压也减小,但可测试范围增加。同时,文中提出的一种环境温度补偿方案是在芯片上游放置环境温度测试电阻,将环境温度转化为电阻信号,以作为环境温度补偿依据,最终使得加热电阻与环境温度的温差保持恒定,这样就减小了环境温度的变化带来的测试误差。当流速为2.5 m/s,环境温度分别为0℃、27℃和50℃时,补偿前传感器的输出电压信号分别为4.5 V、3.6 V和2.4 V,补偿后传感器的输出电压信号分别为3.62 V、3.68 V和3.75 V。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 微沟道集成论文参考文献

[1].余柏林,王瑞春,张卫丰,余法红.集成微沟道空气流量传感器的动态特性[J].仪表技术.2011

[2].余柏林,王瑞春,龚汉东,余法红.环境温度对集成微沟道温差空气流量传感器的影响及其补偿[J].传感技术学报.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/40bbdf3515f555742d4e5b15.html