# 浅谈新能源风能发电问题分析

中国能源建设集团北京电力建设有限公司100020

摘要：可持续发展是社会进步的本质目标，在经济日益发达的今天，能源节约和环境保护已经成为社会发展的一种趋势，也是当下我们所追求的目标。作为一种可再生资源，新能源在原有的技术上加以开发和利用，为能源供应提供了很大的帮助，这也成为现代化社会进行环境、生态保护和经济发展的重要途径，同时也能够满足人类对可持续发展的要求。本文以新能源中的风能为主体，分析风能发电的原理，并探讨目前新能源风能发电中的状况，进而提出相关的改进措施。

关键词：新能源；风能发电；问题；分析

能源一直是各个国家经济发展的命脉，但是在能源的利用过程中，逐渐出现了资源枯竭以及污染环境等问题，所以寻找新能源来缓解资源枯竭，优化能源结构是实现可持续发展重要措施。其中，风能因为清洁高效而被作为一种新能源开发和利用，除了水力发电之外，风力发电技术较为成熟，而且商业化的发展前景较好，所以依靠新能源中的风能进行发电有对我国能源供应、能源结构优化以及环境保护具有现实意义。

一、新能源风能发电的原理

在风能发电中，建设的风车利用风力促使叶片进行旋转，风车中安装有增速机可以为旋转的叶片增加速度，然后完成发电。风力发电机主要有四个部分组成，包括旋转叶片、机头、尾翼以及转体。这其中的每一个部分都有作用，相互连接在一起进行发电。叶片能够接受风力，进而可以通过旋转来转动机头，将风力转换成电能；而机头中的转子是一种永久性的磁体，可以绕组切割线产生电能；转体的功能是控制机头，保证它可以灵活转动，完成机翼的方向调整；尾翼关系着叶片对准风力的方向，保证叶片在旋转时能够得到最大的风力。

二、新能源风能发电的状况

（一）风能发电的利用效率较低

新能源的发展在近几年较为火热，一些地区利用本地的自然优势建立了很多的风电场，但部分风电场并没有带来较大的经济利益。建成之后的风电场由于技术和管理等问题，没有进行持续的维护而被荒废，使用率很低。据相关的数据显示，我国目前建成的风电装机并网之中大约有30%呈现空转的状态，所以风能发电在发展的过程中出现了“发得出，送不出”的问题，致使高昂的设备无法发挥有效的价值，造成了资源的浪费。而且风电具有不稳定性，间歇性的发电连接电网之后会极大冲击电网，导致电能的质量无法得到保障。

（二）对风能信息统计较弱

作为新能源的风能尽管具有很多开发利用的优势，但是在自然界中，风一直处于变化的状态，很难控制。而且每一年和各个地区之间的风能状况有很大的差异。所以，在评估一个地区的风力资源状况时，多年内的统计数据波动较大，其中显示的趋势可信度并不高，无法作为有效的参考。同时，我国目前所具有的风能资料信息不够全面，和风电技术设备的发展没有达到平衡状态，无法满足风电场建立的需求。但是电网建设要求非常严格，必须要在运行中保证安全和稳定，所以在这个过程中要不断提高风能信息统计的技术，要提升已有电网对风电的接受能力，促使风力的可控制性和电网严格要求的安全运行这一矛盾得到最佳的调节。

三、改进新能源风能发电的相关措施

（一）加强风能资源和场址的勘测

我国地域广阔，气候区别较大，风力又极不稳定，风资源的勘测以及风力发电场地的确定对于风能所产生的经济效益有重要的影响，所以要促使风能发挥巨大的作用，必须要加强风资源的勘测。同时，也要科学确定风力发电的场地。首先，要充分了解我国各地区实际的地理环境，对风资源的总体分布进行勘测，明确不同地区风能分布和强劲状况。其次，风能发电的场地要进行明确的规划，慎重选择，要整合周围的环境和本地区的经济发展情况。此外，风电场中风机的位置选择也要仔细勘测，因为风电场的场址是多种多样的，有的地势平坦，处于平原，但有的崎岖不平，在山谷等地，所以要合理地确定风机的位置，保证各个风机间距合适。

（二）扩大推广风能发电的应用

我国关于风力发电有明确的规划，直至2020年，风能发电要达到3000万KW。而且“十一五”计划中也是提出要加大风能发电的规模，构建出30个超过10万KW的大型风电项目。从地域上来说，我国幅员辽阔，风能资源较为丰富，尚有巨大的风能可以被用来发电。所以，要将这些规划落实到位，在我国风能资源分布较为丰富的地区扩大推广风能发电的应用，比如甘肃、新疆、东南沿海等地区，特别是内蒙古，将近一半的潜在风能资源能够在这一区域进行开发，所以要加强区域风能资源的勘测，充分利用这些可再生资源。在扩大风能发电建设规模的同时，要注意结合地区的环境和经济发展状况，前期要分析风力发电是否会对整个电网和电力系统造成影响，促使规模化的风能发电能够和区域内的电网运行协调配合，优化当地的能源结构，促进经济的发展。

（三）强化政府和技术的支持

风能有效被利用和开发，并在发电中能够带来巨大的经济效益，离不开风电技术和政府的支持。目前风能发电具有清洁、可再生以及储存量大灯优势，但是这种新能源同时具有噪声大，可控性较弱、制造成本较高、对鸟类有影响等缺点，所以在应用风能这一新能源进行发电的过程中要逐渐完善技术。一方面加强和发达国家的技术交流，不断引进先进的风电技术，保证发电质量的同时提高效率。另一方面加强风能发电稳定性技术的研究，提高发电设备的性能。此外，政府要在风能发电应用的过程中给与扶持。有效利用所提供的环境，吸引资金和高科技人才入驻，促使风能发电的相关设备能够实现本地制造，降低应用风能发电设备的成本。在这个过程中要制定系统性、执行性较强的计划，提高我国在风能发电中的自助创新能力以及竞争力，从而推动我国能源事业的发展。

结语

面对不可再生能源枯竭以及矿产资源利用中的环境污染等问题，可再生能源的开发和利用成为了当促进经济发展的重要途径，同样也是可持续发展的战略目标。风能作为一种清洁的可再生能源，开发和利用的前景较好。但是由于风能发电的在部分地区存在利用率较低，测风技术较低等问题，需要我国强化风能发电的开发和利用过程。一方面加强风能资源和场址的勘测，提升开发技术。另一方面也要扩大风能发电的应用，政府也要给与一定的支持，促使风能发电发挥巨大的作用，推动我国经济的发展

参考文献

[1]曲盈盈.电气新能源技术--浅谈风能发电[J].商，2014（48）：270-270.

[2]郑磊.浅谈我国风力发电过程中存在的问题[J].化工管理，2015（33）：18-18.

[3]吕琨璐，王宁，吕剑坤，等.浅谈我国新能源发电技术及其意义[J].今日科苑，2013（4）：122-122.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4145380cfd8af760cfa916a4.html