# 影响水利工程施工质量的主要因素与质量管理措施

广东华川建设工程有限公司523000

摘要：水利工程施工工序繁多、工程量大、施工难度高，同时水利工程的质量好坏与人们的生命和财产安全密切相关，为此在水利工程建设的过程中要密切的注意水利工程施工各个环节影响施工质量的因素，加强混凝土施工的质量。本文结合影响水利工程施工质量的主要因素，分析水利工程施工质量管理的措施。

关键词：水利工程；质量；管理

引言：水利工程项目具有建设周期长、建筑规模宏大、影响因素众多等特点，因而在工程建设过程中容易导致各种各样影响施工质量的问题，这对人民的财产、生命以及国家的根本利益造成严重影响。所以，在建设过程中，要求水利工程建设部门一定要明确施工过程中各种可能影响施工质量的因素，采取合理的控制措施，力求整个工程的质量与整体水平得到提升。

一、影响水利工程施工质量的主要因素

1.1材料

在材料管理中它主要包括了产品的原材料、半成品和成品以及构配件等材料进行控制。建筑材料是工程实施的主要组成部分，材料的好坏直接关系到工程质量的高低。所以在施工前必须要对原材料进行检查验收，在施工过程中进行合理的使用，所要在施工前要根据工程特点进行实地考察，因地制宜，选择合适的材料，进行合理安排，以保证工程按期完成的同时又能保证质量。

1.2人员

在施工人员方面，其主要的因素包括在管理人员和施工人员技术的水平方面。在施工过程中，人员的组成比较复杂，包括在施工过程中直接参与的指挥人员、组织人员以及操作人员等。要想对这些人员进行高效的管理，就必须要充分调动施工人员的积极性，深入了解施工人员的日常生活状态，及时解决在施工过程中发生的问题，以免造成不必要的失误。任何管理的本质都是以人为本，所以要把施工人员作为控制质量的主要对象，使人员在整个施工过程中发挥主导作用。

1.3设备

在现代化的施工过程中，机械设备是影响工程建设效率和质量的关键。另外，在机械设备的使用过程中还要注重机械的检修和护养。机械的检修保证施工过程的安全，机械的养护节约了工程预算。所以，在不同的技术要求和工艺特点方面，要应用具备适当的机械设备，加以正确的管理和使用并且对机械设备进行定期的保养。

1.4施工方法

在施工过程中，对质量的控制包括多方面的因素。主要体现在对施工的技术、施工的组织设计、施工的工艺以及施工的方案等方面进行控制。其中最关键的因素包括整个建筑周期里所应用的技术方法、组织措施、工艺的流程和施工的组织设计等。所以对施工工程的质量控制的重要内容是要选择正确的施工方法。

二、水利工程施工质量管理的措施

2.1严格控制施工材料质量

在水利工程施工活动中，辅助材料与工程材料，都是组成水利项目实体。所以，规范施工材料进场之前的取样检测检验是确保项目质量的前提条件。其也是一项常态化的工作，具有工作量大、项目多的特点。所以，水利工程施工材料管理机构，应对购进的施工材料、半成品、构建等，构建合理的取样送验与验收制度，禁止不合格材料流入现场。例如机电产品、机械、金结、钢材、水泥等是否具备试验报告、质保书、合格证、砂浆、混凝土必须具备资质的检验单位出具的试验试块报告及配合比。但凡没有达到水利工程施工质量要求的施工材料都不能进入施工现场，对砂浆试块、混凝土应在监理人员监督下进行取样制作，并得到监理人员的签字许可后才能进行试验。中间产品、原材料的检测应该完全符合有关质量评定的具体要求。

2.2提高人员综合素质

人员素质想要得到真正的提升，需要从以下几方面着手：一是培训。无论是工程的管理层还是第一线的技术人员，相关专业的培训是有效提升其工作质量的有效手段，管理层可以通过管理技术培训提高管理质量，而技术人员通过相关专业技术培训可以提高其技术操作水平，直接提升工程质量；二是资格。水工建设的技术操作岗位应当保证人员持证上岗，都具有国家相关部门的资格认证；三是沟通。不同部门的工作人员要进行交流加强沟通，保证施工工作能够更加顺利的完成。

2.3加强机械设备的管理

水利工程施工中，机械设备的管理是非常重要的工作内容，机械设备的性能直接影响施工技术使用的合理性。因此在选择设备时，应始终本着因地制宜、维修方便、操作简单、性能可靠的原则，使机械设备的功能能够正常发挥。另外，水利工程的监理单位也应按照施工合同对进场的设备进行检查，加强设备招投标工作的设计，在标书上明确审查工作的重要性，如果供应商提供的机械设备不符合实际生产的需求，应第一时间进行更换。机械设备的实际使用中，要求施工单位做好设备的维修保养工作，及时发现设备中存在的故障与缺陷，确保所有机械在使用前，性能都达到最佳水平，从而保障水利工程施工质量。

2.4严格控制施工工艺

在工程开工之前，根据工程特点，对工程组织进行仔细的设计，并交由监理工程师的审查，获得审批后，施工单位要严格按照施工组织设计进行科学施工。在施工过程中，要定期检查施工组织方案的落实情况，确保工程进度顺利完成。水利工程是一个大的工程项目，涉及众多不同岗位的人员，施工技术存在很大的差异。在施工过程中，要建立技术管理体系，对人员进行技能培训，保障水利工程的技术参数符合要求，确保水利工程施工质量。

2.5加强监管和验收工作

监理单位要对工程进行定期检查和不定期的抽查，特别对隐蔽工程，要加人检查监督力度。必要时，可以成立临时的监察小组，对水利工程的重点部位和工序进行严格的检查，一旦查出问题，要及时上报，并及时处理。工程验收是确保工程质量的最厚程序，必须提高重视，验收人员要本着专业的态度对工程进行严格的验收检查。此外，还应逐步建立健全监理制度。工程监理可促使施工企业在水利工程施工中不断提高管理与技术水平，有助于对投资目标、工期、施工质量的高效控制，降低粗制滥造、偷工减料等状况的发生。但由于我国建筑工程中实行监理制度的时间段，制度中还存在很多不完善的地方。因此，为切实提高水利工程施工的监理效果，必须逐步健全监理制度。监理制度应涵盖与监理人员素质、行为、职责等有关的所有内容。比如，应明确规定监理人员资格，确保每一个监理人员都能持证上岗。应制定严格、合理的监理培训计划，常态化对水利工程监理人员进行有针对性的培训工作，不断提高监理人员素质。坚决杜绝监理队伍中存在监控力弱、素质低下、责任心不足的人员。水利工程在施工中应借助招标形式选择出有实力、有资质、信誉好的监理单位，抵制并防止“同体监理”。水利工程监理人员应角逐计量支付、工作程序、指令文件、试验、测量、巡视、现场旁站等多种方法与手段，做好树立工程施工质量监控工作。监理人员在对对水利工程进行监理时，应恪尽职守、严格依照监理规范办事，有效控制施工质量。

结语

水利工程项目的实施受多种因素的干扰，经常会出现实际进度与计划进度间存在偏差。因此，在水利工程项目进度计划的实施过程中要严格进行控制与监督，调动各个部门就工程质量管理与监督这一项方案进行全面商讨，制定出最优方案，从而保证工程得以顺利、有序的进行。同时也要注意抓好理论宣传，提高大众质量意识，充分调动社会各界参与到水利工程质量监管中来。

参考文献：

[1]刘志强，陈浩.水利水电工程质量管理存在的问题及对策[J].民营科技.2011（05）.

[2]王新风.关于现代建筑工程施工管理及质量控制的探讨[J].建材发展导向.2011（23）

[3]党向波.影响水利工程施工质量的主要因素与控制措施[J].科技资讯，2012（27）：34.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4158a0571f22bf629d2eb822.html