# 试析智能电网配电自动化的改造策略

（安徽省阜阳市供电公司安徽阜阳236000）

摘要：配电网建设我国民生问题的重点之一，也是保障国民经济和社会经济发展的前提。在配电网中运用自动化系统可以降低我国各层用单位的停电率，提高用电稳定性、保证用电安全性，本文就电力自动化的内容及价值结合配电网运用管理的方法，从中发展问题，并提出合理的建议。

关键词：智能电网；配电自动化；改造；策略

前言

配电网在我国用电过程中其重要作用，在配电网运输过程中运用自动化系统不仅可以提高相互送效率，还可以降低电力公司的成本。据中电新闻网报道，2017年2月28号，国网江苏电力召开农村低压配电网缺陷隐患排查专项行动，要在4月底前完成江苏省37.3万个农村低压台区的隐患排查工作。这说明目前我国配电网在部分地区还出现很多不足，建设不够完善，因此加快电力自动化系统在配电运行管理中的应用，不仅可以改变目前的落后现状，还可以对社会建设发展有很大帮助。

1电力自动化系统概述及价值

电力自动化系统就是从发电、输电到用电的整个过程转变为自动化，减少人为的参与，运用计算和和网络对电力进行控制，是我国电力部门一直追求的发展方向。通过电力自动化系统可以实现电力在运输过程中出现的故障、问题，进行监控，自动寻找原因并自行修复，电力自动化系统的运用可以给电力公司带来高效的运输效率，增加经济效益，改变了过去在电力工作中人力、财力和物力的投入，从而可以提高电力管理的效率，对整个国家的电网系统建设和开发有促进作用。

2目前我国配电网运行管理存在的现状和问题

2.1没有健全的管理规程

电力公司的管理主要是针对电力运输过程的管理，这需要电力公司各部门之间有协调的配合，比如发电厂和电站的合作，电站与各用户网点变电站的合作，这是一个很复杂的工作，同时危险性也很大。在我国部分地区，尤其是农村和山区，很多群众用电主要靠引线传输，电压低，无法满足群众的正常用电，电力公司在管理过程中尤为麻烦，基本上都是靠电工进行输电指导，没有科学的管理流程，耗费大量的时间和物力。

2.2电力配套设施落后

在电力需求日益扩大的情况下，使用不当的电力设备运输、分压会造成用电的不稳定和不安全，比如在城市的建设中，城市中工业和居民家中先进的仪器与家电在不断的发生更新变化，用电紧张度越来越大，如果电力公司的输电配套设施一成不变，不仅在管理时候很棘手，也无法满足人们的用电需求。电力的配套实施中，没有统一的要求，有的输电线半径不一，有的过于老化，不仅影响到了输电效率还会造成电力浪费，同时在电力工作人员进行排查时候需要很大的工作量，因此加强配电自动化系统是很有必要的。

2.3相关单位对配电网关注少，缺乏科学管理

在一些单位中，电力运输管理人员的文化水平不高，专业素质低下，对于配电网技术关注度不够，在平时的管理中不懂得对配电网进行检查和发现问题，管理没有方法。还有就是电力公司缺乏先进的科学技术，对配电网中一些计算和记录的数据无法进行分析和科学整理，这些情况不仅会阻碍配电网的运输，还会使电力公司管理工作麻烦，经济效益低下。

3电力自动化系统在配电网应用中遵循的原则

3.1适应性原则

在配电网的整个运行过程，是直接和群众相连的，一定要依据人们的需求进行自动化系统的使用。尽管自动化系统有很好的效果，但是不能部分不分析情况盲目使用，针对不同的地区和情况进行合理的使用。

3.2健全性原则

配电网的供电是一个全过程的、复杂性大的工程，在自动化系统建设时候，要严格按照一定的要求和步骤，力保自动化系统的每一项功能都可以应用到配电网中，建设和使用自动化系统的过程可以分为三个部分，首先是对配电网的电压和开关进行自动化的建设和应用；然后是在配电网运行中各支线的开关和控制以及通信设备建设；最后是完善整体的配电网，把所有信息进行归总，统一实行控制。

3.3控制性原则

电力自动化系统是一个高度自动化的系统，人为的干预部分计较少，在这种情况下，需要对配电网进行自动化系统的使用合理性和控制性建设，使其在人能够进行必要的控制，比如线路的废弃，要及时的进行处理，保持自动化系统的可控制原则。

4电力自动化系统在配电网运行管理中的实践

4.1自动化系统软件在电力公司源头的运用

在电力自动化系统运用到配电网运行管理中，一方面可以改变运输电力的环境，另一方面也可以简化工作人员的管理强度。电力自动化系统结合配电网的使用，借助计算机和网络，可以省去发电厂和电站之间管理的问题，在自动化系统中进行一站式到达，只需要工作人员进行监督就可以了，不需要在进行分压排线，使用自动化系统软件就可以根据不同用电类型进行输电电压的分解。

4.2减少配电网的运行管理节点

以往的运行管理都是从电网向用户终端进行设置和分布子线、变电站通信等工作，在电力自动化系统性中，从发电到用电的数据都会在系统中心显示，电力公司通过系统中心的操控，减少了对个管理节点人员的安排，可以实现无人分布，自动管理，在加强配电运行安全的同时也较少了人员的投入。

4.3在配电运行管理中技术的应用

配电网运行管理的科技水平，是配电网运行管理发展的目标，在电力自动化系统中，对于科技知识和理论原理有很大要求，在配电网的自动化系统中，很多配套设备都会采用先进的设备和终端设备，在运行管理过程中减少了认为的过多参与，但是这需要相关人员具有一定的科技知识。电力自动化系统中运用科技水平是做多的，比如，设备的操作技术、科学的运输仪器等等，在遇到一些故障和灾害时候，运行设备的科学分析要和管理人员的科学指导相结合。要保障电力自动化系统在配电网上应用，也需要配电网管理人员的综合素质提高，和對配电网设备的熟悉以及专业的技术处理。

4.4配电网调度中自动化技术的应用

在配电网中经常会使用电力运输的调度，针对用电的高峰期和重点用电地区，进行合理的电力调度和科学分布是很有必要性的。在自动化系统中，可以实现支线或者某一点的电力运行调度，目前调度的范围可以是城市和农村的调度、县级和省级的调度，国家之间电网的调度。运用计算机网络可以科学合理的进行电力的调度，运用计算机的智能，对整个配电网进行调度，是在管理时候能够快捷、方便，另外还可以通过自动化系统进行用电的信息收集和整理，进行评估，然后对电力负荷进行预算，使调度进行的安全和准确性。

结语

配电网自动化系统的应用可以减低管理人员在配电网中管理的效率，改善用户的用电体验，使电力公司得到更好的发展。目前电力自动化系统，正在慢慢普及，电力公司和配电网管理人员都要提高对电力自动化系统的重视，从实际情况出发，运用科学的知识进行使用和研究，降低配电网的运输复杂性，提高管理的高效性，更好的促进配电网的建设，满足人们对电力的需求，提高我国电力建设的水平。

参考文献

[1]张建忠.浅析配电自动化FTU安装调试技术[J].电子制作.2016（10）：60-62.

[2]马润.配电自动化相关问题探讨[J].企业技术开发.2017（01）：115-116.

[3]王家武，樊唯钦，战玉霞.基于城网建设和改造中的配电自动化分析[J].信息化建设.2016（09）：88-89.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/41a2770a4232c1716812326c.html