# 建筑工程施工现场工程监理质量控制田冬梅

河南省育兴建设工程管理有限公司

摘要：建筑工程监理是建筑工程建设的重要内容，其是保障建筑工程现场施工质量的重要举措。基于此，本文阐述了建筑工程施工现场工程监理的主要内容以及监理质量控制的必要性，对加强建筑工程施工现场工程监理质量控制的措施进行了探讨分析。

关键词：建筑工程；施工现场；工程监理；内容；质量控制；必要性；措施

随着城市化建设的不断推进，促进了建筑业的快速发展，并且为了保证建筑工程质量，需要严格建筑工程施工现场工程监理，基于此，以下就建筑工程施工现场工程监理质量控制进行了探讨分析。

一、建筑工程施工现场工程监理的主要内容分析

建筑工程施工现场工程监理的内容主要表现为：

1.现场组建监理组织

依据合同要求以及施工项目整体状况，现场组建合理的监理机构。工程总监理工程师要对相关监理人员有充分的了解，做好岗位的分工调配，尽量做到发挥每个监理人员的优势，为建筑工程监理工作的顺利开展起到有益的帮助。

2.施工前及施工中的质量监控

建筑工程在施工前期，监理人员作为质量监管方，需要对施工方的质检人员、施工组的负责人进行质量安全的宣传，加强各方的质量安全意识。在施工中对建筑工程各环节的质量进行监理，保证建筑工程的顺利实施。

3.完工验收

完工验收是建筑工程工程施工的最后阶段，需要建设方进行严格的把关。监理方需要在施工进度结束后，根据相关的法律、各种规范标准以及合同文件，对承包方的竣工资料进行详细的检查，对工程实体进行完工验收。

二、建筑工程施工现场工程监理质量控制的必要性

结合目前建筑行业存在的问题，笔者认为建筑工程施工现场工程监理质量控制的必要性主要是：随着社会经济的快速发展，人们对监督管理工作持不积极的态度。一部分建设单位认为花钱请了监理团队进入工程，认为并未给工程增添安全性，创造收益，反倒是让建筑工程的推进更加困难。此外有些单位存在着建筑工作环节的疏漏，这会让工作人员意识不到现场工程监理工作的重要作用，而使得工程出现偷工减料情况。并且当前我国建筑工程监管制度和条例还不够完善，专业的监理机构难以满足市场发展要求以及行业监管要求，因此非常有必要推进建筑工程施工现场工程监理质量控制工作。

三、加强建筑工程施工现场工程监理质量控制的措施分析

1.现场施工前的监理质量控制措施

（1）加强对相关施工单位基本情况的检查。工程质量的好坏在很大程度上是与承包工程的单位相关的，因此在监理质量控制的要求中有一项专门针对分包单位的审查程序。监理工程师负责在工程开始前对参与施工的各个单位的资质、能力、发展历史、相关从业指标进行一一审查。结合工程的特殊性和具体要求来考察承包单位是否有接下工程的能力，具备相关设施和技术等。另外，审查内容还包括单位的信誉、上岗资格证等内容。

（2）加强相关材料设备的检查。建筑工程材料是工程建设的基础，而设备则是建设工具，监理要求主要包括检查质量和证书。监理工程师需要检查材料的检测报告、出厂合格证等。对于一部分比较特殊的材料需要采取抽样、大样本检验等方式确定性能和质量。机械设备在使用前，需要进行性能测试，保证工程安全顺利进行。

（3）严格图纸会审和设计交底。建筑工程建设施工前，需要严格图纸会审，总监理工程师要组织各专业监理工程师认真阅读图纸，若发现图纸上的问题应在图纸会审前以书面意见集中后交建设单位转设计单位；同时总监理工程师应督促承包商组织有关人员认真阅读图纸，并结合实际提出可行性研究意见。

（4）审查施工组织设计和施工方案。施工组织设计和施工方案也是监理质量控制研究的重点。在进行施工方案的设定时，要考虑到诸如技术、投入资金等方面的影响因素，因此设计施工方案的工作要符合科学的原则。这一部分工作也需要与监理机构进行协商，监理工程师需要审核施工方案，来确定其是否符合要求，如果不符合，则需要重新修改制定。

（5）加强对建筑工程测量资料的审核。建筑工程施工前必须审核由承包商递交的建筑物定位放线、轴线和标高传递、建筑物层高和垂直度测量、建筑物沉降观测等成果。必要时，监理工程师还应作出相应的平行检测。这项工作是影响工程外在质量的关键性工作，有经验的监理工程师一定十分重视这项工作。这项工作的成果，一定以表式记录，监理工程师要以监理平行检验结果，并对照有关规范，认真审核承包商的报验成果。发现差错要认真检查原因，绝不能有半点马虎。

2.现场施工过程中的监理质量控制措施

（1）合理应用现场巡视和旁站监理的措施。在建筑工程建设过程中，通过现场巡视，既可以掌握施工现场质量情况，又可以了解承包单位的管理体系是否运转正常。具体方法是通过目视或常用工具检查施工质量，比如，用百格网检查砌砖的砂浆饱满度、用坍落筒检测混凝土的坍落度、用尺子测量桩机的桩头直径以保证基桩直径等。在施工过程中发现偏差，及时纠正并提出，让施工单位处理。旁站监理是对施工过程中的一些重点问题、重要部位和容易忽视的方面进行重点检查和监控。制定切实可行的旁站监理方案是监理人员在充分了解工程特点及监控重点的基础上，确定必须加以重点控制的关键工序、特殊工序，并以此制定的旁站监理作业指导方案。做好分项工程质量验收和分部(子分部)工程质量验收。

（2）加强施工工序质量的监管。第一、加强工序与工序间在施工中的相互配合和验收交接，上道工序未通过验收，不得进入下一道工序施工；做好工序间的配合和验收交接，前一道工序未经检验合格不得进入下一道工序。这既是工序间的配合问题，又是工序间验收交接问题。没有这种配合和交接，就不可能确保工序的施工质量。第二、加强工序的施工和验收；因为《建设工程质量管理条例》规定:“未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工……。”

（3）严格建筑工程变更的审查。在建筑工程建设过程中，建设单位或承包商提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。工程变更的严格控制，其目的在于严格控制工程造价，使工程决算价不超过工程预算价。

3.现场施工完成后的监理质量控制措施

施工完成后要求对整个建筑工程质量都要进行全面检查验收。为了配合不同分部分项工程，监理人员应由不同的人负责监管不同项目的施工质量。完工验收是建筑工程工程施工的最后阶段，需要建设方进行严格的把关。监理方需要在施工进度结束后，根据相关的法律、各种规范标准以及合同文件，对承包方竣工资料进行详细检查，对工程实体进行完工验收。

四、结束语

综上所述，建筑工程监理工作是保证居民能否住上安全房屋的重要手段，关系到居民的日常生活和生命财产安全，并且有助于协助建筑工程建设施工的顺利实施，及时发现施工质量的问题，有利利于责任的落实，保障施工质量符合建设方的设计要求，同时建筑工程监理工作可以为建设单位节省人力和财力，还能保证建筑质量更符合规范要求，因此对建筑工程施工现场工程监理质量控制进行分析具有重要意义。

参考文献：

[1]杨渊.浅谈监理在建筑工程现场施工管理中的作用[J].装饰装修天地，2016

[2]何井运.如何提高建筑工程管理及施工质量控制[J].江西建材，2015

[3]于汇川.建筑工程现场施工监理质量控制标准化探讨[J].中华民居.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/41cbdb0de1b87e1b1c720199.html