# 激光盘煤论文-罗建明,陈超,肖珍芳,何帅,谭中柱

导读:本文包含了激光盘煤论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:固定式激光盘煤仪,校准,测距,测高

### 激光盘煤论文文献综述

罗建明,陈超,肖珍芳,何帅,谭中柱[1]（2018）在《固定式激光盘煤仪校准方法的研究》一文中研究指出为了确定固定式激光盘煤仪的示值误差,提出了一种有效的校准方法。并从测距、测高、及体积测量值的重复性、准确性等4个方面对校准方法进行验证,验证结果表明制定的固定式激光盘煤仪的校准方法可行。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2018年11期）

李学相,彭崇高[2]（2015）在《基于叁维建模算法在激光盘煤的研究》一文中研究指出为有效解决激光盘煤中叁维建模的算法效率问题,提出一种基于Delaunay叁角剖分的改良算法。该算法在处理离散点生成凸壳和形成叁角网时的方法,凸壳生成采用最高点相连的办法,叁角网的形成采用延伸法,使得生成凸壳所需遍历点的个数和叁角网生成所需时间减少,并找到该算法的不足之处。最后介绍了改进的算法在激光盘煤系统中的应用,通过改进的算法建立的模型计算煤堆的体积。通过实验结果分析表明,改进的算法执行的效率有了很大的提升。(本文来源于《电脑知识与技术》期刊2015年28期）

张波,刘春雷,刘琴,曾蓉[3]（2014）在《激光盘煤技术在火电厂储煤场管理中的应用》一文中研究指出越来越多的火电厂采用了激光盘煤技术进行煤堆体积快速和精确的测量,实现经济运行和科学管理。影响激光盘煤结果的因素主要包括激光盘煤仪因素(测量点的精度、建立模型的精度和计算体积的精度)和人为因素(密度测量的精度)。本文简要介绍了激光盘煤仪的一些研制方向,结合某火电厂的一次激光盘煤过程,重点阐述了提高煤堆密度测量精度的具体方法,并给出了激光盘煤报告的主要内容。结果表明:模拟法和挖取法的正确使用能减少煤堆密度的测量误差,极大地提高激光盘煤的准确度,满足现场需要。(本文来源于《激光杂志》期刊2014年05期）

申恒洋[4]（2013）在《激光盘煤仪的研制》一文中研究指出激光盘煤仪在对火力发电厂的盘煤有这重要作用，本课题研究并设计了激光盘煤系统。提出了激光定点扫描的系统，本系统可以加快煤场测量的速度。文章中使用C语言设计了激光盘煤软件，利用红外激光测量仪进行了实验测量，通过数据处理得到煤场质量的结果。实验证明本系统可以在中小型火电厂中推广使用。本文以用煤企业的激光盘煤设备为研究对象，对盘煤系统在国内的发展现状进行了调研，准对现有的激光盘煤设备在盘煤操作中使用不方便并且价格贵，在借鉴其他盘煤系统设计的基础上，本文提出了一种以嵌入式为基础的激光盘煤系统的总体方案，降低了盘煤系统的成本。对本系统的软硬件和数据处理算法进行了设计开发。本系统以嵌入式系统作为激光盘煤系统数据采集和控制的核心，整个系统设计的简单便捷。云台激光测距传感器主要完成的点云的采集，控制激光测距传感器的工作；嵌入式系统负责控制传感器部分的工作并完成点云数据的接收和处理，实现空间点云的叁维图形显示，获得煤堆的体积。本文研制的嵌入式激光盘煤系统与传统的盘煤设备相比不仅具有安装灵活，成本低的优点，而且提高了运算速度,值得在大型堆体或电厂的体积测量工程中推广。(本文来源于《南昌航空大学》期刊2013-06-01）

侍云贵[5]（2013）在《储煤场激光盘煤系统的测量误差分析和技改》一文中研究指出为了提高公司固定式激光盘煤测量系统的准确度,通过对该系统的测量误差分析,确定产生误差的因素,从而制定技术改造的方案,并通过生产实践去努力规范固定式激光盘煤测量系统的应用。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2013年04期）

阮光,吴红斐,程力[6]（2013）在《基于MATLAB GUI的激光盘煤系统叁维立体显示软件设计》一文中研究指出为实现激光盘煤系统对电厂煤堆堆形的真实再现,开发了一种基于MATLAB GUI的叁维立体显示软件。详细介绍了利用GUIDE制作图形用户界面的过程,并通过工程实例说明利用MATLAB GUI的界面设计开发功能,可设计出一个简单实用,界面友好的激光盘煤系统叁维立体显示软件。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2013年02期）

朱永强[7]（2013）在《JP型激光盘煤仪的应用与研究》一文中研究指出研究JP型激光盘煤仪的结构特点、工作原理,掌握盘测步骤,结合不同煤场的特点,积极拓展和改进该盘煤仪的盘测方法,并熟练应用于各种形状煤堆的准确盘测,以至能科学、准确和客观地掌握煤场实际库存量,满足企业对煤炭均衡生产或正常消耗的有效监督和科学管理。(本文来源于《机械管理开发》期刊2013年01期）

吴红斐,卢晓斌,程力[8]（2013）在《一种固定式全方向激光盘煤系统开发》一文中研究指出为了解决发电厂燃煤储量测量问题,提出了一种高效、便捷的固定式全方向激光盘煤系统,并给出了该盘煤系统的硬件组成及工作原理。软件设计部分分析了系统软件的实现流程,介绍了系统数据处理,数据采集部分,并采用面对对象的可视化开发工具Delphi7.0和Matlab联合编程开发了盘煤系统软件。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2013年01期）

郝山武[9]（2011）在《DNDGN型多功能激光盘煤仪在火力发电厂的应用》一文中研究指出对DNDGN型多功能激光盘煤仪在阳城国际发电有限责任公司的实际应用情况进行了归纳总结,详细介绍了该系统的构成部件、盘煤原理和安装操作过程。结合公司4号煤场实际盘点数据,重点进行了盘煤精度分析。实际运行表明,DNDGN型多功能激光盘煤仪可实现火电厂露天煤场存煤量的快速自动测量,而且精度高,有效解决了火电厂普遍无法获得煤场精确存煤量的难题。(本文来源于《科技情报开发与经济》期刊2011年26期）

范会敏,曹长剑[10]（2011）在《一种实用的激光盘煤系统设计》一文中研究指出为了解决发电厂测量存煤量,提出了一种实用、便捷的激光盘煤系统方案,给出了盘煤系统的硬件组成及工作原理。软件设计部分包括数据预处理、叁维重建以及体积计算。详细给出了煤堆的数据采样方法,建煤堆观测网和空间坐标系,叁维重建Delaunay实现算法,计算体积的方格网算法。通过VC和OpenGL编程实现了盘煤系统。(本文来源于《工业仪表与自动化装置》期刊2011年01期）

### 激光盘煤论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为有效解决激光盘煤中叁维建模的算法效率问题,提出一种基于Delaunay叁角剖分的改良算法。该算法在处理离散点生成凸壳和形成叁角网时的方法,凸壳生成采用最高点相连的办法,叁角网的形成采用延伸法,使得生成凸壳所需遍历点的个数和叁角网生成所需时间减少,并找到该算法的不足之处。最后介绍了改进的算法在激光盘煤系统中的应用,通过改进的算法建立的模型计算煤堆的体积。通过实验结果分析表明,改进的算法执行的效率有了很大的提升。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 激光盘煤论文参考文献

[1].罗建明,陈超,肖珍芳,何帅,谭中柱.固定式激光盘煤仪校准方法的研究[J].计量与测试技术.2018

[2].李学相,彭崇高.基于叁维建模算法在激光盘煤的研究[J].电脑知识与技术.2015

[3].张波,刘春雷,刘琴,曾蓉.激光盘煤技术在火电厂储煤场管理中的应用[J].激光杂志.2014

[4].申恒洋.激光盘煤仪的研制[D].南昌航空大学.2013

[5].侍云贵.储煤场激光盘煤系统的测量误差分析和技改[J].工业控制计算机.2013

[6].阮光,吴红斐,程力.基于MATLABGUI的激光盘煤系统叁维立体显示软件设计[J].工业控制计算机.2013

[7].朱永强.JP型激光盘煤仪的应用与研究[J].机械管理开发.2013

[8].吴红斐,卢晓斌,程力.一种固定式全方向激光盘煤系统开发[J].工业控制计算机.2013

[9].郝山武.DNDGN型多功能激光盘煤仪在火力发电厂的应用[J].科技情报开发与经济.2011

[10].范会敏,曹长剑.一种实用的激光盘煤系统设计[J].工业仪表与自动化装置.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/42c681af503fa2ff30e00e8a.html