# 电气节能措施与电力新能源的开发问题研究

广东顺德电力设计院有限公司528315

摘要：本文主要针对当前社会中人们重点关心的能源问题进行研究，介绍了电气领域使用的节能措施，探究了电气工程开展节能作业的原则，并根据其原则分析应使用何种措施实现节能。同时结合多种新能源的类型，对电力新能源开发问题进行思考。

关键词：电气节能措施；电力新能源；开发

前言

随着社会的建设发展，能源问题已经成为世界重点关注的问题，在很大程度上影响着经济的发展。这种情况下，电气工程中实施节能措施已经成为发展的必然趋势，这也是建立资源节约型和环境友好型社会的必然要求。另外，在进行电气节能的同时，还应注意开发新能源，通过各个行业和领域的支持，加强对电力新能源的研究与开发，有助于缓解能源压力，促进社会发展。

一、电气节能原则

（一）适用性

在开展电气节能工程时，首要的条件就是不影响电气设备的功能，这对保证电气设备的使用质量和效果具有重要的意义。如果低能耗会影响电气设备功能的发挥，这就使得节能措施失去了节约的意义。因此，要求在进行电气节能时，要以适用性为原则，确保节能措施适用于电气设备[1]。

（二）合理性

电气工程在发展中，应避免出现过度追求节能引发的不合理投资行为，尤其是在获取经济效益与实施电气能源节能措施两方面出现矛盾时，相关人员为了保障两者的合理性，应进行损失对比，然后选择合适的方式，确定资金的投入量。

（三）经济性

目前，建筑电气浪费已经成为一种极为普遍的现象，如变压器功率损耗等，这种不必要的资源损失既造成了成本浪费，又会影响节能效果。对此，应坚持经济性原则，适当进行电气方面的改造，减少不必要的能耗

二、电气节能措施

为实现电力资源的节约，一方面，需要考虑电气节能的原则，在遵循一定的前提条件下，实现资源节约。另一方面，在制定节能措施时，可以从与电力资源有关的设备入手，以此来制定电气节能措施。对此，可以从以下几方面进行考虑：

（一）变压器

变压器是配电系统的关键组成部分，可以在很大程度上保证电力系统的正常运行，但将其应用在电气设备中，也会造成大量的电力能源损耗。因此，在进行电气节能设计时，必须要重视变压器的损耗问题，实现对这一设备的合理有效应用，减少对电力的消耗。一方面，应在进行设计和生产中，对变压器规格进行严格要求，使其具备降低损耗的功能，提高节能效果。对此，在设计中可以使用非晶合金铁芯，这种材料不仅可以降低噪音，而且还可以减少百分之二十左右的能耗，并且这种材料的变压器在应用中，由于具有维护较为简单等优势，还可以减少成本费用和维护费用；另一方面，变压器配制的过程中，还需确定规格与数量，尽可能在实现减少短路耗损同时，降低线路空载损耗，从而减少整体的电力资源损耗量。除此之外，变压器设备在应用中，还应注通电量，尽可能避免超载或欠载，防止增加损耗[2]。

（二）照明产品

随着我国现代化的建设和经济的发展，照明设备的使用数量的增加，对电力资源的需求量也逐渐上涨，进一步加剧了电力资源的损耗。而照明装置作为常规的用电形式，为了实现在照明方面的节能，减少照明电路对能源的消耗，这就应加强对照明系统节能的合理设计。首先，加强对自然光的利用，即太阳光，将其与人工照明方式相结合，合理设计照明等的开启方式，使其可以与自然光形成互补，减少照明灯的使用时间，进而减少电力资源消耗量。其次，选择适合的光源，不同的场所对照明工具的需求也不同，只有安装适合的照明工具，才能保障其光源的实用性。比如说，普通家庭，可以选用常规荧光节能灯，这种场所对照明照明的要求相对较低。再比如商业广告牌类的设备，可以使用三基色荧光灯以及低功率高显色型灯。最后，合理利用照明节能设备，也就是说，根据具体的照明需求，在不同的空间环境中安装不同类型的节能灯或者是节能开关，比如公共场所室内空间可以安装声控灯，室外广场等夜间人流量较大的场所可安装光控灯，而医院病房则需要按照可调节照明灯，来实现节能的同时，满足不同的需要。

（三）线路损耗

线路损耗也是常见的电量耗损形式，其损耗量就会随着线路长度的增加而增加。因此，要想保障其节能效果，就必须重视线路的损耗问题，而在进行线路设计时，可从以下几方面进行考虑：首先，应关注线路的规划设计问题，以企业或家庭线路规划为例，设计规划过程中，必须重视规划的科学合理性，保证其长度适合。对此，可以使用适合的装置和规划方案，尽可能减少线路的总长度，降低电力资源损耗问题。其次，电力企业在生产电力资源传输线路时，应考虑生产线路使用的材料，尽可能使用原料来源丰富、对环境污染小和电阻相对较小的金属材料。再次，注意对导线规格方面的合理设计，将线路界面的宽度控制在一定的范围内，尽可以确定其最优截面，以此来减少电功率损耗。最后，政府或电业局对本地区的电网进行合理的规划，保证其节能的效果。在此过程中，应先确定供电半径，然后根据调查的结果，对电网结构进行合理的规划调整和改善。

三、电力新能源的开发

能源问题既是我国关注的重点，也是世界关注的重点，随着能源的紧张，多数国家都已经开始对新能源进行开发。而常见新能源类型有多种，以下主要对常见的三种类型能源开发进行讨论。

（一）太阳能

太阳能作用一种常见的新能源，可以被应用在很多方面，如图1所示。但我国在太阳能能源开发方面，整体技术水平相对落后，并且进步较为缓慢，还未能完全得到社会各界的认可和支持。很多工程即便已经开始支持太阳能发电，但开发成本相对较高，只有将电力销售价格定在明显超出普通火电价格之上，才能实现发电成本收回，并且在短时间内还难以完全回收。目前，我国的光伏产品技术已经取得了一定的成就，但在一些核心技术中，依旧受到很多方面的限制，比如在铸锭切片技术、晶体硅提纯技术和逆变控制技术等，这些都被国外一些技术企业垄断，我国光伏产品技术方面知识产权的掌握水平较低，发展中受外企限制严重。因此，想要实现对太阳能的开发，不仅要完善相关的政策和法律，为技术的研究工作提供良好的环境，而且还要加大对人力、物力和财力等方面的支持力度。

图1太阳能光伏网络发电

（二）风能

风能是我国重要的可再生新能源，已经成为我国新能源开发和研究的重点。在我国的电力节能规划工程中占据重要地位，也对实现能源的节能减排具有重要的意义。据调查显示，全球风力发电可用容总量多达一百亿千瓦，与水力发电相比，远超其十倍。由此可见，全球范围内有着极大的发电潜力。但现阶段，我国正在规划和已经完成规划的风电基地中，还存下电网规模普遍较小的问题，难以实现远距离和大规模的输送，并且由于电压等级较高，也为我国风力发电事业的发展造成了极大的经济压力和负载电网技术难度。在进行大规模风能开发中，为保障资源的正常使用，需要对其系统进行释放的调峰调频处理，并加强煤电的支持。而在未来风力资源发展中，还需要进一步进行技术改进[3]。

（三）核电能

核电能源属于一种清洁能源，我国极为重视对这一资源的开发和应用，并将核电能源作为新能源开发和应用的重点。而在可发这种能源的过程中，还需要顶尖技术的支持，以及大量资源、科研力量的投入。因此，为了实现对核电能的开发，就必须加强国家与国家之间的交流，合力研究，增强对新能源的开发力量，激发核电能的内在潜力，实现核能向电力资源转化，以此来减少对传统能源的消耗，促进电力行业实现可持续发展。

结论：受能源紧缺问题的影响，各个行业、领域开始进行电力节能工程建设已经成为必然趋势。因此，在电气工程中，为了减少对能源的损耗，就应重视节能设计，在遵循相应节能原则的基础上，制定相应的节能措施，将降低能耗。同时还要加强对新能源的开发，加强对太阳能、风能、核电能的合理利用，减少对传统能源的使用。

参考文献：

[1]陈泽林.浅谈电气节能措施与电力新能源的开发[J].中外企业家，2016，（8）：147-147.

[2]王振河，冯迎春.电力节能措施与电气新能源的开发研究[J].军民两用技术与产品，2016，（4）：111-111，118.

[3]陈贤堂，李文锐.浅析电力节能措施与电气新能源的开发[J].技术与市场，2016，23（6）：234.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/43e3ee54b2e67e7f71c10c93.html