# 吸收增强论文-李楠楠,章瀚,王建方

导读:本文包含了吸收增强论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:金属纳米颗粒,局域表面等离激元,表面增强红外吸收,等离激元-振动耦合

### 吸收增强论文文献综述

李楠楠,章瀚,王建方[1]（2019）在《局域表面等离激元增强红外吸收》一文中研究指出红外吸收光谱是探测和鉴定分子的有效工具,然而其应用受到分子低红外吸收截面的限制.金属或高掺杂半导体纳米材料的局域表面等离激元能够产生极大的局域电磁场增强.当分子红外振动与局域表面等离激元发生耦合共振时,分子的振动信号会被极大增强,可实现对目标分子的微量甚至痕量检测.由于其在化学、生物和医药等方面的巨大应用前景,近年来局域表面等离激元增强红外吸收引起了人们的广泛关注.本文首先介绍了表面等离激元增强红外吸收效应的产生机理和理论模型,在此基础上重点讨论了几类不同结构和组分的可实现表面等离激元增强红外吸收的纳米材料的制备方法和增强效果,最后总结了该效应在光谱成像、生物分子检测、环境污染物监测和气体检测等诸多方面的重要应用.(本文来源于《中国科学:物理学 力学 天文学》期刊2019年12期）

田兴,曹渊,王静静,陈家金,刘锟[2]（2019）在《基于离轴腔增强吸收光谱双组分CH_4/H_2O高灵敏度探测研究》一文中研究指出H_2O和CH_4在气候变化过程中起着关键作用,实时在线测量H_2O和CH_4浓度一直都是国内外学者研究的热点问题之一。利用1.653μm可调谐半导体激光器作光源,结合反射率为99.997 6%的两片高反射镜组成离轴腔增强吸收光谱装置,开展了H_2O和CH_4的高灵敏度测量研究。离轴腔增强系统的有效吸收光程通过吸收面积-浓度关系法来标定,吸收面积-浓度关系法的可行性首先通过已知光程的光学吸收池进行验证,确定有效后用于标定离轴腔增强系统的有效光程。结果表明,基长为21 cm的离轴腔增强系统的有效吸收光程达到了8 626.3 m。当谐振腔内压力为5.06 kPa时,利用7组不同浓度的CH_4标准气体(0.2～1.4μmol·mol~(-1))对系统进行了线性响应标定测试,得到了CH_4吸收的积分面积与浓度拟合关系曲线。系统的稳定性、可实现的最小探测灵敏度等信息通过Allan方差进行分析,结果表明系统对探测CH_4的最佳平均时间为100 s,最小可探测浓度极限为7.5 nmol·mol~(-1);系统对探测H_2O的最佳平均时间为200 s,最小可探测浓度极限为55μmol·mol~(-1)。对提高系统测量精度的数据处理方法也进行了分析研究,结果表明相比于多次平均方法, Kalman滤波能显着的提高测量精度,而且缩短了系统的响应时间。最后,利用搭建的离轴腔增强实验系统结合Kalman滤波数据处理方法对实际大气中CH_4和H_2O浓度进行了连续两天的测量, CH_4每天平均的浓度分别为2.1和2.08μmol·mol~(-1), H_2O每天平均的浓度分别为11 515.6和11 628.6μmol·mol~(-1),由此可知建立的离轴腔增强吸收光谱装置能够用于大气CH_4和H_2O的测量,另外建立的系统也可用于相关工业领域的高灵敏度CH_4和H_2O监测。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2019年10期）

孟凡来,郭华春[3]（2019）在《UV-B辐射增强对甘薯光合特性和紫外吸收物质的影响》一文中研究指出为探索UV-B辐射增强对甘薯光合特性和紫外吸收物质含量的影响,以徽薯为试验材料,以自然光为对照,设2个UV-B辐射增强处理[在自然光基础上增加UV-B辐射3.6和7.2kJ/(m~2·d)分别编号为T_1、T_2处理],测定不同辐射强度下光合色素含量、光合作用参数和紫外吸收物质含量。结果表明:叶绿素a(Chla)、叶绿素b(Chlb)、类胡萝卜素(Car)和叶绿素a/b的值均随UV-B辐射强度的增加而降低,且Chla、Chlb和Car分别在处理第100、80和40天时对辐射变化最敏感;净光合速率(Pn)显着下降,气孔导度(Gs)降低,胞间CO_2浓度(Ci)和蒸腾速率(Tr)无明显变化规律,气孔限制值(Ls)的变化趋势与Ci相反;紫外吸收物质显着升高,呈CK<T_1<T_2的趋势。因此,增强UV-B辐射甘薯的光合色素含量降低,光合作用参数受到影响,紫外吸收物质含量显着增加。(本文来源于《作物杂志》期刊2019年05期）

牛青辰,苟君,王军,蒋亚东[4]（2019）在《钛圆盘阵列增强微测辐射热计太赫兹波吸收特性》一文中研究指出提出一种集成在微桥结构中的二维亚波长周期钛(Ti)金属圆盘阵列结构,以增强太赫兹微测辐射热计的吸收率.基于严格耦合波分析方法,建立吸收结构模型,研究了不同结构的Ti圆盘阵列及其在微桥阵列结构中的太赫兹波吸收特性.周期Ti圆盘阵列结构降低了金属的表面等离子体频率,在太赫兹波段激发伪表面等离子体激元并实现共振增强吸收.共振吸收频率由周期、直径等Ti圆盘阵列的结构参数决定,圆盘厚度则对太赫兹波吸收率有重要影响,微桥结构中的谐振腔结构可降低共振频率并增强耦合效率.设计的微桥探测结构以较小的Ti圆盘阵列周期(37μm)实现突破衍射极限的太赫兹波约束,在3.5 THz (波长85.7μm)实现接近90%的太赫兹波吸收率,满足太赫兹微测辐射热计小尺寸、高吸收及工艺兼容的要求.(本文来源于《物理学报》期刊2019年20期）

马鑫,马嫣,郑军,黄聪聪[5]（2019）在《不同燃料当量比条件下烟炱(soot)形态及光吸收增强效应》一文中研究指出借助烟炱(soot)燃烧炉、扫描电迁移率粒径谱仪(SMPS)、气溶胶质量分析仪(APM)、叁波段光声黑碳仪(PASS-3)探究不同燃料当量比(φ)条件下soot形态及光吸收增强效应.结果显示,随着燃料当量比(φ)从1.98升高至2.43,产生的soot颗粒物中非黑碳物质(nonrefractory particulate matter, NR-PM)的质量占比(R_(BC))从0.07升高至1.03,soot颗粒物和BC核的形状因子越低,表明soot结构更紧凑,同时BC核的形变更为显着,并且少量非黑碳物质(NR-PM)包裹即可导致BC核的明显形变.受透镜效应的影响,黑碳的光吸收增强与R_(BC)呈正相关,当R_(BC)从0.07增加至1.03时,相应光吸收增强从1.05增加至1.52(781 nm下);此外,棕色碳(BrC)对405 nm和532 nm下的吸光增强也有贡献,其贡献率随着R_(BC)的增加而增大.同时,soot自身的形态对黑碳光吸收增强也存在影响,结构越紧实的soot,其黑碳光吸收增强越明显,并且越接近核-壳模型下的理论计算值.本研究表明,黑碳的形变对于其光吸收增强的影响不容忽视.(本文来源于《环境化学》期刊2019年10期）

江孝伟,武华,袁寿财[6]（2019）在《基于金属光栅实现石墨烯叁通道光吸收增强》一文中研究指出为了增强单层石墨烯在可见光和近红外波段的吸收效率并实现多通道光吸收.本文利用石墨烯-金属光栅-介质层-金属衬底混合结构在λ_1=0.553μm、λ_2=0.769μm、λ_3=1.130μm叁通道上提高了石墨烯吸收效率,石墨烯吸收效率最高可达41%.对3个光吸收增强通道的磁场分布分析可得它们分别源于表面等离子体激元共振、法布里-帕罗干涉腔共振、磁激元共振.经过模拟分析可知,通过调节金属光栅宽度、介质层厚度可以调谐混合结构的共振峰波长和吸收效率,而石墨烯化学势仅能对共振峰λ_3的吸收效率有影响.最后优化结构参数,在最优结构参数下混合结构在3个光吸收增强通道的光吸收效率可达0.97以上,这可以作为超材料吸收器.(本文来源于《物理学报》期刊2019年13期）

王丹,刘欣,杨毅彪,陈智辉,费宏明[7]（2019）在《基于级联金属光栅结构的有机太阳能电池宽谱吸收增强》一文中研究指出为拓宽活性材料对太阳光谱的吸收范围,实现器件的宽谱吸收增强,本文提出一种基于光栅结构的新型有机太阳能电池器件,该器件在一个周期内引入不同占空比的光栅来构成级联光栅。本文采用时域有限差分法从理论上研究了级联光栅结构对器件吸收性能的影响,结果表明该结构可激发多个表面等离激元谐振,这些不同波长下的谐振模式可以在吸收光谱中同时存在,从而实现宽谱吸收增强。考虑太阳光谱的影响,在TM和TM/TE混合偏振模式下,活性材料的整体吸收效率从等效平板结构的23.9%分别提高到54.2%和36.4%,分别增强126.8%和52.3%,且基于该级联光栅结构的太阳能电池器件可实现在0到65度入射角范围内的广角吸收。此外,在TM偏振模式下,该器件的吸收性能对光栅参数微小误差变化的敏感性较低,适用于实际纳米器件的制备。这项工作的理论结果有助于纳米金属光栅在有机太阳能电池中的应用提供新的理论指导。(本文来源于《光电子·激光》期刊2019年06期）

董晓敏,高伟阳[8]（2019）在《对比手足部骨折应用可吸收螺钉和自身增强可吸收棒治疗的效果》一文中研究指出目的:分析对比手足部骨折应用可吸收螺钉和自身增强可吸收棒治疗的效果。方法:从某院骨科中抽取80例手足部骨折患者为研究对象,按照患者入院后病床的单双数分为观察组和对照组,每组各40例,观察组采用可吸收螺钉和自身增强可吸收棒治疗,而对照组采用可吸收螺钉治疗,对比两组患者治疗后的临床指标、出现的并发症以及治疗效果。结果:观察组患者治疗后的住院时间、骨折愈合时间、下床活动时间均明显短于对照组,其并发症发生率更低,观察组的治疗有效率较高于对照组,对比差异明显,P<0.05。结论:临床中治疗手足部骨折选用可吸收螺钉和自身增强可吸收棒治疗的效果较明显,患者的骨折能得到有效矫正,值得医学广泛使用。(本文来源于《数理医药学杂志》期刊2019年06期）

姚丹,郑凯元,刘梓迪,李俊豪,郑传涛[9]（2019）在《用于近红外宽带腔增强吸收光谱的小波去噪》一文中研究指出为了有效抑制检测系统的噪声,提高气体浓度的反演精度,研究了近红外宽带腔增强气体传感系统的小波去噪方法。小波去噪方法的优化分析结果表明,选择db2小波函数作为小波基对含噪信号进行6级分层处理,并选择heursure阈值估计方法,采用局部阈值方式对噪声部分小波系数进行置零处理,可达到最优去噪效果。将近红外宽带腔增强吸收光谱技术与高分辨率傅里叶变换红外光谱仪相结合,建立了用于甲烷检测的气体传感系统,使用最小二乘拟合算法对去噪前后的甲烷吸收系数进行反演。结果表明,采用小波去噪后,反演浓度更接近真实值,反演精度提高7%,信噪比提高90%,系统检测下限降低45%,证明小波去噪算法可以有效提高系统的检测精度。(本文来源于《光学学报》期刊2019年09期）

商业[10]（2019）在《多阶散射增强光学吸收谱的采集与处理研究》一文中研究指出在低浓度样品检测过程中,由于感兴趣的分析物浓度较低,存在有用的信息较少,噪声较大等问题,限制了吸收光谱法在低浓度、高精度检测中的应用。与传统的吸收光谱技术相比,多阶散射光谱法能够提高光在被测样品中的光程,进而提高检测灵敏度、降低检测噪声,为微量样品检测提供了一种新的检测方法。因此,本论文提出采用多阶散射方法增强光学吸收谱的信号,再利用小波分析方法和改进蝙蝠算法优化,得到有用光谱信息,提高吸收光谱的检测精度。主要研究内容包括:1、针对多阶散射吸收的特点,设计并构建了基于多阶散射技术的光谱采集系统;然后,采用多阶散射增强吸收的方法,在Cy3荧光染料水溶液中加入不同粒径的水相单分散的SiO_2纳米微球,使其充当随机散射介质,从而实现光的多次散射,增加检测光程,大幅度提高了Cy3溶液的检测限,为微小量样品的吸收增强检测提供了新的研究方法。2、在光谱的采集过程中,光谱采集设备本身所引入的系统噪声和周围环境的影响使得实测得到的光谱信号往往含有高频噪声,降低了信号的可信度。针对这些噪声采用小波阈值法对实验采集到的光谱进行降噪处理。提出一种连续性好、高阶可导、参数可调的新阈值函数,通过调节阈值函数的形状参数可以使其灵活地在软、硬阈值函数之间变换。通过实验仿真验证了该阈值函数去噪效果优于其它传统阈值函数,提高了信号的信噪比,降低了均方误差。3、针对传统阈值去噪法中阈值和阈值函数形状选取固定的缺点,将小波阈值函数与蝙蝠算法相结合,提出一种新的去噪方法。对于传统蝙蝠算法对初始解有较强的依赖性、易陷入局部最优解等问题,提出一种改进的蝙蝠优化算法。该方法将原始信号与重构信号之间的均方误差作为目标函数,利用改进的蝙蝠算法自适应的寻求各分解层的阈值和改进阈值函数的形状调节参数最佳取值,经过仿真实验验证,该方法去噪后的信号更接近原始信号,去噪效果得到了有效的提升。(本文来源于《贵州大学》期刊2019-06-01）

### 吸收增强论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

H_2O和CH_4在气候变化过程中起着关键作用,实时在线测量H_2O和CH_4浓度一直都是国内外学者研究的热点问题之一。利用1.653μm可调谐半导体激光器作光源,结合反射率为99.997 6%的两片高反射镜组成离轴腔增强吸收光谱装置,开展了H_2O和CH_4的高灵敏度测量研究。离轴腔增强系统的有效吸收光程通过吸收面积-浓度关系法来标定,吸收面积-浓度关系法的可行性首先通过已知光程的光学吸收池进行验证,确定有效后用于标定离轴腔增强系统的有效光程。结果表明,基长为21 cm的离轴腔增强系统的有效吸收光程达到了8 626.3 m。当谐振腔内压力为5.06 kPa时,利用7组不同浓度的CH_4标准气体(0.2～1.4μmol·mol~(-1))对系统进行了线性响应标定测试,得到了CH_4吸收的积分面积与浓度拟合关系曲线。系统的稳定性、可实现的最小探测灵敏度等信息通过Allan方差进行分析,结果表明系统对探测CH_4的最佳平均时间为100 s,最小可探测浓度极限为7.5 nmol·mol~(-1);系统对探测H_2O的最佳平均时间为200 s,最小可探测浓度极限为55μmol·mol~(-1)。对提高系统测量精度的数据处理方法也进行了分析研究,结果表明相比于多次平均方法, Kalman滤波能显着的提高测量精度,而且缩短了系统的响应时间。最后,利用搭建的离轴腔增强实验系统结合Kalman滤波数据处理方法对实际大气中CH_4和H_2O浓度进行了连续两天的测量, CH_4每天平均的浓度分别为2.1和2.08μmol·mol~(-1), H_2O每天平均的浓度分别为11 515.6和11 628.6μmol·mol~(-1),由此可知建立的离轴腔增强吸收光谱装置能够用于大气CH_4和H_2O的测量,另外建立的系统也可用于相关工业领域的高灵敏度CH_4和H_2O监测。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 吸收增强论文参考文献

[1].李楠楠,章瀚,王建方.局域表面等离激元增强红外吸收[J].中国科学:物理学力学天文学.2019

[2].田兴,曹渊,王静静,陈家金,刘锟.基于离轴腔增强吸收光谱双组分CH_4/H_2O高灵敏度探测研究[J].光谱学与光谱分析.2019

[3].孟凡来,郭华春.UV-B辐射增强对甘薯光合特性和紫外吸收物质的影响[J].作物杂志.2019

[4].牛青辰,苟君,王军,蒋亚东.钛圆盘阵列增强微测辐射热计太赫兹波吸收特性[J].物理学报.2019

[5].马鑫,马嫣,郑军,黄聪聪.不同燃料当量比条件下烟炱(soot)形态及光吸收增强效应[J].环境化学.2019

[6].江孝伟,武华,袁寿财.基于金属光栅实现石墨烯叁通道光吸收增强[J].物理学报.2019

[7].王丹,刘欣,杨毅彪,陈智辉,费宏明.基于级联金属光栅结构的有机太阳能电池宽谱吸收增强[J].光电子·激光.2019

[8].董晓敏,高伟阳.对比手足部骨折应用可吸收螺钉和自身增强可吸收棒治疗的效果[J].数理医药学杂志.2019

[9].姚丹,郑凯元,刘梓迪,李俊豪,郑传涛.用于近红外宽带腔增强吸收光谱的小波去噪[J].光学学报.2019

[10].商业.多阶散射增强光学吸收谱的采集与处理研究[D].贵州大学.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/43f6663b838a726a89986a04.html