# 电力工程设计中电力规划设计的主要环节探讨

国网四川省电力公司南江县供电分公司四川省巴中636000

摘要：电力能源作为人们生活、工作重要组成部分，发挥着重要作用。因此，在电力规划设计中应立足于实际用电需求、用电特点、环境因素等确保电力规划设计可行性。对此，应用电力工程设计有助于提升电力系统稳定性、安全性，关系着后续电力规划设计效果。对此，笔者结合实践研究，就电力工程设计中电力规划设计主要环节进行简要分析。

关键词：电力工程设计；电力规划设计；重要环节；研究分析

电力行业对推动社会经济进步与社会建设有着重要作用，同时也是一项民生工程。近几年，我国电力市场需求持续增长，进一步推动了电力市场进步发展，电力基础建设工程范围也逐渐扩大，对电力规划设计要求也逐渐增多，还需要有关单位部分给予高度重视。

一、电力工程设计在电力规划设计的环节内容分析

（一）电力负荷评估与研究

电力工程建设准备阶段，施工企业应深入现场进行现场勘测，了解电力负荷状态后获得准确数据信息，为后续电力规划设计奠定基础。电力工程设计时，设计人员也要做好中短期电力负荷状态评估，结合当地经济状态进行设计，对搜集的数据信息综合分析，根据国家发展实际规划确定最大负荷。另一方面，想要保证电力工程规划设计合理性，设计师可以对以往成功案例综合分析，综合分析电网运行影响要素，优化设计方案从根本上确保工程质量。现阶段，检测电力负荷评估形式众多，例如：专家系统、模糊理论法等，便于设计师科学预测变电站、电机组合的电力负荷，常见预测方法分为经济模型、电力消费弹性参数、年平均增长率方法、人均用电量增长法。关于较大电力工程与枢纽变电站、输电线路建议多种预测方法结合，从根本上保证符合预测准确。此外，也可以根据社会经济对负荷增长的因素、发展形式综合考量，找出具有代表的负荷水平。

（二）电力电量稳定

电力工程建设过程中会受到较多因素影响，其中，电力电量稳定就是其中之一。通常要求设计师科学评价电源处理状态和电力负荷，然后对各区域展开电离平衡计算，该环节要求设计师严格结合计算结果科学设置最大负荷。最后，根据计算结果确定工程范围，对项目总体空间展开科学规划设计；计算电力电量盈亏。

（三）接入方案

电力工程总体规划设计过程中可以利用现场网络资源、电网建设规划、电源负荷等对电力工程作用全面分析，根据制度要求尽可能的采纳单位审批建议，制定科学的接入方案。同时，设计时应立足于大局，增加对节能新技术的应用。例如：该城市全部负荷为60kV辐射式输电线路，地区总负荷54MW,电源源自与系统相接的GLD变电站。同时，带有50MW的发电机组容量用于备用电源，因为发电机运行达到最后使用时间，已经有一台涡轮机无法持续运行，容量为25MW，该机动组有启动失败的记录。所以，电力企业应对比机组完全退役，优化恢复至50MW并达到原有容量仅展开常规修复方案的优劣分析。结合成功经验，50MW的燃气轮机平均强制停止运行约12，2%，平均修复时间约56h。若仅进行该区域机组正常维护，只能保持在25MW容量，如果机组维持稳定则平均强制停止运行约23%，修复时间约181h。结合经济投入分析，发电机组推移与维持现有状态无经济投入，修复发电机组会增加约120万投入，推移方案经济投入为45万元的拆卸费。评估机组修复方案与正常修复运行经济投入与风险，机组修复风险为每年6万，保持现状风险损失为13万元/年。机组退役方案经济投入为206万元，修复方案经济投入为304万元，机组保持不变方案总经济投入260万元。

（四）电气计算

电气计算作为电力系统重要计算过程，进行电力系统规划设计过程中要求重视安全性、短路电流、潮流等数据信息，其数据信息需要结合电力系统展开计算。电气计算准备过程中应确认电力网络的构架与系统运行，随后展开计算，才能确保得到正确的继电保护设备与额定电流，使短路电流可以立即切断，缩减短路时间、减少经济损失。不过，尽管电力系统保护工作再好也会出现短路电流，进而怎样做好短路故障安全性控制成为重要研究内容。在短路电流过高时，要求对有关网络的电气设备更换就需要关注短路电流，确保电力系统运行稳定，工作人员生命安全。

二、电力工程系统设计规划注意事项

伴随着电力网络建设范围扩大与电网电压的增高，我国电网装机总量逐年提高。随着国家工业化发展与经济效益的提高，以创新推动产业升级的方针，用电量提高逐渐缓慢，象征着电力系统逐渐从粗放式提高转向结构优化与完善。电力系统规划设计为电力工程设计创造了条件，并且具有指导性地位。从这一点来看，电力系统规划设计对电力工程设计而言有着重要影响。现如今，我国电力工程系统范围不断扩大，电压提高，各种类型电源容量逐渐提高，怎样进行电力工程系统规划设计和方案选择成为主要环节。项目设计阶段要求做好准备工作，展开区域系统数据的汇总搜集，确定大网区段实际特点状态。此外，对一定单位的网线、变电站、电源系统等展开有关数据整合，生成表格资料储存于数据库系统，确保为电网网架建立奠定基础。另一方面，做好电力主网数据更新与监控、精细化分析、积极搜集并生成规划报告，设计时要求确定电网方向、发展状态，从而创造出科学合理的系统设计方案。关于数据库信息整合做好补充，长期坚持下去保证电气计算准确、系统设计合理，为实际应用创造条件。

结语：

总而言之，电力工程逐渐趋于电网、高电压发展，进而对电力系统规划设计有了更严格的要求。电力工程设计时，要求工作人员做好影响因素协调，制定可行性方案方法从而确保电力规划设计科学合理，确保电力工程设计效果。笔者分别从：电力工程设计在电力规划设计的环节内容分析、电力工程系统设计规划注意事项两方面展开分析，希望对电力规划设计起到帮助性作用，更好的打造电力系统。

参考文献：

[1]郑新芳.电力工程设计中电力系统规划设计的应用分析[J].河南科技,2015（23）.

[2]李天力.分析电力工程设计中电力系统规划设计应用[J].低碳世界,2016（25）.

[3]刘洋.电力工程设计中电力系统规划设计的运用分析[J].建筑与预算,2017（04）.

[4]林广.电力工程设计中电力系统规划设计的应用[J].科技视界,2017（33）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/441858b5adc4c4b3f89b77e7.html