# 多路并行采集论文-李昌海

导读:本文包含了多路并行采集论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:fNIRS,并行采集技术,锁定放大技术,移相电路

### 多路并行采集论文文献综述

李昌海[1]（2014）在《fNIRS中多路微弱信号并行采集技术》一文中研究指出功能近红外光谱成像技术(fNIRS)是一种非侵入式、高时间分辨率的脑功能活动检测技术,近年来在生物医学领域和临床研究中得到了广泛关注。本文的主要研究内容是:研发适用于功能近红外光谱成像技术中的多路微弱信号并行采集技术。具体实现方法为:以微弱信号检测原理为理论基础,基于锁定放大技术的正交检波电路为核心,以DDS芯片的90°移相电路为辅,再增加高精度的模数转换模块,最终实现fNIRS中多路微弱信号并行采集技术。该技术可实现32通道血氧信号的同步采集。本文以连续波技术为基础,将稳定值的入射光的光强迭加一个低频调制的方波(最大频率值为40KHz,通道间的频率间隔为200~300Hz),以频率值的不同来区分不同通道中脑区的血氧信号,达到本文的目标:同步采集32个通道的血氧信号。本文研究的微弱血氧信号的并行采集技术与普通的血氧信号采集技术不同之处如下:1、基于连续波技术的普通血氧信号采集技术在一个时间点上,只有一个光源点亮,如果有多个光源,只能循环点亮所有光源。而本文研究的微弱血氧信号并行采集技术可以在同一时间上,将所有光源点亮,而不会有各个脑区血氧信号的时间误差,并且按不同频率值的方波调制信号来区分不同通道的脑区也是极其方便的。2、基于连续波技术的普通血氧信号采集技术,一般采用低精度的高速模数转换芯片,使其采集到的不同脑区的血氧信号近似在同一时间内取得。而本文由于采用频分复用技术,必须将所有同一时间得到的血氧信号同时进行模数转换。本文采用多个高精度低速的模数转换芯片组成模数转换模块,可以达到同时将所有通道的血氧信号进行模拟信号到数字信号的转换,以便在上位机中进行实时显示、存储或进行进一步的信号处理。文章末尾以fNIRS子系统数学模型的具体参数来说明电路板的性能,并且通过Milk-ink实验验证了所研究的fNIRS中多路微弱信号并行采集技术在实际应用中的真实性和有限性,八通道的微弱信号并行采集电路板已经通过调试,从而验证了本人在研究生期间所研究的成果:fNIRS中多路微弱信号并行采集技术。(本文来源于《电子科技大学》期刊2014-03-01）

赵洪深,刘容,李晓今[2]（2013）在《基于FPGA的多路光栅信号并行采集方法》一文中研究指出FPGA在信号采集中时钟频率高,内部延时小,控制逻辑由硬件完成,同时可以集成外围控制、译码和接口电路,具有速度快、组织灵活等优势。在需要测量较大面积的动态变化面形并采集大量光栅尺信号时,可以使用FPGA数据采集系统对光栅信号进行采集。在保证采样精度的前提下,为了降低成本和系统复杂度,可以在采集系统中使用多路选择技术。提出了一种基于FPGA和多路选择技术的光栅信号采集方法,使用I/O口相对较少的低端FPGA,配合多路选择开关,通过内部处理,实现了多路光栅信号的采集,结果表明,该法成本低廉且能满足精度的要求。(本文来源于《现代电子技术》期刊2013年19期）

冯国楠,张鹏云,和志强[3]（2011）在《基于多路数据并行采集架构的数字存储示波卡》一文中研究指出通过深入研究高速数据采集技术原理和实现方法,设计了基于FPGA的4路并行数据采集架构,利用低速、低成本的A/D转换器件实现了400MSa/s高速数据采集的目标,研发的数字存储示波卡具有高速、大容量的数据采集和示波等功能。(本文来源于《河北省科学院学报》期刊2011年03期）

张斌,赵冬娥,宋涛,罗倩倩[4]（2011）在《高速密集多路光电信号的并行采集与控制》一文中研究指出针对激光光幕坐标靶测试中控制器I/O口不足的问题,提出现场可编程门阵列(FPGA)和单片机相结合实现高速密集多路光电信号的并行采集与控制。采用FPGA作为光电开关信号数据的采集和存储装置,单片机控制FPGA的工作,并处理、显示数据。对7.62 mm弹丸的过靶坐标进行了测试实验,结果证明,基于FPGA和单片机的高速密集多路光电信号并行采集与控制系统解决了传统激光光幕测坐标靶的处理器I/O口紧缺、处理速度慢等缺点。系统具有响应速度快、灵敏度高、可拼接的优点。(本文来源于《光电技术应用》期刊2011年01期）

黄磊[5]（2009）在《高帧频CCD驱动电路及多路图像并行采集系统的设计》一文中研究指出电荷藕合器件(CCD)是目前应用较广的光电成像器件,基于CCD的图像采集系统在军事,航天,医学,化工等领域有着广泛的应用,而高帧频的CCD相机也成为目前应用领域的新贵。在实现高帧频CCD的图像采集系统的时候,最大的困难和瓶颈就是超大数据量的处理和传输。本文引入了并行处理的概念,设计了一种CCD图像数据多路并行处理系统,将CCD信号用16个子系统并行处理、转换和传输,成功的解决了系统在数据量和处理能力之间的瓶颈。本论文题目来源于“某高帧频CCD相机”预研项目,文章主要介绍了该相机中CCD驱动电路、图像采集处理电路的设计与开发,对软件、硬件原理功能及其实现分别进行了讨论。CCD驱动电路的核心部分是时序脉冲产生电路,目前国内大都采用可编程逻辑器件来设计这部分电路。在本设计中,针对所选用CCD芯片的类型和特点,这部分电路的设计主要基于FPGA来完成,并由它产生CCD工作所需的复杂驱动时序和相机电子系统控制逻辑时序。为精确和简化设计,驱动电路的其它部分也全部采用集成芯片来设计。CCD的数据采集系统也同样采用了FPGA技术,将所有的数字电路环节集成在一个FPGA芯片中,为系统的小型化、稳定性、抗干扰性和在线修改、升级创造了条件。采集系统中,信号经过模数转换、数据缓存输出到数据压缩。该设计有效的将CCD驱动时序、A/D控制时序、数据缓存集成在一片FPGA内,完成了一体化设计。(本文来源于《中国科学院研究生院（西安光学精密机械研究所）》期刊2009-05-01）

陈秋芳,张唏,张春熹[6]（2000）在《采用DSP和FPGA实现的多路高速并行采集系统》一文中研究指出介绍了一种多路并行数据采集系统的实现方案,对锁相解调的数据预处理方法及FPGA实现进行了分析,并对DSP软件算法进行了讨论。(本文来源于《无线电工程》期刊2000年04期）

季振洲,王飞,周军,方滨兴[7]（1996）在《多路振动信号高速并行采集器的研制与应用》一文中研究指出一种多路振动信号高速采集器的研制及其原理、设计,并给出了在电厂中的应用。(本文来源于《微型机与应用》期刊1996年07期）

### 多路并行采集论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

FPGA在信号采集中时钟频率高,内部延时小,控制逻辑由硬件完成,同时可以集成外围控制、译码和接口电路,具有速度快、组织灵活等优势。在需要测量较大面积的动态变化面形并采集大量光栅尺信号时,可以使用FPGA数据采集系统对光栅信号进行采集。在保证采样精度的前提下,为了降低成本和系统复杂度,可以在采集系统中使用多路选择技术。提出了一种基于FPGA和多路选择技术的光栅信号采集方法,使用I/O口相对较少的低端FPGA,配合多路选择开关,通过内部处理,实现了多路光栅信号的采集,结果表明,该法成本低廉且能满足精度的要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多路并行采集论文参考文献

[1].李昌海.fNIRS中多路微弱信号并行采集技术[D].电子科技大学.2014

[2].赵洪深,刘容,李晓今.基于FPGA的多路光栅信号并行采集方法[J].现代电子技术.2013

[3].冯国楠,张鹏云,和志强.基于多路数据并行采集架构的数字存储示波卡[J].河北省科学院学报.2011

[4].张斌,赵冬娥,宋涛,罗倩倩.高速密集多路光电信号的并行采集与控制[J].光电技术应用.2011

[5].黄磊.高帧频CCD驱动电路及多路图像并行采集系统的设计[D].中国科学院研究生院（西安光学精密机械研究所）.2009

[6].陈秋芳,张唏,张春熹.采用DSP和FPGA实现的多路高速并行采集系统[J].无线电工程.2000

[7].季振洲,王飞,周军,方滨兴.多路振动信号高速并行采集器的研制与应用[J].微型机与应用.1996

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4429f872a65307fa870f60a8.html