# 故障序分量论文-杨帆,牟龙华,张鑫,邱进

导读:本文包含了故障序分量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:负序分量,小电流接地系统,故障选线,序分量差异性

### 故障序分量论文文献综述

杨帆,牟龙华,张鑫,邱进[1]（2019）在《基于序分量差异性的小电流接地系统单相接地故障选线法》一文中研究指出在小电流接地系统中,利用单相接地故障的零序电流特征进行故障选线有一定的局限性。本文针对这一问题,首先从单相接地故障负序电流的原理与分布特点入手,说明了基于负序电流进行故障选线的优越性。然后通过比较故障后各馈线零序电流与负序电流的暂态幅值特点,提出了一种基于序分量差异性的暂态选线方法。该方法选线准确率高,且对高阻接地或过零点接地等恶劣故障状况的选线灵敏度高。仿真实验验证了该方法的有效性。(本文来源于《电气技术》期刊2019年03期）

张俊峰,高亮,沈奕菲,田鑫[2]（2018）在《适用于双馈机组风电场的故障电压序分量选相元件》一文中研究指出针对双馈机组风电场弱馈特性以及暂态特性中含有转速频率分量的问题,通过分析风电系统背侧正、负序阻抗间的差异以及对故障电压序分量分布的影响,提出了一种基于故障电压序分量的选相方法。结合撬棒保护对故障电压序分量相位的影响,修正相位偏差角,使得该选相方法受风电场弱馈性及其风电系统背侧阻抗不稳定性影响较小。双馈机组风电场侧故障电压主要由电网电压支撑,频率偏差较小,该选相方法易于实现,且具有较大的选相裕度。运用PSCAD软件进行建模仿真,结果验证了该选相元件的有效性。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2018年10期）

刘瑞麟,邰能灵,范春菊,黄文焘,刘志远[3]（2018）在《基于正序分量的多端输电线路精确故障定位研究》一文中研究指出针对目前多端线路故障定位中分支接点附近测距死区较大的问题,提出一种基于正序分量的精确故障定位新方法。该方法不以数值范围作为故障判别依据,而是采用双端方程有解和无解两种对立状态实现故障支路的判别,从而有效减小分支接点附近测距死区的范围。在求解过程中,同时实现故障支路判别与故障测距,无需事先判别故障支路。新方法定位及测距结果不受故障类型、过渡阻抗及系统运行方式等的影响。PSCAD仿真结果,验证了所提算法的正确性、有效性和高精度性。(本文来源于《电网技术》期刊2018年09期）

黄涛,陆于平,凌启程,陈玉伟[4]（2016）在《适应于双馈风电场的改进故障序分量选相方法》一文中研究指出分析了应用于双馈风电场的故障序分量选相元件的动作特性,指出受双馈感应风机特有暂态特性的影响,故障网络中双馈风电场的正、负序等效阻抗差异很大,引起故障序分量选相元件动作性能的恶化。提出一种基于故障序电压补偿的改进故障序分量选相方法,该方法通过对双馈风电场正、负序等效阻抗的实时检测自适应修正阻抗差异对选相结果的影响,改善了传统故障序分量选相元件的动作性能,并通过仿真验证了所提方案的有效性。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2016年04期）

朱汉曦,邰能灵[5]（2015）在《基于同序分量的同塔四回输电线路故障测距方案》一文中研究指出为给同塔四回线路发生故障后快速而准确地进行故障定位提供一种适用性广、稳定性强的故障测距方案,在对同塔四回输电线路进行数学建模、解耦并作序网分析的基础上,根据电路关系推导得到基于同序分量的故障测距方案,并利用PSCAD/EMTDC进行了仿真验证。结果表明,该测距方案不受故障类型的影响,受系统运行方式影响很小,且耐受过渡电阻能力强。(本文来源于《水电能源科学》期刊2015年06期）

张志艳,马宏忠,赵剑锷,赵利军[6]（2014）在《基于负序分量和模糊逻辑相融合的永磁同步电机定子不对称故障诊断》一文中研究指出采集永磁同步电机定子不对称故障状态下的叁相电流和叁相电压,在对其进行FFT分析,利用不对称分量的对称分量法计算其基波负序分量。构建了模糊故障诊断中心,对实测数据进行了分析。结果表明,负序分量和模糊逻辑相融合的诊断方法能够准确有效对永磁同步电机定子不对称故障进行诊断。(本文来源于《电机与控制应用》期刊2014年06期）

李俊卿,何龙,王栋[7]（2014）在《双馈式感应发电机转子匝间短路故障的负序分量分析》一文中研究指出双馈式感应发电机被广泛地应用于风力发电中。风电场恶劣的工作环境也使双馈式感应电机故障频发。其中,定转子绕组故障占了很大的比例,所以对双馈感应发电机进行在线监测及故障诊断显得尤为必要。本文基于有限元方法对双馈感应发电机的转子绕组匝间短路所产生的负序电流进行了分析,得到了不同故障程度下特征的发展趋势以及相同故障不同转速下的特征表现。(本文来源于《大电机技术》期刊2014年02期）

夏溢,邰能灵,范春菊,于仲安[8]（2013）在《基于改进的12序分量法的参数不对称同塔四回线跨线故障计算方法》一文中研究指出针对参数不对称同塔四回线跨线故障计算中零序耦合带来的复杂性问题,提出了改进的12序分量法,在零序中引入带修正系数的e、f、g、h四个分量用以解耦,并根据故障边界条件的区别,提出基于改进的12序分量法的综合序网法和解方程组法两种跨线故障计算方法,通过PSCAD仿真结果验证了两种方法的有效性和精确性。(本文来源于《水电能源科学》期刊2013年07期）

刘沛津,谷立臣[9]（2013）在《异步电机负序分量融合方法及其在定子匝间短路故障诊断中的应用》一文中研究指出为了有效检测交流电机定子绕组匝间短路故障,应用多源信息融合理论将交流电机定子电压、电流负序分量通过李萨如方法进行融合,形成负序李萨如图形,提取并建立图形特征值与多个故障特征量之间的数学关系。通过基于模型的仿真分析及故障电机试验,对负序李萨如图形中可以反映故障的特征值的变化规律进行研究。在此基础之上,论证了负序李萨如图形倾角作为故障特征分量进行电机定子绕组匝间短路故障诊断的鲁棒性及准确性,从而形成图形化识别的故障诊断方法,为电机及其拖动系统的故障诊断提供新的思路和方法。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2013年15期）

刘凯,索南加乐[10]（2013）在《基于故障支路电流序分量相位关系的选相元件》一文中研究指出故障支路电流序分量之间的相位关系包含了明确的故障相别信息,但易受电流分布系数的影响。差电流中的负序分量的相位与故障支路中负序电流的相位相同;在差电流中的正序分量中减去系统电源产生的正序电容电流,修正后的正序差电流的相位与故障支路中的正序电流相同;通过负序差电流和修正后的正序差电流之间的相位关系可以明确判断故障类型。该选相元件不受线路分布电容、线路补偿电抗器、电流分布系数的影响,可在故障后长期使用,灵敏度高。仿真实验数据验证了该选相元件可以正确地选出故障相别。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2013年03期）

### 故障序分量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对双馈机组风电场弱馈特性以及暂态特性中含有转速频率分量的问题,通过分析风电系统背侧正、负序阻抗间的差异以及对故障电压序分量分布的影响,提出了一种基于故障电压序分量的选相方法。结合撬棒保护对故障电压序分量相位的影响,修正相位偏差角,使得该选相方法受风电场弱馈性及其风电系统背侧阻抗不稳定性影响较小。双馈机组风电场侧故障电压主要由电网电压支撑,频率偏差较小,该选相方法易于实现,且具有较大的选相裕度。运用PSCAD软件进行建模仿真,结果验证了该选相元件的有效性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 故障序分量论文参考文献

[1].杨帆,牟龙华,张鑫,邱进.基于序分量差异性的小电流接地系统单相接地故障选线法[J].电气技术.2019

[2].张俊峰,高亮,沈奕菲,田鑫.适用于双馈机组风电场的故障电压序分量选相元件[J].电力系统保护与控制.2018

[3].刘瑞麟,邰能灵,范春菊,黄文焘,刘志远.基于正序分量的多端输电线路精确故障定位研究[J].电网技术.2018

[4].黄涛,陆于平,凌启程,陈玉伟.适应于双馈风电场的改进故障序分量选相方法[J].电力自动化设备.2016

[5].朱汉曦,邰能灵.基于同序分量的同塔四回输电线路故障测距方案[J].水电能源科学.2015

[6].张志艳,马宏忠,赵剑锷,赵利军.基于负序分量和模糊逻辑相融合的永磁同步电机定子不对称故障诊断[J].电机与控制应用.2014

[7].李俊卿,何龙,王栋.双馈式感应发电机转子匝间短路故障的负序分量分析[J].大电机技术.2014

[8].夏溢,邰能灵,范春菊,于仲安.基于改进的12序分量法的参数不对称同塔四回线跨线故障计算方法[J].水电能源科学.2013

[9].刘沛津,谷立臣.异步电机负序分量融合方法及其在定子匝间短路故障诊断中的应用[J].中国电机工程学报.2013

[10].刘凯,索南加乐.基于故障支路电流序分量相位关系的选相元件[J].电力自动化设备.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4559bfb40ab12c9a3ba043e5.html