# 建筑结构设计中如何提高建筑安全性的探讨

杨轶材

黑龙江省轻工设计院黑龙江省150000

摘要：伴随我国经济的不断发展，人民生活水平不断提升，人们对建筑工程的安全方面也做出了更高层次的要求。在建筑结构设计中，如何提高建筑的安全性是任何设计者必须考虑的问题。它不仅是建筑施工的需要，而且也是保障人民生命安全的需要。本文主要对建筑结构设计中的安全隐患进行了分析，以及提出了相关解决措施。

关键词：建筑结构设计；安全；措施

引言

近年来，我国大力发展建筑行业，带动了整个建筑行业的发展，同时需要各项技术对其进行制约，采取合理的方式提升结构设计水平，将建筑工程的质量放在第一位。合理的建筑结构设计可以让建筑工程的安全性更高，但是当前的建筑设计以及施工时间逐渐缩短。大量的建筑结构在验收的时候出现了不同程度的设计缺陷，导致建筑物的使用寿命缩短，安全性也会降低，为用户带来巨大的安全隐患。

1我国建筑结构设计中的主要安全问题

1.1建筑结构不合理

如果建筑工程本身建筑的设计结构不合理，那么建筑工程整体的安全性就会与开始时所设计的建筑工程不相同，所以在前期设计过程中，相关专业技术人员就要参考相关的设计进行重新规划设计，从而导致整体的建筑工程工期延长，建筑工程所耗费的时间较多。同时，许多建筑企业由于重视视觉感受和实际情况忽视了其建筑工程的自身结构设计缺陷，并不符合相关施工标准和要求，进行强行施工，就会造成难以想象的安全事故，大大降低了建筑工程的安全性。

1.2建筑结构设计的施工材料存在问题

目前，大部分从业人员只在意经济效益，实际施工过程中为了节省成本，忽略了安全材料的问题，建筑设计中的基础出现漏洞，材料质量不过关，忽视工程质量问题，导致其建筑结构设计本身就是一个隐患。此类建筑后期不但会对人们的生命财产安全造成威胁，还会带来大量的财力和物力的损失。

1.3抗震能力较差

我国很多区域和城市都处于活跃的地震带之上，频繁的地震等自然灾害会对建筑物的结构强度和稳定性造成影响。地震时的剧烈摇动容易导致结构强度不过关的建筑物发生裂缝、倒塌，倾斜等严重的结构变化，这都是建筑物抗震能力弱的典型表现。虽然我国早已对于建筑结构的抗震标准进行了明确的规定。然而，在实际施工和建造的过程中，部分建筑公司和相关的施工人员没有对抗震性能有着足够的重视，往往忽视了结构强度及抗震性能的设计比重，导致在地震中建筑物倒塌、损毁严重的情况频繁出现，不仅造成了财产损失，也为人民的生命安全带来严重威胁。

1.4施工监管不到位

即使所有施工人员到位，也不能保证在施工过程中所有人员都会尽职尽责，保证施工质量。实际上大多数企业为了完成工程建设任务，重视了施工技术和施工材料，而没有重视工程的监管方面，从而导致偷工减料的现象，对施工过程中出现的问题整改不到位。

2提升建筑结构设计中安全性的具体策略

2.1提升设计人员的安全意识

建筑结构设计涉及到多个环节和要素，具有复杂性和繁琐性。设计人员必须以严谨专注的态度开展工作，具备扎实的理论知识基础，在遵守相关规范的基础上，落实各项结构设计工作。另外，设计人员要注重提升自身综合能力，反思和总结参与的建筑结构设计工作，逐步丰富自身工作经验。此外，设计人员要正确认识提升建筑结构抗震性能的必要性，吸收现代化设计理念，并结合实际情况合理运用到建筑结构设计中。在条件允许的情况下，设计人员需到地震现场开展实地勘察，深化对地震危害方式及破坏形式的认识，为以后开展建筑结构设计工作奠定基础。

2.2严格遵守建筑设计建造规范

为了保证我国建筑行业的稳定发展，同时对于建筑物的建造质量和水平进行客观的把控，我国相关的建筑行业施工标准已经实行了，相关的各类政策和法律法规也陆续颁布，各类新兴的建筑技术和建筑设备的运用也让建筑的效率和质量明显提高。对于已经实行多年的建筑法律法规来说，它不仅能够在施工过程中起到强烈的约束作用，也能够对建筑设计阶段的基本原则起到保障作用，遵循国家制定的标准而进行设计，不仅保证了建筑物的建造质量，也为建筑过程的实施指明了方向。对于建筑安全性的考量应该充分结合相关的结构强度数据和规定而进行方案设计，保证建筑物的结构强度和稳定性。

2.3提高建设结构设计水平

不同的建筑结构对于建筑的安全性能不同，因此，在进行建筑结构设计时我们采用框架结构或者混合结构设计较为妥当。因为框架结构在建筑地基设计时将地基工程直接设计到地质结构的最底层，而且地基与建筑墙体的梁、柱、墙体连接在一起，建成一个框架结构。尽管地震剧烈会伴随地基同步摇晃，并且框架结构中的主要建筑环节都是用钢筋混凝土连接在一起的，即使震塌也不会一次性断裂，增加人们逃离危险的机会和时间。当然随着建筑发展钢化玻璃建筑更加具有抗震性能，提高建筑的安全性能。

2.4运用现代化信息技术

建筑结构设计可以通过运用数字化电子信息技术促进提高建筑安全性，必须要提高相关技术人员的现代化信息意识，合理运用数字化技术，提高建筑安全性，以用户的利益为主，做出相应的专业技术培养，提高综合素质水平。通过计算机技术来帮助制定建筑设计、计算建筑的抗震比例系数，完善建筑结构设计，提高建筑结构质量。

2.5严格管理施工材料

首先，严格管理生产厂家，定期进行检查督察，禁止生产伪劣建筑材料，对于生产的材料场地进行检验，包括材料的硬度、强度、污染性等，对于不合格的施工材料禁止上市销售，从源头上进行把控；其次，对施工材料经销商和销售市场开展全面的督察，发现不合格产品一律禁止或者处罚惩治，规范管理建筑材料销售市场。依法打击无经营许可证的销售商，全面治理材料销售市场，实行建筑材料认证的办法，将施工材料纳入到终身追究的责任制度中来；再次，对已经购入的施工材料按照施工类别分类妥善保管，以免降低施工材料的质量。同时，对于购买的施工材料也实行现场检查的方法检验其材料质量，按照随机抽取的方式进行检测，对于检查后不合格的施工材料必须全部退还，并且倒查材料生产厂家，责令停止生产销售，这样才能从根本上保证施工材料的质量，进而提高建筑的安全性。

2.6提升建筑结构设计的抗震性能

通过优化建筑剪力墙结构设计，有利于增强建筑结构的抗震性能，还能够提升建筑墙体的刚性，让建筑物的承载性能得以提升。首先，需要在开展设计工作之前，到施工现场进行实地勘察，优化各种资源配置，全面细致地分析建筑所在区域的地质条件等要素，并详细记录相关数据，以确保所设计的施工方案符合实际情况，并选择最为适宜的施工技术；其次，确保施工技术及建筑材料符合建筑标准，确保建筑结构的安全性。

2.7加大建筑机构设计安全监管力度

监管部门应该加大建筑结构设计安全的监管力度，规范设计人员严格执行建筑结构设计的要求，定期或不定期审查建筑结构设计，规范建筑材料和施工设备的使用。同时严惩施工单位采用不符合国家标准的建筑材料以及偷工减料、以次充优等行为，并且强化监督施工质量，对于发现的问题必须及时提出现场整改，避免发生重大施工事故。监管部门认真履行职责，根据国家出台的政策和规定督促建筑设计人员恪守本职，有效提高建筑安全性。

结束语

在建筑结构设计中，结构的安全性是影响建筑性能的关键要素，因此，应该采取有效措施提高建筑结构的安全性，按照设计的原则和规范完成结构设计工作，从而为住户提供更加安全的空间，促进建筑行业的快速发展。

参考文献

[1]张海涛.浅谈建筑结构设计中如何提高建筑的安全性[J].化工管理,2018(19):154-155.

[2]黄金康.建筑结构设计中提高建筑安全性的对策探析[J].住宅与房地产,2018,(19):39.

[3]邓全喜.浅谈建筑工程设计中如何提高建筑结构安全性[J].建材与装饰,2016(18):211-212.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/459bc853c05df1d8c33f235e.html