# 用电监察工作中的安全用电问题与改进措施分析韩登兰

（国网山东省电力公司济南市章丘区供电公司山东章丘250200）

摘要：所谓用电监察，即是对用电的相关环节以及具体方式展开细致的检查，确保用电之时出现的问题能够在第一时间被发现，进而予以有效的处理，如此可使得用电的安全性得到切实提升。当用电安全得到了保证，经济发展才能获得坚实的基础。在国内，用电监察工作已经得到了大家的一致关注，然而因为采用的方法不科学，管理也不够到位等，导致在安全用电方面还是有着很多的问题。若想使得这种情况得到改变，就要从用电监察的实际状况出发，针对具体的问题来选用最佳的方法进行处理，这样才可使得用电安全得到切实保证。

关键词：用电监察；安全用电；改进措施；分析研究

加强当前用电监察工作中的安全用电问题分析，运用相关的改进策略进行针对性处理，有利于保持用电监察工作良好的作用效果，促使其在落实过程中能够发挥出应有的作用。因此，需要从多个方面入手，深入分析用电监察工作中存在的安全用电问题，结合实际情况，灵活运用改进策略消除这些问题所造成的不利影响，逐渐实现电力生产效益最大化的发展目标。

1用电监察工作开展必要性分析

所谓的用电监察工作，是指在确保用户用电安全性的基础上，对各种用电行为进行有效地监察，促使其中存在的违规行为得以及时处理。实践过程中为了提高对用电监察工作的正确认识，需要加强对其开展必要性的深入分析。具体表现在：（1）用电监察工作的顺利开展，能够使供电企业对用电企业是否履行合同条约进行监督与监察，促使其中存在问题得以及时处理，有效避免企业私自接线现象的出现，实现对偷电漏电行为的有效打击；（2）由于部分用电企业实践生产中电能资源耗费量大，加剧了输电线路损耗，影响着用户用电安全性。针对这种情况，需要及时地开展用电监察工作，实现对输电线路的有效维护，确保用户用电质量可靠性；（3）各种用电设备长期使用中可能存在安全隐患，浪费电能资源的同时也给设备的使用安全性带来了潜在威胁。因此，需要开展用电监察工作，对存在异常状况或不符合国家规定的用电设备进行及时处理，实现电能资源的高效利用，优化用电设备工作性能。

2用电监察中的安全用电问题与原因分析

2.1违章用电问题凸显

违章用电这种情况是时有发生的，这也是用电监察工作中需要重点关注的问题。在现阶段，违章用电的状况呈现出一定的技术性特征，然而监察队伍所具备的专业能力并不是很高，管理方法也存在漏洞，这就使得违章用电的查处效率并不是很高，而这就使得电网安全难以得到根本保证，并且会导致电力资源被大量浪费，所带来的经济损失也是较为严重的。

2.2用电监察中安全用电检查不完善

用电监察工作主要涵盖两个环节，其一是定期监察；其二是专项监察。这两个环节所要完整的监察工作也是有所区别的。在进行定期监察之时，所要关注的内容有用电客户的具体信息，相关设备运行的实际状况，操作电源系统的完整度，电能计量装置的监管效果，还有就是相关联锁装置的安全性等。而在进行专项监察之时，则是要对营业状况，工程建设予以关注，同时要切实做好防冻、防汛、防雷等方面的监察工作。在我们国家，定期监察与专项监察并未真正划分清楚，分工也不够专业，这就使得监察工作的针对性相对较低，监察重点没有突显出来。

3用电监察中安全用电问题的改进措施

3.1严格用电监察工作岗位标准

为了切实做好用电监察工作，严格用电监察工作岗位标准，明确岗位责任和权限是做好用电监察中安全用电的一个重要的环节。首先要构建起较为健全的用电监察班组负责制度，确保相关的责任能够落实到人，分工最为合理，同时还要构建起与之相配套的奖惩制度，这样才能使得相关人员对自身所要承担的职责有清晰的认知，并能够切实履行好职责。其次要将用电监察的相关规定予以有效落实，依据这些规定来完成用电监察工作。要依据用电监察的具体计划，以及突然出现的一些事故来展开用电监察工作，确保工作是真正赋有实效的。在展开用电监察工作之时，相关的法律法规也是要予以执行的，要通过有效的途径来对用户电气设备的运行状况，还有电工进网作业的具体情况展开行之有效的监管，要高效完成季节性用电监察工作，汛期以及雷暴多发时段的用电监察一定要更为严格。

3.2加强技术性实践研究，确保用电监察工作的针对性开展

在电能营销的过程当中，用电监察工作是不可忽视的。若想确保用电监察工作赋有实效，则要组建起专业能力较强的监察队伍。在当前时期，违章用电以偷盗电力的事情是十分常见的，而且呈现出一定的技术性特征。而要想这样的问题得到哟小解决，就要对用电监察工作予以进一步加强，切实提升相关技术的应用效率，通过行之有效的电力监察技术来完成电力监管的任务，并且确保监管是全方位的，能够在第一时间发现问题的根源，进而选用最佳的方法来进行适当的处理。另外来说，要通过必要的渠道来提升用电监察队伍的工作效果，确保相关人员储备足够的专业知识，工作经验更加的丰富，同时还要配备一定数量的技术人员，这样方可使得用电监察工作是真正赋有实效的，并且能够使得监察工作预见性得到进一步提升。要对用电监察工作管理的相关制度予以完善，使之与社会、科技的发展是相吻合的，并构建起涵盖范围较广的管理体系，这样才可使得用电安全得到根本保证。

3.3制定合情合理的供电方案和措施

作为监管、服务机构，电力企业必须做好用电用户的基本使用情况，一来可以从基本面上防止窃电问题的初选，更重要的是，基于基本的用电情况，对于电网配套结构、参考用户使用特点、负荷大小等相关参数来制定不同并且个性化的供配电方案。应该做好电网负荷的区域性划分工作，从大局上考虑用电负荷配置，以安全用电为基本制定新型的用电供电方案。保证电路系统的开关、线路等零部件均符合区域性供电的要求和容量，当前，很多客户为了满足自己的用电需求，随便延伸线路或者肆意加大负荷，导致供电线路随意交叉，为供电安全埋下巨大安全隐患，因此，用电监察人员还要加强对线路延伸问题的监督.

结束语：

用电的安全性是电力事业发展的生命线，做好用电监察工作能够有效地提高用电的安全性，当前，从我国用电监察工作的发展现状入手，不断完善相关的用电安全监察流程和监察手段成为增强用电安全性的一个重要方式。我们需要进一步立足于用电安全的实际情况，通过建立严格、规范的用电监察工作岗位责任制度，并且以技术性为依托，积极打造一支业务精良、专业化程度较高的用电监察管理队伍是用电监察工作发展的重点。我们需要进一步加强技术研究，积极构建现代化的用电监察管理体制，不断增强用电的安全性和稳定性，促进我国电力事业的又好又快发展。

参考文献：

[1]翟兆福.“三集五大”新体系下如何做好用电监察工作的思考[J].通讯世界，2017（01）：23-.

[2]邰可一.强化用电监察管理工作的探讨[J].商，2016（29）：90.

[3]田爱青，李玉海.电力企业改革后用电监察工作面临的问题探讨[J].科技创新与应用，2015（35）：12.

[4]李凤贤.分析目前供电企业用电检查工作面临的问题[J].通信世界，2016（3）：172-173.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/45b690e7c3e9ffabb3192335.html