# 变频器主电路论文-赵海龙

导读:本文包含了变频器主电路论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:变频器,故障诊断,故障仿真,神经网络

### 变频器主电路论文文献综述

赵海龙[1]（2019）在《基于Matlab故障仿真的变频器主电路故障诊断方法研究》一文中研究指出变频器具有优异的调速功能,高效的起制动效率和良好的节能效果,近年来在国内外得到了广泛的发展和应用。然而变频器的工作场所往往环境恶劣,容易导致变频器发生故障。变频器一旦发生故障轻则会使生产停止,严重情况下会造成人员伤亡和重大经济损失。现阶段关于变频器主电路故障诊断的方法都存在一定的局限性,不能完全有效的解决系统的复杂性问题。本文提出基于Matlab故障仿真的变频器主电路故障诊断方法对变频器主电路故障进行诊断。首先,本文针对变频器主电路结构和故障机理进行分析,找出主电路故障的主要原因。由于故障模型的建立需要大量的故障样本,本文利用Matlab软件下Simulink工具箱建立变频器主电路仿真模型,根据主电路故障机理,利用仿真模型模拟出变频器在工作过程中可能出现的故障。然后,利用小波包分析法对模拟出的变频器主电路故障进行分析,以变频器发生故障时的叁相输出作为故障信息,采集故障样本,利用小波包分析提取出能够表征故障信号的特征系数,构造特征向量。最后,将小波包分析提取出的特征向量作为神经网络的输入,变频器的故障结果作为神经网络的输出,构建BP神经网络模型。通过神经网络实现对故障的定位,解决故障特征与故障结果之间的复杂关系。为了获得更好的诊断性能,针对BP神经网络容易陷入局部极值造成模型诊断的准确度不高的问题,本文利用遗传算法对已经建立的变频器故障诊断模型进行优化,测试结果表明优化后的模型准确度更高。本文将Matlab电路仿真、小波包分析、BP神经网络、遗传算法应用到变频器故障诊断问题上。解决了变频器在发生故障时难以准确、快速的进行诊断的问题,为变频器的故障诊断提供了一个有效的方法,能够有效提高变频器的安全性,降低变频器的维修成本和时间,保障了生产作业的稳定性。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2019-03-01）

徐征[2]（2018）在《刍议变频器内部主电路结构及故障处理方法》一文中研究指出随着变频器使用量的逐渐增加,在凸显其自身优势的同时,也导致维修量增加。在用户使用过程中,变频器的问题较多,故障处理方式较为单一,处理效率不高。本文对变频器的内部主电路结构进行分析,并探析变频器的故障类型及处理方法,为相关单位提供指导。(本文来源于《电子世界》期刊2018年14期）

赵辉[3]（2018）在《变频器主电路的检测与维修》一文中研究指出变频器对电机转速的控制既可以满足生产工艺的需求,也可以减少设备不必要的机械磨损和起到节能降耗的作用,因此变频器在我中心11个洗煤厂有着广泛的应用,如对泵的液位的自动控制,清扫水的恒压控制,皮带的调试运行等,应用品牌也较多,主要涉及ABB低压,施耐德高低压,西门子高低压变频器。变频器在使用中也会出现各种各样的故障,文章主要从变频器的主电路着手,重点分析变频器的故障现象、检修思路和检修方法。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2018年17期）

高峰[4]（2018）在《浅谈变频器内部主电路结构及故障处理方法》一文中研究指出随着电力电子器件的发展和我国节能减排要求的提高,变频器控制得到了大量的应用。由于安装使用量越来越大,在其优势突显的同时,不可避免地故障维修量也同时加大了。本文以变频器经常出故障的主电路为切入点,主要介绍了变频器主电路的结构和故障处理的方法。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2018年05期）

沈凤龙,满永奎,王建辉,李坤[5]（2016）在《叁电平双PWM变频器主电路设计及实现》一文中研究指出针对矿井提升机叁电平变频调速系统的性能要求,提出一种叁电平双脉宽调制(PWM)变频器主电路参数的设计方法。以满足变频器动、静态性能指标为原则,给出进线电感和直流侧电容的上下限值计算公式,并分析总结了各参数与调制方式、功率因数及运行状态之间的关系,依据这些条件设计了主电路。仿真和实验结果表明该系统具有良好的动静态特性,验证了主电路参数设计方法的有效性和可行性。(本文来源于《电力电子技术》期刊2016年01期）

崔德振[6]（2015）在《试析矿用防爆大功率变频器主电路设计》一文中研究指出随着电力电子领域的重大技术变革的发展,交流调速技术得到了快速的发展,具有了良好的节能效果和调速特性,让变频控制不但具有稳定的控制特性,还具有了良好的动态性能,能够与直流调速系统相提并论,可以解决煤矿的提升机、皮带输送机等低速大扭矩的控制需求,拖动性能也比直接启动、CST、软启动更显优异。通过使用变频器,可以节约20%到50%的电能。所以通过对矿用防爆变频器的大力研究,提高对变频调速技术的认知以及推广,对建设节约型社会也存在着很大的意义。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2015年15期）

周喜明,邓木生,谭兮[7]（2015）在《铣磨车变频器主电路的损耗分析及其冷却装置的设计》一文中研究指出采用近似法对铣磨车变频器主电路器件功率损耗进行分析,计算出主要器件的损耗,在此基础上设计铣磨车牵引变频器的冷却装置,保证功率器件在结温范围内工作。实验证明,该冷却装置能实现其散热功能,使主要功率器件降温,从而保护功率器件,并确保机车稳定运行。(本文来源于《湖南工业大学学报》期刊2015年04期）

杨进锋[8]（2014）在《中压叁电平IGCT变频器主电路系统研究与研发》一文中研究指出电平IGCT变频器代表了高性能大功率中压传动变频器的主流发展方向,开展高性能大功率叁电平IGCT中压传动变频器的自主开发,实现关键技术突破,打破国外垄断和技术封锁,填补国内技术空白,提高冶金轧机、船舶推进等核心装备系统的自主配套能力,减少对关键进口设备的依赖,对于完善国家工业体系、振兴民族产业、保障国防建设具有战略意义。本文首先详细介绍了变频器核心功率部件-IGCT的物理结构以及工作原理,并在性能与GTO(门极换流品闸管)进行比较,阐述了IGCT器件在中压大功率变频应用中的技术优势。其次介绍了自主研发的9MW大功率中压叁电平IGCT变频器的主电路结构,各重要电气部件的构成和工作原理。接下来结合理论计算和工程实践经验,对变频器关键元器件的选型进行了分析,给出了包括IGCT元件、续流二极管、吸收部件、直流支撑电容、功率电阻等元器件基本参数的计算公式和选型原则。紧接着对变频器的对拖试验结果进行简要介绍,试验结果表明变频器的主要技术指标完全达到了技术规格书的要求,产品研制是成功的。论文主要从变频器的工程化实践出发,通过结合样机试验的方式,设计出具有完全自主知识产权的大功率9MW大功率中压叁电平IGCT变频器,并为今后其新一代的产品设计与开发提供参考。(本文来源于《西南交通大学》期刊2014-07-30）

王振雷[9]（2014）在《1.14KV和3.3KV叁电平变频器主电路的研究及设计》一文中研究指出变频调速作为一种电机调速手段,以其调速稳定,可实现无级调速,电路可靠,高效节能等优点而被广泛使用。由于当今国内中高压大功率电机采用机械调速等效率低下的调速手段,因此工业领域急需满足工业场合应用的中高压变频器来进行调速。针对当今实际情况,本文重点研究分析了二极管箝位型叁电平变频器,并设计了1.14KV和3.3KV二极管箝位型叁电平变频器主电路原理图。通过对当今电力电子器件发展状况进行研究分析,以列表数据对比的形式,重点对绝缘栅双极型晶体管(IGBT)和集成门极换流晶闸管(IGCT)进行比较,最后选用IGBT作为主电路开关器件。通过对现今变频器拓扑结构的研究比较分析,二极管箝位型叁电平变频器因承受电压小、结构简单、易实现能量反馈和输出谐波质量好,成为了本文研究设计对象。对二极管箝位型叁电平变频器的拓扑结构进行了理论分析,建立了数学模型,为设计和控制技术提供了理论基础。通过对几种控制技术的比较分析,本文详尽分析了二电平的空间电压矢量控制SVPWM和叁电平电压矢量控制SVPWM的算法,为建立控制系统提供理论基础。研究分析了IGBT电路过电压情况,并建立IGBT电路功耗计算模型。对当今6种基本吸收电路做了比较分析,结合MATLAB软件的Simulink7.1建立的仿真模型对6种吸收电路过电压保护和对电路功耗影响情况做了详尽分析。本文给出了各吸收电路的过电压保护适用场合。通过利用仿真数据,对各吸收电路对IGBT电路功耗影响的计算分析,得出：RC型吸收电和RCD型吸收电路影响最大,约为无吸收电路时的1.7倍；然后为C型吸收电路,约为无吸收电路时的1.2倍；RCD型吸收电路A、CD2型吸收电路和LCD2型吸收电路影响最小,几乎和无吸收电路时相等。通过本文研究分析,为吸收电路设计做了理论支撑。中点电位不平衡作为二极管箝位型叁电平变频器突出问题,本文对其发生的原因、危害以及相关的抑制方法做了深入的研究分析。通过对中点电位不平衡原因的研究分析,建立了数学模型,为抑制中点电位不平衡提供了理论基础。本文在前人的研究基础上,采用了直流侧并联电阻均压法和中点接地法抑制中点电位不平衡,通过建模仿真,抑制效果明显,为抑制中点电位不平衡提供一条方法途径。基于对二极管箝位型叁电平变频器相关方面的理论分析,本文设计了两种1.14KV和3.3KV二极管箝位型叁电平变频器主电路(以中点不接地和中点接地来分类)。通过理论分析计算得出了两种电压等级下的主电路各元件参数的,并利用该研究分析的电路参数建立仿真模型。通过对电路的仿真分析,用仿真数据与理论分析比较,说明了设计电路的可行性,达到了设计使用要求。通过本文对1.14KV和3.3KV的二极管箝位型变频器主电路的设计,为今后其它多电平变频器主电路设计提供了理论依据。(本文来源于《太原理工大学》期刊2014-05-01）

许大平,张宗桐[10]（2014）在《变频器主电路逆变输出测量》一文中研究指出问请问怎样测量变频器主回路的逆变输出?怎样才能知道它是否正常?可以在设备运行时带电测量吗?答变频器输出电流近似为正弦波,大部分电流表都能对其进行准确测量。基于频率响应的原因,推荐电磁式电流表。在需要通过电流互感器测量较大电流时,由于被测电流中谐波的影响,应选用较大容量的电流互感器,以减小测量误差。变频器的输出电压为PWM方波,采用整流式电压表加上可以自制的滤波器,即可实现准确测量。(本文来源于《电世界》期刊2014年02期）

### 变频器主电路论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着变频器使用量的逐渐增加,在凸显其自身优势的同时,也导致维修量增加。在用户使用过程中,变频器的问题较多,故障处理方式较为单一,处理效率不高。本文对变频器的内部主电路结构进行分析,并探析变频器的故障类型及处理方法,为相关单位提供指导。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 变频器主电路论文参考文献

[1].赵海龙.基于Matlab故障仿真的变频器主电路故障诊断方法研究[D].哈尔滨理工大学.2019

[2].徐征.刍议变频器内部主电路结构及故障处理方法[J].电子世界.2018

[3].赵辉.变频器主电路的检测与维修[J].科技创新与应用.2018

[4].高峰.浅谈变频器内部主电路结构及故障处理方法[J].内燃机与配件.2018

[5].沈凤龙,满永奎,王建辉,李坤.叁电平双PWM变频器主电路设计及实现[J].电力电子技术.2016

[6].崔德振.试析矿用防爆大功率变频器主电路设计[J].电子技术与软件工程.2015

[7].周喜明,邓木生,谭兮.铣磨车变频器主电路的损耗分析及其冷却装置的设计[J].湖南工业大学学报.2015

[8].杨进锋.中压叁电平IGCT变频器主电路系统研究与研发[D].西南交通大学.2014

[9].王振雷.1.14KV和3.3KV叁电平变频器主电路的研究及设计[D].太原理工大学.2014

[10].许大平,张宗桐.变频器主电路逆变输出测量[J].电世界.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/461c7ed66a2b30d88d549bc7.html