# 10kV配网运行事故原因分析及防范措施研究

内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局内蒙古包头市014030

摘要：在我国10kV配网实际运行的过程中，经常会出现事故问题，严重影响人们的生活财产安全，无法保证的电力服务质量。因此，电力企业要对事故原因进行全面的分析，建立专门的管理机制，逐渐提高自身工作可靠性与有效性，更好的规避配网运行事故问题，制定完善的防范方案，提高电力供应服务质量。

关键词：10kV配网运行；事故原因；防范措施

当前，我国10kV配网在运行中，经常受环境因素、人为因素等影响，出现严重的事故问题，不能保证工作效果，因此，企业要制定完善的事故防范机制，更好的规避安全事故问题，提高其运行水平。

一、事故原因的分析

（一）环境因素的影响

就是在配网运行期间，经常会遇到大风天气、雷雨天气等，导致系统出现事故问题，一些区域的气候环境较为恶劣，不能保证配网安全性与可靠性，在缺乏防雷措施的情况下，不能保证工作效果。

（二）社会因素的影响

在社会发展的过程中，人们还没有树立正确观念，没有认识到配网的重要性，经常会受交通事故问题、建筑工程建设问题等影响，出现配网事故。同时，一些区域的配网管理工作不严格，经常会出现偷盗现象，严重影响系统的安全性与可靠性。

（三）管理因素的影响

在10kV配网系统实际运行期间，经常会受到人为因素的影响，不能保证其运行可靠性与有效性，不能保证工作效果。一方面，技术人员不能对其进行全面的管理与控制，无法满足现代化工作要求，难以利用先进的管理形式对其进行严格控制。另一方面，在配网运行期间，企业还没有制定完善的责任制度与考核制度，无法将其与奖惩方式联系在一起，导致工作效率降低，配网安全性下降。

（四）农村因素的影响

一些农村区域的配网系统较为陈旧，在日常运行期间，经常会出现高耗能的现象，严重影响系统安全性。部分农村区域还没有应用先进的避雷机械设备，难以建立专门的管理机制，无法满足现代化工作需求，甚至会发生严重的配网损坏等问题，不能保证技术标准。

二、10kV配网运行事故防范措施的应用

在10kV配网实际运行的过程中，相关部门应当针对事故特点与原因等，合理应用现代化事故防范方式，提高系统运行安全性与可靠性，建立专门的管理机制，达到预期的工作目的。具体措施为以下几点：

（一）针对社会因素开展防范工作

企业要加大宣传教育力度，使得群众树立正确观念，能够在实际生活的过程中，重视配网的保护工作。对于交通问题而言，要在路边杆塔周围设置醒目的警示牌，以便于驾驶员了解杆塔情况。同时，还要在杆塔上面涂抹红白相间的油漆，高度在20m左右，因此达到良好的防范效果。

对于建筑事故因素而言，企业应当针对施工工作进行全面的管理，要求施工企业在施工期间，注意机械设备的使用情况，保证开挖工作不会影响杆塔基础的稳定性，建立专门的管理机制，逐渐优化发展体系。同时，还要明确防范工作职责，在树立正确责任观念的情况下，对其进行处理。执法部门还要加大自身工作力度，及时发现偷盗等违法行为，对其进行严格的惩罚，使得群众树立正确观念，提高防范工作效果。

（二）环境因素的防范措施

为了规避环境因素产生的系统事故问题，企业应当制定完善的防范方案，提高配网的运行质量与水平，满足当前实际发展需求。首先，要合理安装避雷针，保证其安装水平，例如：安装悬式避雷针，可以在雷击的时候出现闪络故障，故障点较为集中，因此，要合理对其进行安装，保证工作效果，在此期间，可以选择PSQ-16T类型的绝缘子，以便于完成工作任务。其次，在选择系统避雷器的过程中，要在特殊线路中添加相关设备，以便于提高其绝缘等级，满足系统的管理要求。在雷雨天气中，能够保证配网系统的安全性与稳定性，对其进行全面管理与控制，提高系统控制水平，满足当前工作要求。在一定程度上，还要对避雷系统的安装成本进行严格管理与控制，及时发现其中存在的浪费问题，利用现代化工方式应对问题，提高系统管理水平。最后，要定期对接地网进行检测，保证其数据信息符合相关规定，对于不合格的配件而言，要及时更换，以便于提高安全性。为了保证线路的抗冻能力，应当在大雪天气中，对线路实际情况进行分析，优化工作机制，满足当前实际发展需求，达到预期的工作目的。

（三）管理因素的防范措施

企业应当针对10kV配网的运行，制定完善的管理方案，逐渐提高控制工作效率与质量，满足当前实际建设需求。首先，要做好日常维护工作，在实际维护期间，对其进行定期检查，在不同季节中，建立不同的检测机制。在此期间，需要制定完善的工作计划方案，充分落实责任制度，遵循维护原则，按照工作条件对其进行处理，保证工作效果。其次，企业要明确配网系统的运行特点与要求，制定完善的考核方案，将其与奖惩方式联系在一起，及时发现责任区域中配网维护管理问题，对负责人进行严格的惩罚，以此提高其工作积极性。最后，要建立维护管理档案制度，对工作内容进行记录，明确危险区域，利用现代化工作方式应对当前存在的问题，逐渐提高工作效率与质量，保证工作效果。同时，还要积极建设PMS系统，利用相关技术开展绩效考核活动，提高维护管理工作人员积极性。

（四）农村区域的防护措施

在农村区域，企业要针对配网的运行环境与实际情况等，建立先进的管理体系，提高农村区域管理效率。一方面，应当规范农村配网检查人员的工作行为，完善管理制度，明确各方面工作要求，提高工作人员积极性。另一方面，要对农村老旧线路进行更换，提高线路可靠性与有效性[1]。

（五）综合防范措施

企业应当定期对配网运行负荷进行监督与检测，建立长效的管理方案，在负荷数据信息反馈的情况下，建立预警系统，使得系统安全性得到保证。同时，还要利用红外线测量技术对管线与线夹等温度进行动态化检测，一旦温度过高，就要采取有效措施对其进行处理。为了保证负荷检测工作效果，还要积极使用电子检测技术，提高工作效率与质量。

结语：

在我国10kV配网系统实际运行期间，企业应当予以足够重视，制定完善的管控方案，明确自身工作要求，创新事故防范形式，制定完善的责任制度与激励制度，保证自身工作符合相关规定，逐渐优化其发展机制，规避各类因素引发的事故问题。

参考文献：

[1]冯刚.10kV配网运行事故原因及预防[J].低碳世界,2014(14):97-98.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/47d3a651ffeacbc722caa00a.html