# 水工建筑混凝土结构设计及其施工质量控制王舒

广东金东海集团有限公司

摘要：随着经济的发展，科技的进步，建筑企业的发展最为突出，其中的水工建筑已经成为建筑工程中的重点项目。而在水工建设中混凝土的结构设计和施工质量的控制尤为重要。因为混凝土的结构设计与质量直接关乎到水工建筑的质量，水利工程中最重要的就是坚固性、防渗水性与持久性。只有质量足够好，水利工程项目才能发挥出它应有的价值。混凝土的结构设计将水利工程项目中的设计与施工紧密联系在一起，在保证材料安全，质量检验，设计合理的条件下，有效地保证水工建筑混凝土结构的设计及施工质量。

关键词：水工建筑，混凝土结构设计，施工质量，对策

支撑大树生长的是树干，而在水利工程中，混凝土的结构设计则是水利工程成功的关键。在大多数水利工程中，其结构材料都是以钢筋、混凝土等材料构成，例如：大坝、水闸、码头等地点。水利工程建筑的一项重要作用就是对水的阻挡作用，也称防渗作用，那么混凝土的质量就起到了关键作用。其质量将会直接影响水利工程项目的成功，那么混凝土施工质量也有多方面因素控制，例如：混凝土材料质量的好坏，施工环境，混凝土的工程设计等都会影响混凝土的施工质量，间接会影响水利工程的质量。

一、关于水工建筑的混凝土

1、水工混凝土结构设计

水利工程项目在古代就有了很好的发展，例如：古代的都江堰、大运河，古代的工艺技术或材料可能远不如现在，但那些建筑仍然存留。在目前如此科技发达的社会，不应该在遵从老方法，旧手段，应多引进新技术，查漏补缺，传统的水利工程项目的混凝土设计往往只注重强度问题，而现如今是科技如此进步的时代，技术应该得以创新，不应只是单单注重强度问题，因为水利工程项目的建成是长时间处于水下的建筑，那么就要考虑建筑的耐腐蚀性，防渗性。因为大多数材料遇水都易腐蚀，严重影响材料的性能。

2、水工混凝土的材料选择

高质量的材料选择是水工混凝土建筑的成功之本，所以在混凝土的选购上是非常重要，必须提前到市场进行调查与采购，对于多个商户进行走访，对比，选择优质的混凝土材料。水利工程项目中也是由多种材料构成，例如：水泥、细砂、沙砾等。对于水泥，水泥的泌水性将会影响建筑工程构建的抗冻性能、抗渗性能、耐腐蚀性能等。对于水泥的检测，主要检查水泥的成分，合格证，生产地等。对于细砂，对于细砂的检测主要检测的是砂的颗粒精细程度，杂质含量越少的砂说明砂的质量越好。细砂的检测主要采用烘干的方法，将砂按照颗粒大小进行分类，按照不同的需求进行不同的分配。对于沙砾，沙砾在建筑行业相当于基石，只有基石打的好，建筑才稳定。沙砾的强度是沙砾的主要性能和关键。沙砾的检测主要也是依靠筛分的方法，与砂的检测类似。根据筛孔的大小筛出不同大小的沙砾，为不同的建筑部分使用。

3、混凝土的配比问题

（1）混凝土材料的配比

在使用混凝土前应提前对混凝土的配比进行验算，实验室应提前对混凝土的材料配比进行多次实验，选择最适合、最合理的混凝土材料配比，然后到水利工程施工现场时，按照实验室的材料配比将混凝土的材料如：水泥、细砂、外加剂、沙砾等，按照实验室所做的实验，将材料按照规定的大小、数量混合在一起。从混合后的材料中提取一定的样本，送到实验室进行检验，主要检测有：混凝土的含水量、颗粒的直径大小、细砂的强度等。

（2）混凝土材料配比的调整

将混凝土进行混合后，提取的样本如果不合乎标准，一定要将不合格的产品废弃掉，绝对不可用到建筑中。对于检测到的不合格产品，一定要根据具体结果分析，改变混凝土材料的配比。砂的含水率一直是水利工程项目中重中之重。为了确定砂子中的含水率，一般采用干炒法。干炒法是目前为止最有效，最方便的检测办法。可以按照砂的含水率来调整混凝土的材料配比以及实际用水量。

4、混凝土施工过程中的问题

在施工过程中混凝土的配比是常见的且困难的问题。因为在施工中，我们必须保证混凝土的质量若想保证混凝土的质量，则必须保证原材料的质量，然而组成混凝土的原材料有砂、石、水泥以及水。所以我们必须要控制好砂、石、水泥的质量。对我们的施工工艺以及混凝土质量影响重大的是原材料的质量以及其的波动情况。

5、混凝土结构变形

（1）在水利工程建筑中，混凝土结构容易出现裂缝现象，也称之为混凝土的及结构变形，这是水利工程项目中常出现的问题，既然是常出现的困扰，我们还没有找到根本解决办法，只能采取行之有效的措施来避免此现象的发生。最重要的是混凝土的配合比要适合，混凝土在搅拌方面，一定要搅拌均匀充分。对于有一些较大的混凝土施工方案对于一起搅拌一定是行不通的，必须通过分层，分区，分段进行搅拌，才能让搅拌更加均匀。将材料充分准备好后，最重要的环节就是振捣和浇筑了。

（2）在施工开始前，必须将振捣的解决方案提前规划好。根据施工的面积，振捣的走向与顺序等将振捣工作完成。振捣施工要确保模板与插入式振捣器的最小距离，这对过度变形与渗水现象有很大作用。

（3）浇筑时最应该注意的是浇筑的速度，一定要保证浇筑的速度是匀速，对于过快和过慢对浇筑效果都有一定的影响。对于浇筑也必须一次浇筑成功，不得出现二次浇筑现象，如果必须实现二次浇筑，那么二次浇筑结束后，一定要进行接缝处理，否则混凝土的结构会出现变形现象。

6、混凝土冬季施工

混凝土在振捣与浇筑结束后一定要放置一定时间，让其慢慢凝结与固化。如果在冬季，会影响其凝结固化程度，导致水利工程建筑的质量受到影响。在冬季施工一定要注意防冻措施，在冬季零度以上，应在振捣与浇筑之前做好防冻准备工作，做到常规保温就可以。在零度以下的天气应提前做好防冻保温工作，可以采取防冻剂的措施，因为防冻剂对混凝土的强度并无危害，所以使用防冻剂是行之有效的方法，防冻剂采取的原理是大幅度降低混凝土中混合水的冰点。避免混凝土的冻伤现象。

二、施工质量控制

1、材料质量控制

对于材料的质量控制是施工的关键，只有基础做的好，才能取得成效，而且对于混凝土的组成材料也是复杂，相关人员在负责采购时，应事先对市场做清楚调查。随着经济的快速发展，科技的进步越来越多的新型产品已经投入到市场当中来，这也要求采购者对新产品敢于探索，敢于发现，敢于创新。将材料的质量问题把握好。

2、现场质量检测

对于现场的质量控制，在施工现场影响施工质量的有多方面因素，例如外在因素如：天气、周边环境的影响等。对于施工配合比一定要严格控制，还要注意搅拌均匀，不得出现半点纰漏。对于不合格产品一定要拒绝用到建筑当中，避免在水利工程项目中出现裂缝现象。

结语

水利工程项目是重点的工程项目，也是我国正在大力开发的一个行业。若想做好该项目，不仅要做到以上要求，对于应用人才也是重中之重，对于工作人员要注重培养，提高工作人员总体素质，共同做好水利工程项目。做到责任到单位，责任到人，对于施工现场，实验室都要做到层层把关，实现水利工程，百年大计的目标。

参考文献

[1]叶柏阳,郁林.水工建筑混凝土结构设计及其施工质量控制[J].黑龙江科技信息,2017(18):210.

[2]刘正朝.关于水工建筑混凝土结构设计及施工质量控制的思考[J].黑龙江水利,2016,2(02):52-54.

[3]李文富.水工建筑混凝土结构设计及其施工质量控制[J].珠江水运,2015(23):84-85.

[4]吴继明.水工建筑混凝土结构设计及其施工质量控制[J].水利技术监督,2011,19(03):26-28.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/47f3ce83f593c40e7b760ed2.html