# 提离消除论文-吴杰

导读:本文包含了提离消除论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:巴克豪森,提离,BP神经网络,DSP

### 提离消除论文文献综述

吴杰[1]（2015）在《巴克豪森应力检测的提离消除及软硬件实现研究》一文中研究指出本课题通过弹性元件连接接收线圈和磁化器,通过叁个感应线圈检测磁化器内部的磁感应强度并采用BP神经网络实现,实现了消除传感器提离对巴克豪森检测的影响。在此基础上利用DSP和ARM的双核架构的嵌入式系统构建了一套巴克豪森应力检测设备,其中DSP实现数据采集和处理,ARM搭载了安卓操作系统提供良好的人机交互。设备能够根据试件的材料选择合适的激励信号以及合适的数字滤波器的滤波频带,来获取能很好反映被测试件应力或微观结构信息的巴克豪森噪声信号,并且通过特征值来定量地描述所检测到巴克豪森噪声信号。课题利用巴克豪森应力检测设备对Q235钢进行应力检测研究,选择合适的激励信号,定性地分析不同应力下检测到的巴克豪森噪声信号的幅值相对于0MPa应力下检测到的巴克豪森噪声信号的幅值变化量与频率的关系,并定量地研究了2k Hz到500k Hz之间8个相邻通频带下180MPa应力下检测到的巴克豪森噪声信号的均方根相对于0MPa应力下检测到的巴克豪森噪声信号的均方根变化量,选择合适的数字滤波频带对Q235钢应力检测进行标定。(本文来源于《南京航空航天大学》期刊2015-02-01）

吴杰,王平,林洋,高铭[2]（2014）在《巴克豪森噪声检测提离效应消除研究》一文中研究指出在巴克豪森噪声检测过程中,提离效应对MBN信号存在着影响,因此如何消除提离效应成为巴克豪森噪声检测结果准确性的研究重点。研究改进了磁化器的设计,利用感应线圈来检测磁化器的提离信息,采用BP神经网络将MBN检测到的特征值修正为该点没有提离时的MBN特征值。最后通过实验验证了BP神经网络对消除巴克豪森噪声检测的提离效应有着很好的效果。(本文来源于《2014远东无损检测新技术论坛论文集》期刊2014-06-20）

张锐[3]（2009）在《消除提离效应的脉冲涡流测厚方法研究》一文中研究指出电涡流检测(Eddy Current Testing, ECT)是无损检测领域的五大常规检测方法之一,是一种独特而低成本的高速大规模检测的方法,它具有非接触测量、不污染环境、易于实现自动检测等优点,因而成为成品、半成品金属材料和金属设备在役检查表面缺陷及厚度测量的主要检测技术之一,广泛应用于航空航天、国防工业、汽车工业、核电站等部门。脉冲涡流(PEC)检测技术作为无损检测领域里的一项新技术,与传统的涡流检测相比,脉冲涡流具有信息量大、不易受干扰等许多优点。在利用脉冲涡流进行厚度检测时,传统的单线圈检测随板材的颤震会产生提离效应,改变激励线圈与被检试样之间的互感系数,严重影响测量结果。本文对脉冲涡流检测线圈阻抗模型进行了分析及仿真实验,采取一种新的双线圈检测方法,既在被测金属上下方各放置一个空心线圈,依次在这两个线圈中通过同向及反向电流,分别计算两种情况下的阻抗值。通过对两个阻抗表达式的推导分析及仿真实验可以看出,利用该测试方法,从理论上已经消除了提离效应。最后在理论仿真研究的基础上,进行了硬件实验研究,验证了该方法在脉冲涡流测厚中消除提离效应的良好效果。(本文来源于《西安理工大学》期刊2009-03-01）

李斌,王晓锋,荆炳礼[4]（2008）在《基于频谱分析的脉冲涡流检测提离消除技术》一文中研究指出脉冲涡流检测中由于探头倾斜等原因容易产生提离效应,严重影响缺陷的定量精度。利用激励脉冲频率成分丰富的特点,提出了一种基于频谱分析的提离效应消除新方法。通过试验发现,经该方法处理后的有提离的原始检测信号在低频部分已基本重合,消除了提离效应对低频的影响,且可通过提取低频特征值对缺陷的深度进行定量。试验结果证明,该方法可以有效地消除提离效应,提高缺陷的定量检测精度。(本文来源于《无损检测》期刊2008年12期）

龚翔,贺光琳,范孟豹,黄平捷,周泽魁[5]（2008）在《多层导电结构厚度电涡流检测的探头提离影响及其消除》一文中研究指出研究建立正圆柱空心探头置于多层导电结构上方时的电涡流探头阻抗变化数学模型,从理论上研究了探头阻抗、提离和厚度叁者之间的变化关系,揭示了在非铁磁材料多层厚度的电涡流检测中,当厚度发生变化时,阻抗相角会发生较大变化;当提离发生变化时,阻抗相角变化微小这一特性,并且这个结论得到了仿真与实验结果的验证。最后提出多层导电结构厚度的电涡流检测中,根据相角变化来消除探头提离影响的思路。(本文来源于《化工自动化及仪表》期刊2008年03期）

叶波,黄平捷,周泽魁[6]（2005）在《涡流检测探头提离变化对阻抗的影响及消除技术》一文中研究指出简要介绍了涡流检测的基本原理和涡流探头的特性;分析和研究了涡流检测探头提离变化对阻抗的影响;针对单层金属板厚度的电涡流检测,根据仿真结果,提出了优选激励频率消除探头提离影响的新方法。对于非接触式单层板厚度涡流检测的研究与应用,具有重要参考价值。(本文来源于《仪器仪表学报》期刊2005年S2期）

叶波,黄平捷,周泽魁[7]（2005）在《涡流检测探头提离变化对阻抗的影响及消除技术》一文中研究指出简要介绍了涡流检测的基本原理和涡流探头的特性;分析和研究了涡流检测探头提离变化对阻抗的影响;针对单层金属板厚度的电涡流检测,根据仿真结果,提出了优选激励频率消除探头提离影响的新方法。对于非接触式单层板厚度涡流检测的研究与应用,具有重要参考价值。(本文来源于《第七届青年学术会议论文集》期刊2005-08-01）

### 提离消除论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在巴克豪森噪声检测过程中,提离效应对MBN信号存在着影响,因此如何消除提离效应成为巴克豪森噪声检测结果准确性的研究重点。研究改进了磁化器的设计,利用感应线圈来检测磁化器的提离信息,采用BP神经网络将MBN检测到的特征值修正为该点没有提离时的MBN特征值。最后通过实验验证了BP神经网络对消除巴克豪森噪声检测的提离效应有着很好的效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 提离消除论文参考文献

[1].吴杰.巴克豪森应力检测的提离消除及软硬件实现研究[D].南京航空航天大学.2015

[2].吴杰,王平,林洋,高铭.巴克豪森噪声检测提离效应消除研究[C].2014远东无损检测新技术论坛论文集.2014

[3].张锐.消除提离效应的脉冲涡流测厚方法研究[D].西安理工大学.2009

[4].李斌,王晓锋,荆炳礼.基于频谱分析的脉冲涡流检测提离消除技术[J].无损检测.2008

[5].龚翔,贺光琳,范孟豹,黄平捷,周泽魁.多层导电结构厚度电涡流检测的探头提离影响及其消除[J].化工自动化及仪表.2008

[6].叶波,黄平捷,周泽魁.涡流检测探头提离变化对阻抗的影响及消除技术[J].仪器仪表学报.2005

[7].叶波,黄平捷,周泽魁.涡流检测探头提离变化对阻抗的影响及消除技术[C].第七届青年学术会议论文集.2005

本文来源: https://www.lw00.cn/article/48daa245dc8b57a537c5830f.html