# 太阳能光伏发电中电气自动化的应用周璐

国家电投集团新疆能源化工有限责任公司南疆分公司新疆阿克苏843000

摘要：在当前社会经济不断快速发展的背景下，虽然我国各个领域的整体发展势头比较良好，但是资源、能源的过度消耗和使用，导致我国不可再生能源越来越少。与一次性的不可再生能源相比，太阳能的储存量异常丰富。太阳能资源在我国现代社会发展过程中具有非常重要的作用，不仅能够对现代人的日常生活产生积极影响，而且还会对社会经济发展起到良好的推动效果。

关键词：太阳能光伏发电；电气自动化；应用

开发绿色能源，实现绿色建设，是现阶段国家发展的重要战略目标。光伏发电，是一种可再生的绿色清洁能源，能有效缓解我国在经济建设中的能源匮乏问题。简单来说，光伏发电就是将太阳能转化成电力，方便人们的生产生活。光伏发电与煤炭发电不同，光伏发电不会产生垃圾、有毒物，不会出现资源浪费，且是取之不尽，用之不竭的。而电气自动化能够有效提高太阳能利用效率，通过对电气自动化在太阳能光伏发电中的应用研究，解决我国在资源配置方面遇到的各种问题。

1太阳能光伏发电的现状

全球经济的高速发展，现代社会的快速发展，全世界都在积极落实绿色环保理念，绿色能源在现代社会的应用，受到了人们的广泛关注和重视。与此同时，“低碳生活”方式的推出，对人们的环保意识和行为也产生了一定的积极影响。在西方一些发达国家，太阳能光伏发电技术受到了相关部门、学者以及人们的重视和关注，各个国家的政府部门都出台与太阳能光伏发电技术相关的政策，对其提供良好的支持。在这种大环境背景下，我国也逐渐意识到太阳能光伏发电的重要性，并且开始逐渐普及太阳能光伏发电技术。这样不仅能够实现可再生能源科学合理的利用，而且还能够对生态环境起到良好的保护效果。

2电气自动化在太阳能光伏发电领域的应用

2.1在电力行业的应用

工业作为国家经济建设的第一产业，电自动化是工业发展中不可缺少的技术，特别是在电力行业。电力对国家发展的重要性不言而喻，电气自动化技术可以有效提高电力系统的运行效率，可以有效减少工作人员的负担，减少和预防电力生产事故的发生，全面提升电力系统运行的稳定性与安全性。

2.2电气自动化的控制方式

电气自动化技术除了被应用于居民的生活中外，还被应用于生态环境保护、医疗卫生行业及工业生产等领域，以及在社会基础建设中也得到了广泛使用，如供暖、监控等。如今，电气自动化逐渐实现智能化发展，人们通过网络技术，可以实现对家电和仪器的远程监控，真正实现人工智能，减少人们的工作负担。

2.3在光伏建筑及光伏水泵系统方面的应用

目前，电气自动化在光伏建筑和光伏水泵系统方面的应用比较广泛，尤其是在软件控制方面的使用。在实践中，不论是光伏发电站还是光伏水泵系统的监控，必须对太阳能板的发电情况和工作情况进行监控，这不仅是为了保障设备的稳定、安全运行，还能及时发现问题，防患于未然，减少意外的发生。为此，必须合理灵活地运用监控软件和通信方式，常见的几种通讯方式有串口、通用分组无线服务技术以及北斗无线通信。

2.4在太阳能光伏发电系统直流逆变控制中的应用

作为太阳能光伏发电系统，其系统结构和参数是非常强大和复杂的，因为在技术和功能设计上，要利用发电系统，将太阳能在短时间内转化成电能装置。太阳能光伏发电系统中，主要包含了一些常见并重要的光伏电池组件、电力转换装置、蓄电池组及变压器等，要保证这些组件能正常运行，并对其工作情况进行监控和管理，就必须使用电气自动化技术。通过电气自动化技术，将直流光伏电能转换为交流电能，在输送到电网中，为社会提供电力支持。电气自动化在太阳能光伏发电中是一种不可缺少的技术，更是一项伟大的技术。

2.5在太阳能光伏发电并网系统中的应用

现在光伏发电系统已经实现了智能化，会根据不同的需要采用不同的发电模式，这就要求电自动化技术能判定出不同的发电类型。根据发电特点，合理分配和使用光伏发电系统运行模式，减少在发电过程中给电网带来的过大负荷和损坏。有了电气自动化技术，就可以对光伏发电系统中同期点两侧的电气量进行检测，并分析和判断所需的不同发电模式，根据弥补数据在传输过程中产生的时间差，对合闸频率和时间点进行把控，有效减少系统负担，提高光伏发电效率。

2.6在太原能光伏发电系统无功补偿控制中的应用

光伏发电系统是一项高端技术，系统内部的构造和组成比较复杂，系统中常见的元器件通常是电子元器件，电子元器件的特点是在工作中会出现无功损耗及谐波，偶尔会出现电力不稳定的情况，导致电压不稳，一直无法控制在高质量发电范围内。但是，通过应用电气自动化控制系统，可以判定无功的实际需求量，控制无功损耗，将其调整到正常范围内，并根据光伏发电系统的实际需求对无功进行控制，有效缓解电压不稳的问题。

2.7在太原能光伏发电系统设备全寿命周期控制中的应用

我国在太阳能光伏发电领域虽然已经成为佼佼者，但由于起步晚，发展过于迅速等，光伏发电管理方面存在一些不足。例如，很多单位通常是在光伏发电出现问题时，才开始对设备进行检修，这不仅会影响发电效率和质量，还会给日常用电带来问题。利用电自动化技术，能够及时预测和监测出设备的运行状态，对其进行全面监控，以便检修人员能及时制订检修计划，延长设备的使用周期和使用质量。

2.8在太阳能光伏发电系统直流逆变控制中的应用

太阳能光伏发电系统在实际应用过程中，由于其系统的性能非常强大，所以需要结合实际情况，对其进行合理利用。太阳能光伏发电系统可以直接将太阳光能在很短的时间内，将其直接转变成为可以使用的电能。如果单纯从光伏系统和电网相互之间的关系进行分析，太阳能光伏发电系统在实际应用过程中，可以分别以光伏系统、并网系统这两个独立系统实现应用。在其中还会涉及到一些零散的部件，比如光伏电池组建、电力转换装置等。在针对上述一些零部件、器件等进行有效控制时，将电气自动化控制技术科学合理的应用其中。这样不仅有利于将直流光伏电能之间转变成为交流电能，而且还能够将转换完成的电流顺利输送到电网系统当中，为其提供良好的能源供给。

3电气自动化在太阳能光伏发电中的应用趋势

虽然我国地大物博、资源丰富，但在几十年的快速发展过程中，大量不可再生资源面临枯竭，而现阶段的资源和能源问题已成为限制国家经济发展、人们生活水平提高的重要问题。也正是在这样的环境下，太阳能光伏发电有了广阔的发展前景，通过电气自动化在太阳能发电领域的应用，实现了光伏发电的可靠性和经济性，同时大大减轻了人力工作负担，对光伏发电全过程进行监控和管理，提高了发电效率。此外，从绿色环保的角度来看，光伏发电与风力、水能发电一样，作为可再生能源，对保护资源、环境带来巨大的社会效益。

4结论

为了给人们创造更好的生活，给社会生产带来更大的效益，同时满足国家发展绿色经济的战略目标，利用太阳能光伏发电已成为必然趋势。如何实现对太阳能光伏发电过程的监控和管理，促进太阳能光伏发电系统的稳定运行，电气自动化成为不可或缺的技术。本文探索了电气自动化与太阳能光伏发电存在的密不可分的联系，实践证明，电气自动化可以推动可再生能源的发展，也有利于生态环境的保护，促进绿色产业经济的发展。

参考文献：

[1]赵长青.太阳能光伏发电中电气自动化的应用[J].技术与市场,2017,25(12):178.

[2]刘胜俊.电气自动化在集中式并网光伏电站中的应用及发展[J].中国设备工程,2017(19):180-181.

[3]黄宏伟.电气自动化在太阳能光伏发电中的应用[J].山东工业技术,2017(17):183.

[4]王振杰.浅谈电气自动化在太阳能光伏发电中的应用[J].中国战略新兴产业,2017(04):37.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/48f4aa87fc9a352f71501a51.html