# 电网调度自动化系统发展趋势展望

刘亚梅

黑龙江省电力有限公司齐齐哈尔供电公司电力调度控制中心

摘要：电力行业是我国重要的能源行业，其可以为人们提供日常所需的电能，电力行业在发展的过程中，对电网系统进行了优化，应用了多种自动化技术，这可以实现电网调系统的自动化运行。本文对电网调度自动化系统发展趋势进行了展望，希望对电力行业相关工作人员提供一定帮助，在今后的工作中可以合理应用自动化技术。

关键词：电网调度；自动化系统；发展趋势；展望

电力企业在运营的过程中，需要保证电力系统稳定的运行，当前社会，电力企业面临着较大的挑战与竞争，为了提高自身的竞争力，电力企业的技术人员要对系统进行不断的优化，可以应用电网调度自动化技术，这样可以实现系统的自动化运行，可以提高运行的效率，还可以节省人力资源，降低电力生产的成本，提高电力企业的经济效益。在应用电网调度自动化系统时，要具有创新的精神，在对系统进行设计时，要采用分布式的设计思路，还要做好软件的扩展工作，这样才能保证为电力系统提供稳定的操作平台。

一、电网调度自动化系统的结构与功能

电网调度系统是由4部分组成，其包含的子系统包括信息采集与命令执行、信息传输、信息控制与处理以及人机联系，这些系统有着不同的功能，而且在电网调度自动化系统中占有重要的地位。在电网调度自动化系统中，不同的子系统发挥着不同的作用，将自动化技术应用在变电站中，可以保证变电站运行的稳定性，还可以对变电站的运行进行合理的控制，可以实现数据的远程传输，应用遥测技术，可以对变电站中的设备进行控制。电网调度自动化系统还可以对配电网进行合理的管理，可以对配电网进行监控，这有助于提高管理的水平。在能量管理的过程中，还需要做好数据的采集与处理工作，要对发电设备进行控制，要保证系统的自动化运行，需要降低系统存在的安全隐患。

二、电网调度自动化系统的需求

电网调度自动化系统在电力行业有着广泛的应用，该系统可以实现数据的远距离传输，采用的是直流与交流混合的输电方式，该系统在运行的过程中，需要保证运系统的稳定性，还要降低安全事故的发生，这也是电力行业技术人员重点研究的内容。电力系统出现故障会引起大面积的断电现象，这严重影响了周围用户的正常生活与工作，对企业带来的损失也比较大，会对社会产生不良的影响。所以，在应用电网调度自动化系统时，需要结合该系统的需求，要对系统进行创新。下面笔者对电网调度自动化系统的需求进行简单的介绍。

1、统一化。在对电网调度自动化系统进行优化时，需要对该系统的运行进行监控，还要对系统的运行状况进行客观的分析，要保证各级调度的统一性，还要做好协调工作；在时间方面，也需要力求静动态结合，要从多个方面多层次来保证系统的高度协调统一。

2、容量大。这一点是非常关键的一个方面，从电网调度自动化的主要特点和发展情况来看，其需要较大的容量才能满足实际的要求。随着电网的规模不断增大，其中的数据处理等也只会不断的增加，同时在未来的调度自动化系统当中，还需要处理市场、电量以及电网等多个方面的信息，必须要加大其容量才能保证所有工作的正常进行。

3、综合性。电网规模正在不断的扩大，而随之带来的则是电力系统的相关动态行为更加的复杂和多变，所以，全面的掌握其动态行为以及实施更加先进的保护控制，是确保今后电力系统正常稳定运行的关键点。

三、电网调度自动化系统的发展趋势

随着电网规模的不断增大，为了适应现今特高压以及全国互联网的发展要求，在原有的技术基础之上，还需要具备集成化、数字化、网格化以及智能化等多个方面的特点，同时这也是其今后的发展主要方向。

1、集成化

集成化指的是在电网系统当中要形成互联大网调度系统，而这种系统的实现，则是需要利用多尺度、多角度在广域的大范围以内的电网信息以及分析各系统内部存在的数据。所以，电网调度自动化系统的发展，应该是综合的考虑了多个方面的因素，尤其是电力调度中心各个自动化系统的应用数据需求，完善其面向服务的体系结构，并且按照现今的主要情况和实际特点，按照应用和数据高度集成的理念，更好的实现数据整合以及应用功能整合，构造出一个更加完善的数据应用平台，达到数据的统一、应用功能增值以及数据共享等多个方面的要求。

2、数字化

数字化包括有多个方面的内容，首先是信息数字化，其指的是电网信息源的数字化，进而实现所有信息从模拟信号到数字信号的完美转换，其相关信息包括有测量信息、控制信息以及管理信息等，同时，还对所有的电网设备实现智能化以及数字化，由于电网具有极强的时空特性，所以需要进行数据的集成以及采集监控等，主要是以数字化变电站作为其主体；其次，是通信数字化，指的是数字化的变电站以及调度自动化主站，实现更加通畅、快速、安全的网络环境，保证数据的实时准确传输；最后，是管理的数字化，主要包括有设备的生产、运行等，来更好的实现电网规划、设计、运行以及维护等多个环节的全程信息化。

3、网格化

电网调度自动化系统的网格化，主要是有效实现调度中心之间的广域资源协调共享，是一种在物理网格基础之上的应用以及功能系统级别的联网。利用网格技术，可以很好的进行动态监控和观测，建立数据、计算以及存储的广泛的资源共享，这也是电网调度自动化系统的一个重要的发展趋势，在建立相关数据的同时，并不需要进行事先的定义和维护，将信息共享目前的需要才能共享的状态很好的转变成为需要就会共享的状态模式，同时也能够在很大程度上加强电力的信息化，进而使信息的共享由原有的紧密耦合变成松散耦合。

4、智能化

智能化可以说是电网调度自动化系统未来的必然发展趋势，智能化的调度，是采用调度数据的相关集成技术手段，对电力系统的动态、静态以及暂停态进行综合的、有效的整合利用，进而实现电力系统的预警、监控自动化以及动态预防控制等多个方面的功能和需求，在相关事故发生之后可以进行实时的数据分析处理以及系统恢复，在紧急的状态之下也可以进行有效的协调、调度和管理等，并且还兼具有正常的操作指导以及事故状态的恢复控制，实现了电能质量的电网调整和优化协调。

四、结语

电网调度自动化系统是一种先进的电力系统，其在电力行业应用比较多，为了保证系统效用价值的最大发挥，需要考虑系统的需求，还要掌握系统运行的特点，本文对电网调度自动化系统的发展趋势进行了展望，在应用该系统时，需要做好创新与优化工作，要合理应用数字化、智能化以及自动化技术，还要提高系统操作的简便性，这样才能促进电力行业更好的发展。

参考文献：

[1]杨胜春，姚建国，杨志宏，高宗和，赵京虎，翟明玉.网格技术在电力调度信息化中的应用的探讨[J].电网技术.2006（S2）

[2]于鹏，潘鹏飞，郑雷.调度自动化系统遥控试验分析[J].东北电力技术.2009（03）

[3]解立新.县级调度自动化系统的管理与应用[J].电力信息化.2009（06）

[4]叶飞，宋光鹏，马发勇，米为民，王恒.调度自动化系统监视与管理的研究与实现[J].中国电力教育.2011（09）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/49203b7a7df87c24fe1b2d4e.html