# 相位精度论文-赵毅,纪腾飞,黄翔东

导读:本文包含了相位精度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:相位测量,全相位FFT,频谱分析,采样频率

### 相位精度论文文献综述

赵毅,纪腾飞,黄翔东[1]（2019）在《用于提高全相位FFT测相精度的采样频率取值研究》一文中研究指出为提高全相位FFT(all-phase FFT,简称apFFT)的相位测量精度,本文充分利用了apFFT谱分析的基本性质,深入推导并通过仿真实验证明了采样频率的取值范围。并指出,apFFT在较宽松的采样频率设置范围内,即可获得很高的相位测量精度。这意味着,相比于传统FFT情况,可降低apFFT测相的硬件成本,因而本文的研究具有较高理论价值和实际工程意义。(本文来源于《第十叁届全国信号和智能信息处理与应用学术会议论文集》期刊2019-10-25）

崔永俊,宋雪莹,刘坤,张祥[2]（2019）在《基于FFT的高精度相位测量系统设计》一文中研究指出针对模拟相位测量电路中存在的精度不高、测量系统体积较大等问题,设计了基于FFT的高精度相位测量系统。该系统以FPGA为控制与运算核心,用16位模数转换芯片AD7606对2路同频信号进行数据采集,采集的数据送至FPGA后,采用快速傅立叶变换法(FFT)进行相位差计算,结果传输到上位机,采用3σ准则和均值滤波方法剔除粗大测量值后,显示出相位差。经测试,系统的相位测量精度能够达到±0.05°,分辨率达到0.001°,符合预期设计目标。与传统的模拟相位测量法相比,该相位测量系统实现了数字化,集成化,测量精度高,能够满足实际测试要求。(本文来源于《电子器件》期刊2019年05期）

施鑫,李怡谦,李文倩[3]（2019）在《转发式导航中相位噪声测量及其对测距精度的影响分析》一文中研究指出本文针对转发式导航卫星中卫星转发器输出功率受自动增益控制,从而导致输出信号相位噪声受输入信号功率影响这一现象,提出了一种准确测量输出信号相位噪声的方法。该方法使得转发器对输出信号相位噪声的影响降低。同时,本文分析了星载高功率放大器对转发器输出信号相位噪声的恶化;通过分析相位噪声时域的表现形式——抖动,推导出相位噪声对下行测距精度的影响;最后,对采用该相位噪声测试方法前后测距精度的恶化程度进行分析,表明了该方法能够在一定程度上降低相位噪声对下行测距精度的影响。(本文来源于《信息化研究》期刊2019年05期）

张恒华,贾志飞[4]（2019）在《双通道接收机相位同步修正对测距精度的影响》一文中研究指出双通道接收机是高精度外测链路的主要配置方法,各链路自身的物理特性使信号在双链路中传输时延不同,最终结果是信号在整个动态范围内合成时其相位不一致,导致测距精度变化大,文章通过分析双通道接收机测距精度变化的原因,提出了提高测距精度的方法,并通过实测证明其测距精度有大的提高。(本文来源于《信息通信》期刊2019年10期）

张柔,胡志刚,陶钧,王晨,赵齐乐[5]（2019）在《顾及不同天线相位中心改正模型的北斗空间信号精度评估方法》一文中研究指出IGS各分析中心提供的北斗精密轨道和精密钟差产品可能因采用不同的天线相位中心模型而存在一定差异,其对精密产品之间的比较以及利用精密产品评估北斗空间信号精度会产生一定影响。首先利用实测观测数据深入分析了采用不同天线相位中心改正模型对精密轨道和钟差的影响规律,在此基础上提出了顾及不同天线相位中心改正模型的北斗空间信号精度评估方法,以欧洲定轨中心、德国地学中心、武汉大学提供的精密轨道和钟差作为参考,对北斗广播轨道、广播钟差以及空间信号精度进行了分析和比较。结果表明,在考虑了卫星天线相位中心改正模型的差异之后,采用不同分析中心提供的北斗精密轨道和精密钟差作为基准评估出的空间信号精度基本一致,地球同步轨道卫星优于1.68 m,倾斜地球同步轨道卫星优于0.78 m,中地球轨道卫星优于0.66 m,验证了所提出的评估方法的正确性。(本文来源于《武汉大学学报(信息科学版)》期刊2019年06期）

徐巧玉,刘锦霞,王军委,朱佩,黄梦彬[6]（2019）在《一种全相位FFT法的高精度相位测量仪设计》一文中研究指出针对传统相位测量仪结构复杂、精度低的缺点,提出了一种全相位快速傅里叶变换(FFT)法的高精度相位测量仪设计方案。该方案以高性能Cortex-M4内核的STM32F407VGT6作为系统核心,利用高速同步AD7606获取相位信号,采用高精度的全相位FFT法进行相位计算,并通过以太网接口实现数据的远程传输和显示。实验结果表明:采样点数取1 024,测相位为0°～360°,测频为1 Hz～60 kHz时,实际测量误差小于0.003°,响应时间小于1.0 s。(本文来源于《河南科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）

成乃朋[7]（2019）在《基于相位法的高精度激光测距仪的研究与设计》一文中研究指出随着各行业对智能化要求的不断提高,激光测距技术的应用领域也越来越广泛。然而目前国内大多数激光测距仪与国外相比普遍存在测距精度不高,性能较低的缺陷,针对上述缺陷,本文结合相位法激光测距的优势,提出了一种基于PLL高频信号源的激光测距仪的设计思路。本文在产品技术指标的基础上,对相位法激光测距仪中需要的关键技术进行了分析讨论,最终选择基于差频测相法的多测尺技术。并对测距所需的多组频率进行了设计及分析。通过在相同信噪比时对常用的鉴相算法产生的误差进行仿真,并对仿真结果分析,最终选择全相位FFT数字鉴相算法作为测距仪设计所需的鉴相算法。在此基础上提出总体设计方案,设计以STM32F407作为主控器,按照功能模块分为信号发生单元、激光调制发射单元、APD光电接收单元及负责与串口调试通信的单元。在测距仪的软件设计部分主要对PLL高频信号的产生和鉴相算法的实现进行重点分析,并对分析结果进行了验证。最后通过搭建系统测试平台,使用高性能示波器对系统的硬件模块进行了功能验证,同时对样机进行了整机测试,并完成了对测试结果的误差分析。测试结果表明设计的激光测距仪可以满足测距精度及测距量程的要求,证明了本文设计的激光测距仪可满足系统的设计指标要求。本文设计的激光测距仪采用PLL技术实现的激光调制频率高于150MHz,实际的激光测距精度可达到1mm。(本文来源于《中北大学》期刊2019-05-30）

张醴丹[8]（2019）在《量子极限精度的光纤型自适应相位估计系统》一文中研究指出光学相位估计是物理学前沿的研究方向之一,对量子通信、引力波探测、量子密钥分发等很多领域的发展都至关重要,在测量位置、旋转、动态运动、磁场和引力波等方面均取得了重大的突破进展。光学相位估计的极限由量子力学所限制,该领域研究的一个重要方向就是发展能接近甚至超过标准量子极限的测量手段和实验技术。近年来,为提高测量精度,各种相位估计算法应运而生,自适应相位估计系统迅速发展。在提高精度的同时,研究者们也致力将这些精密测量系统小型化,集成化,将其往应用方向发展。由于光纤具有体积小,对电磁干扰免疫,耐恶劣环境,以及可直接耦合进结构系统等优势,光纤型传感器在高灵敏应变传感器,光纤陀螺仪等光学精密测量领域得到了广泛的应用和发展。光纤系统可作为精密相位测量实验的载体,适合作自适应相位估计系统向实用化发展的桥梁。本文主要研究了光纤型自适应平衡零差探测系统,验证了该系统对随机相位信号的量子极限测量;另外,还搭建了干涉仪型自适应相位追踪系统,实现了对随机信号的实时追踪。具体内容如下:1.搭建了光纤自适应零差探测系统来追踪Ornstein-Uhlenbeck随机信号。我们使用电光振幅调制器产生一对1.5 MHz的边带作为输入态,加载随机信号后与本地光在50/50光纤分束器处干涉,随后用一对平衡探测器探测其输出信号。为了实现对Ornstein-Uhlenbeck随机信号(带宽1kHz)的最优估计,我们设计了两个相位锁定环路来保证信号光和本地光的相对相位工作在最优测量点:一个反馈环路工作频率设计为100Hz以下,用于抑制环境扰动,另一个工作环路利用卡曼滤波器理论设计,实现实时最优估计。实验结果表明,在光子数为106,随机相位信号为±2.4弧度时,测得的追踪均方差优于标准外差理论的理论值,与自适应滤波理论吻合良好,证明探测精度达到了量子极限精度。2.搭建了光纤型马赫-曾德尔干涉仪相位追踪系统。干涉仪的主体由两个50/50光纤分束器,两个压电陶瓷型相位调制器和两个电光相位调制器组成,干涉仪输入端口一端入射振幅调制光束,一端入射真空态。给干涉仪一臂加载随机信号,与另一臂信号干涉后由一对平衡探测器接收,探测器直流输出信号用来锁定低频环路,抑制环境扰动。交流信号解调放大后进入滤波估计环路,由PID作为反馈估计器将估计信号加载在干涉仪的另一臂从而提高测量精度。实验中用该系统较为精准的追踪了随机相位信号,在高精度光纤传感等方面有广阔的应用前景。(本文来源于《南京大学》期刊2019-05-01）

赵春雷,王建[9]（2019）在《高精度宽带相位干涉仪测向天线阵设计研究》一文中研究指出针对宽带相位干涉仪天线阵设计,提出一种基于相位差子矩阵和旋转矩阵的测向天线阵基线设计方法,通过构造相位差子矩阵,实现多阵元宽带相位干涉仪的高精度测向;并通过旋转矩阵选取最佳的天线阵元间隔,进一步提升测向精度。(本文来源于《现代防御技术》期刊2019年02期）

李勇,张固澜,何承杰,王晓凯,王婷一[10]（2019）在《基于高精度时频瞬时相位谱的多尺度曲率及其应用》一文中研究指出基于地震信号瞬时相位估算的曲率属性具有较高的分辨率,被广泛应用于地震数据的不连续性检测。为进一步提高曲率属性的估算精度,提高地震数据对地质构造的刻画能力,基于时频分析方法具有多尺度分辨能力的特点,提出了基于改进的短时傅里叶变换获得高精度时频瞬时相位谱的多尺度曲率属性估算方法。改进的短时傅里叶变换对待分析实信号的解析信号加上对称时窗函数并进行傅里叶变换,从而获得高精度时频瞬时振幅谱、高精度时频初始相位谱和高精度时频瞬时相位谱。为减少随机噪声对高精度时频瞬时相位谱的影响,利用高精度时频瞬时振幅谱的峰值振幅及其对应的高精度时频瞬时相位谱重构输入信号,并对重构信号进行改进的短时傅里叶变换,获得稳定的高精度时频瞬时相位谱,在此基础上进行高精度多尺度曲率估算。利用合成数据及实际叁维地震数据的应用结果验证了方法的有效性。(本文来源于《石油物探》期刊2019年02期）

### 相位精度论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对模拟相位测量电路中存在的精度不高、测量系统体积较大等问题,设计了基于FFT的高精度相位测量系统。该系统以FPGA为控制与运算核心,用16位模数转换芯片AD7606对2路同频信号进行数据采集,采集的数据送至FPGA后,采用快速傅立叶变换法(FFT)进行相位差计算,结果传输到上位机,采用3σ准则和均值滤波方法剔除粗大测量值后,显示出相位差。经测试,系统的相位测量精度能够达到±0.05°,分辨率达到0.001°,符合预期设计目标。与传统的模拟相位测量法相比,该相位测量系统实现了数字化,集成化,测量精度高,能够满足实际测试要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 相位精度论文参考文献

[1].赵毅,纪腾飞,黄翔东.用于提高全相位FFT测相精度的采样频率取值研究[C].第十叁届全国信号和智能信息处理与应用学术会议论文集.2019

[2].崔永俊,宋雪莹,刘坤,张祥.基于FFT的高精度相位测量系统设计[J].电子器件.2019

[3].施鑫,李怡谦,李文倩.转发式导航中相位噪声测量及其对测距精度的影响分析[J].信息化研究.2019

[4].张恒华,贾志飞.双通道接收机相位同步修正对测距精度的影响[J].信息通信.2019

[5].张柔,胡志刚,陶钧,王晨,赵齐乐.顾及不同天线相位中心改正模型的北斗空间信号精度评估方法[J].武汉大学学报(信息科学版).2019

[6].徐巧玉,刘锦霞,王军委,朱佩,黄梦彬.一种全相位FFT法的高精度相位测量仪设计[J].河南科技大学学报(自然科学版).2019

[7].成乃朋.基于相位法的高精度激光测距仪的研究与设计[D].中北大学.2019

[8].张醴丹.量子极限精度的光纤型自适应相位估计系统[D].南京大学.2019

[9].赵春雷,王建.高精度宽带相位干涉仪测向天线阵设计研究[J].现代防御技术.2019

[10].李勇,张固澜,何承杰,王晓凯,王婷一.基于高精度时频瞬时相位谱的多尺度曲率及其应用[J].石油物探.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4ba49cbdbc63bea99c2ef758.html